- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700							           ....../....../ 2023

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- “İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA”) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”, yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı R08 Onarım Mal Saymanlığı Transit ambarına teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği R08 Onarım Mal Saymanlığı Transit Ambarı personeli ile 0216 493 94 94 (Dahili 4514 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7. İhtiyaç duyulan malzemelerin, işin bütünlüğü açısından birbirini tamamlar nitelikte olması, acil olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb. nedenlerden dolayı ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. Ancak, İdare’nin uygun görmesi halinde, KISMİ ALIM/DEĞERLENDİRME yapılabilecektir.

8. İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç, süre uzatımı verilmeyecektir. İkinci bir süre uzatımı verilmeyecek, dosya kapatılacaktır. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2023 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

9. BU ALIMLA İLGİLİ TEKNİK OLARAK BİLGİ ALINACAK PERSONELLER İNŞAAT MALZEMELERİ İÇİN İŞÇİ  MUSTAFA KEMAL İPŞİR (İRTİBAT:4205), SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ İÇİN İŞÇİ MUSTAFA NOHUTÇU (İRTİBAT:4208), ELEKTRİK MALZEMELERİ İÇİN İŞÇİ ERHAN GÖREN (İRTİBAT:4207) VE ELK.MÜH. YUNUS BİLGEBEY (İRTİBAT:4202)’DİR.

10. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip, yurt içinden yapılan alımalar için  en geç 21 (Yirmibir) takvim günü, yurt dışından yapılan alımlar için en 45(Kırkbeş)  takvim günü içerisinde, İstanbul Tersanesi K.lığı 425 İk.Dem-Teç Mal Saymanlığı  Ambarına tam / eksiksiz ve kullanılmamış malzeme olarak, tek parti halinde teslim edilecek; buna müteakip muayene yapılacaktır. İrad İşlemleri R08 onarım mal saymanlığı tarafından yapılacaktır. Kısmi kabul yapılmayacaktır. (İdarece uygun görülecek mücbir sebepler hariç.). Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için  45(Kırkbeş)  günü geçecek teslim süresi için idareye dilekçe ile başvurulacak, uygun görülmesi halinde malzemenin teslimi esnasında  gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

11. Muayene işlemleri PFA görevlileri Başkan  Başkan  DZ. ÜTĞM. GÜRKAN FİDAN 2020-2628, ihtiyaç sahibi Müdürlük tarafından görevlendirilecek uzman üye ve (R08) Mal Sorumlusu tarafından yapılacaktır.  Alım komisyonu, alım aşamasında uzman üyeye ihtiyaç duyması halinde ilgili birimlerden talep edecektir.

12. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdarenin malzeme değişim talebini uygun görmesi halinde 5 (beş) iş günü içerisinde firma malzemeleri değiştirecek, değiştirmemesi halinde ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili ambardan teslim alacaktır. İhtiyacın niteliğine ve aciliyetine göre, İdare tarafından, ikinci bir itiraz muayenesi yaptırılabilecektir.

13. Bu alım ile ilgili Yer Görme Belgesi imzalanacak olup Yer Görme Belgesi imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Yer Görme Belgesi ihtiyaç sahibi Müdürlük tarafından düzenlenecek/onaylanacaktır.

14. Bu alım kapsamında firmaların teklif etmiş oldukları fiyatlar üzerinden; KARAR BEDELİ 400.000 TL (ikiyüzellibin) üzerindeki teklifler için  SÖZLEŞME düzenlenecek ve %6 TEMİNAT alınacaktır. Teminatın iadesi; işin kabulüne müteakip firmanın yazılı müracaatı ile yapılacaktır.

15. Fiyat teklifleri sadece ilanda belirten mail adresine gönderilecek, Belgegeçer numarasına veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilmeyecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

16. Tüm elektronik iletilerinizi “gmail” uzantılı bir hesap adı üzerinden gönderiniz. (Diğer hesaplardan gönderilen iletiler spam’a düşmekte, tarafımıza ulaşmamaktadır.)

17. Diğer hususlar www.dzkk.tsk.tr , www.msb.gov.tr ve ekap.kik.gov.tr sayfalarında olduğu gibidir.

18. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 27.09.2023 tarihi saat 08:00‘a kadar, tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : GÜRKAN FİDAN

Rütbe        : MÜH.ÜTĞM.

EK

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON, CEP TELEFONU VE FAKS NUMARASI: | TEL : CEP TELEFONU: MAİL : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY-475-23

| S.NO | NIIN | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA-023-7717 | PVC PENCERE | 3 | AD |  |  |  |
| 2 | 27-010-8171 | BORU PLASTIK POLIPRO. 20x3.4 | 380 | MT |  |  |  |
| 3 | DA-900-1762 | DOGRAMA PVC | 2 | AD |  |  |  |
| 4 | DA-001-6883 | BATARYA BANYO | 8 | AD |  |  |  |
| 5 | DA-018-4043 | SIGORTA OTOMATIK ANAHARLI 3X100A | 10 | AD |  |  |  |
| 6 | DA-024-2384 | SINEKLIK PENCERE | 17 | AD |  |  |  |
| 7 | DA-027-1700 | BATARYA BANYO | 12 | AD |  |  |  |
| 8 | DA-004-8751 | MERMER BEYAZ LEVHA 3CM | 6 | M2 |  |  |  |
| 9 | DA-029-1303 | BATARYA, LAVABO APLIKE | 6 | AD |  |  |  |
| 10 | DA-018-9768 | PRIZ GRUP KAPAKLI MONOFAZE | 50 | AD |  |  |  |
| 11 | 27-028-1510 | VALF KOSELI RADYATOR | 18 | AD |  |  |  |
| 12 | DA-029-3536 | BATARYA LAVABO 93 MM | 16 | AD |  |  |  |
| 13 | DA-018-2865 | BAG KABLO 300X3,6MM SIYAH | 1000 | AD |  |  |  |
| 14 | DA-000-0749 | RADYATOR PANEL 600X2000 CIFT | 8 | AD |  |  |  |
| 15 | DA-029-3527 | BATARYA LAVABO 130 MM | 9 | AD |  |  |  |
| 16 | 27-055-5545 | SERTLESTIRICI, RECINE | 20 | KG |  |  |  |
| 17 | DA-000-0744 | RADYATOR PANEL 600X1500 CIFT | 2 | AD |  |  |  |
| 18 | DA-018-4700 | VALF SURGULU(SIBER)1/2 | 20 | AD |  |  |  |
| 19 | DA-029-6157 | MAKARON 12.7MM SARI/YESIL | 100 | MT |  |  |  |
| 20 | 27-017-3010 | VALF BUHAR 3/4 | 12 | AD |  |  |  |
| 21 | DA-018-4696 | VALF SURGULU(SIBER) 3/4 | 14 | AD |  |  |  |
| 22 | 27-017-3008 | VALF BUHAR 1/2 | 14 | AD |  |  |  |
| 23 | 27-013-2827 | BORU CELIK DIKISLI 1/2 X2,6MM | 240 | MT |  |  |  |
| 24 | DA-003-0088 | BORU CELIK DIKISLI 3/4 X3.2 | 60 | MT |  |  |  |
| 25 | DA-001-2286 | DUBEL CELIK 12MM | 600 | AD |  |  |  |
| 26 | 27-065-0734 | ARMATUR AYDINLATMA 2X18 W | 70 | AD |  |  |  |
| 27 | DA-030-5550 | DIRSEK SARI KUYRUKLU 1/2 | 80 | AD |  |  |  |
| 28 | DA-029-0379 | AMPUL LED FLOR. 18 W | 440 | AD |  |  |  |
| 29 | DA-024-9762 | HORTUM SPIRAL DUS 1/2X1/2 150CM | 40 | AD |  |  |  |
| 30 | DA-018-8539 | KABLO ANTIGRON 5X4 | 800 | MT |  |  |  |
| 31 | DA-001-6887 | DUS BASLIGI AYARLI | 55 | AD |  |  |  |
| 32 | 27-010-7919 | FIS SEYYAR 16A/250V.AC | 50 | AD |  |  |  |
| 33 | 27-000-4377 | KABLO YVV (NYY) 3X1.50 MM2 | 700 | MT |  |  |  |
| 34 | DA-027-1744 | AYNA DUZ 40X50CM | 15 | AD |  |  |  |
| 35 | 27-021-6477 | KANAL KABLO PVC 25X16MM | 100 | AD |  |  |  |
| 36 | 27-000-4380 | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 | 700 | MT |  |  |  |
| 37 | DA-029-3548 | ARA MUSLUK, FILTRELI KURESEL | 43 | AD |  |  |  |
| 38 | 27-016-3665 | KANAL KABLO PVC 25X60 | 100 | MT |  |  |  |
| 39 | DA-013-8847 | ANAHTAR ELK.TEKLI KARDELEN | 30 | AD |  |  |  |
| 40 | DA-030-5558 | FLATOR 1/2 KROM TOPLU | 15 | AD |  |  |  |
| 41 | DA-018-8538 | KABLO ANTIGRON 5X2,5 | 400 | MT |  |  |  |
| 42 | DA-004-2474 | ANAHTAR SIVA ALTI KOMUTATOR | 30 | AD |  |  |  |
| 43 | DA-029-8795 | DIRSEK PPRC 25 MM | 300 | AD |  |  |  |
| 44 | DA-018-8540 | KABLO ANTIGRON 5X6 | 300 | MT |  |  |  |
| 45 | DA-027-3181 | SIGORTA OTOMATIK 63A | 47 | AD |  |  |  |
| 46 | DA-003-9466 | KELEPCE LASTIKLI TRIFON 3/4 | 300 | AD |  |  |  |
| 47 | 27-000-4600 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 | 400 | MT |  |  |  |
| 48 | 27-057-9172 | DEVRE KESICI | 30 | AD |  |  |  |
| 49 | DA-028-9853 | AMPUL LED FLORASAN 9 W | 500 | AD |  |  |  |
| 50 | DA-013-0234 | KABLO H05VV-F(TTR) 3X1.5MM2 | 400 | MT |  |  |  |
| 51 | 27-057-9174 | SIGORTA OTOMATIK 1X25A | 53 | AD |  |  |  |
| 52 | 27-014-4772 | KANAL KABLO PVC 25X40 | 100 | MT |  |  |  |
| 53 | 27-067-0616 | ARMATUR AYDINLATMA LED ETANJ | 10 | AD |  |  |  |
| 54 | DA-018-4866 | KANAL KABLO PVC 50X100 | 50 | ME |  |  |  |
| 55 | DA-029-4267 | ARMATUR LED 6W | 10 | AD |  |  |  |
| 56 | DA-023-8749 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 35MM2 | 200 | AD |  |  |  |
| 57 | DA-003-5598 | KANAL KABLO PVC 100X60 | 100 | MT |  |  |  |
| 58 | 27-066-6922 | ARMATUR LED SPOT SIVA ALTI 19W | 10 | AD |  |  |  |
| 59 | DA-023-8750 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 50MM2 | 150 | AD |  |  |  |
| 60 | 27-042-1763 | BANT YALITIM ELK. IZOLEBANT | 300 | AD |  |  |  |
| 61 | DA-023-8751 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 70MM2 | 100 | AD |  |  |  |
| 62 | DA-003-8802 | BAG KABLO 100X2,5MM BEYAZ | 2000 | AD |  |  |  |
| 63 | DA-029-3594 | ARMATUR LED TUP ETANJ | 20 | AD |  |  |  |
| 64 | DA-023-8752 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 95MM2 | 70 | AD |  |  |  |
| 65 | DA-003-2720 | DIRSEK GECME SPK 25X1/2 DD | 25 | AD |  |  |  |
| 66 | DA-028-9854 | ARMATUR LED TUP ETANJ | 50 | AD |  |  |  |
| 67 | DA-000-0721 | KUTU SIGORTA SIVA USTU 1-2 LI | 50 | AD |  |  |  |
| 68 | 27-007-4563 | KONEKTOR, PRIZ, ELE | 30 | AD |  |  |  |
| 69 | 27-066-8900 | ARMATUR LED PANEL | 30 | AD |  |  |  |
| 70 | DA-000-0723 | KUTU SIGORTA SIVA USTU 3-4 LU | 50 | AD |  |  |  |
| 71 | DA-002-4029 | PRIZ SABIT 10-16A/250VTOPRAKLI | 60 | AD |  |  |  |
| 72 | DA-029-7500 | KIT ARMATUR ACIL AYDINLATMA | 5 | AD |  |  |  |
| 73 | 27-007-1125 | PABUC KABLO 150MM2 | 60 | AD |  |  |  |
| 74 | DA-000-0726 | KUTU SIGORTA SIVA USTU 7-8 LI | 32 | AD |  |  |  |
| 75 | DA-029-7306 | PABUC KABLO SIKMALI 25MM2 M10 | 60 | AD |  |  |  |
| 76 | DA-007-2314 | BUAT 4 YOLLU BAKALIT | 55 | AD |  |  |  |
| 77 | DA-027-3202 | PABUC KABLO SIKMALI 35 MM2 M8 | 60 | AD |  |  |  |
| 78 | DA-029-7025 | ROLE KACAK AKIM 63A 30MA | 16 | AD |  |  |  |
| 79 | DA-029-0518 | PABUC KABLO SIKMALI 50 MM2 M12 | 60 | AD |  |  |  |
| 80 | DA-029-7026 | ROLE KACAK AKIM 40A 30MA | 4 | AD |  |  |  |
| 81 | DA-029-0541 | PABUC KABLO SIKMALI 70 MM2 M12 | 60 | AD |  |  |  |
| 82 | DA-029-7024 | ROLE KACAK AKIM 16A 30MA | 16 | AD |  |  |  |
| 83 | 27-037-1641 | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 16MM2 | 50 | AD |  |  |  |
| 84 | 27-037-1645 | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 95MM2 | 50 | AD |  |  |  |
| 85 | 12-392-3347 | SIGORTA OTOMATIK 1X32A | 45 | EA |  |  |  |
| 86 | 27-004-3422 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 25A | 45 | AD |  |  |  |
| 87 | 27-000-7033 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 40A | 45 | AD |  |  |  |
| 88 | DA-027-3179 | SIGORTA OTOMATIK 40A | 45 | AD |  |  |  |
| 89 | DA-027-3177 | SIGORTA OTOMATIK 25A | 45 | AD |  |  |  |
| 90 | DA-027-3175 | SIGORTA OTOMATIK 16A | 45 | AD |  |  |  |
| 91 | 27-010-6212 | SALTER PAKET 3X20 A | 20 | AD |  |  |  |
| 92 | 27-042-9852 | LEVHA, TOPRAKLAMA I | 20 | AD |  |  |  |
| 93 | 27-000-4523 | KABLO H07V-K 1X2.5MM2 (SARI-YEŞİL) | 400 | MT |  |  |  |
| 94 | 27-000-4532 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X95 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 95 | 27-000-4530 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X50 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 96 | 27-000-4529 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X35 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 97 | 27-000-4528 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X25 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 98 | 27-000-4527 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X16 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 99 | 27-000-4526 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X10 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 100 | 27-000-4525 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X6 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 101 | 27-000-4522 | KABLO H07V-K 1X1.50 MM2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 102 | DA-027-3178 | SIGORTA OTOMATIK 32A | 45 | AD |  |  |  |
| 103 | DA-030-3327 | ROLE KACAK AKIM 3X63A 30MA | 30 | AD |  |  |  |
| 104 | 27-010-2473 | ROLE KACAK AKIM 4P 25A 30MA | 25 | AD |  |  |  |
| 105 | 27-013-8186 | ROLE KACAK AKIM 4P 40A 30MA | 30 | AD |  |  |  |
| 106 | DA-001-8617 | SALTER TERMIK-MAGNETIK500-630A | 2 | AD |  |  |  |
| 107 | 27-034-5166 | CUBUK, TOPRAKLAMA ICIN | 20 | AD |  |  |  |
| 108 | DA-019-9799 | DUZ PUL KROM M8 1.6X9X17MM A2 PASLANMAZ | 2000 | AD |  |  |  |
| 109 | 27-002-3535 | CIVATA ALTIKOSE BAS M8X40 | 2000 | AD |  |  |  |
| 110 | 27-002-3538 | CIVATA ALTIKOSE BAS M8X50 PSLMZ | 2000 | AD |  |  |  |
| 111 | 27-006-2761 | SOMUN ALTIKOSE KILITLI M8 | 2000 | AD |  |  |  |
| 112 | DA-018-7636 | BORU PVC ELEKTRIK 14MM | 100 | MT |  |  |  |
| 113 | 27-007-7451 | SIGORTA OTOMATIK 1X63A | 12 | AD |  |  |  |
| 114 | DA-022-2918 | CIVATA TRAP.TRIFON MAT.5,5X35 | 2000 | AD |  |  |  |
| 115 | DA-025-3526 | ROLE KACAK AKIM 4X100A 30MA | 10 | AD |  |  |  |
| 116 | DA-029-4308 | AKU KURU TIP 12V 7A/7.2A | 6 | AD |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                          TESLİM SÜRESİ  ……..….  (………………..…………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …......................................................................................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2. ‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

DZ.TĞM. GÜRKAN FİDAN				Tel: 216 493 94 94 – 2177

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

TEKHZ.SVL.ME. AYŞEGÜL HALİLOĞLU				Tel: 216 493 94 94 – 1350

TEKHZ.SVL.ME. HAMİDE KOÇ				Tel: 216 493 94 94 – 2180

ONAY 475-23 MRC

| SIRA NO | NIIN | MALZEME ADI | MK | D/B | MALZEME TANIMLAMA BİLGİSİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA-023-7717 | PVC PENCERE | 3 | AD | 7000 serisi kahverengi, pervazlı PVC doğrama yapılacaktır (montaj vidaları dahil). Pencere açılır kanatları çift açılımlı olacaktır. 15.470.1014 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılacaktır. 15.455.1001 Sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat. ÖLÇÜ: 414 cm eninde 100 cm yüksekliğinde EK-2 RESME GÖRE TASARIM YAPILACAK OLUP İMALAT ÖLÇÜSÜ FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR. |
| 2 | 27-010-8171 | BORU PLASTIK POLIPRO. 20x3.4 | 380 | MT | BORU PLASTIK POLIPRO. 20x3.4 MRC BILGILERI: AAGT: ET KALINLIĞI MILIMETRE NOMINAL 3.4 ABKV: DIŞ ÇAP MILIMETRE NOMINAL 20.0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI:BORU PLASTIK POLIPRO. 20x3.4 MATL: MALZEME POLIPROPILEN SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER KESITSEL SEKIL: YUVARLAK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 9937 |
| 3 | DA-900-1762 | DOGRAMA PVC | 2 | AD | 7000 serisi kahverengi, pervazlı PVC doğrama yapılacaktır (montaj vidaları dahil). Pencere açılır kanatları çift açılımlı olacaktır. 15.470.1014 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılacaktır. 15.455.1001 Sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat. ÖLÇÜ: 552 cm eninde 100 cm yüksekliğinde PVC pencere EK-3 RESME GÖRE TASARIM YAPILACAK OLUP İMALAT ÖLÇÜSÜ FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR. |
| 4 | DA-001-6883 | BATARYA BANYO | 8 | AD | BATARYA BANYO MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ BATARYA BANYO TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ BASINCLI SU TESISATI ICIN#SINIF:BANYO*ANMA BOYU:15#EKSEN MESAFESI:160MM#BAGLANTI CAPI:R15(1/2´)#SU GIRIS CAPI:8MM# |
| 5 | DA-018-4043 | SIGORTA OTOMATIK ANAHARLI 3X100A | 10 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SP4 391-7 ) |
| 6 | DA-024-2384 | SINEKLIK PENCERE | 17 | AD | 15.525.1001 Alüminyum çerçeveli, plastik telden takılır sökülür menteşeli, kahverengi sineklik yapılacaktır. (Montaj vidaları dahil) ÖLÇÜ: 70 cm eninde 95 cm yüksekliğinde 17 adet |
| 7 | DA-027-1700 | BATARYA BANYO | 12 | AD | BATARYA BANYO MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ BATARYA BANYO TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ KROM KAPLAMA # EL DUSU CIKISI G 1/2´´ # DUS KUMANDASI KILITLEMELI # CIKIS UCU UZUNLUGU:158MM # SERAMIK DISKLI OZEL KARTUS |
| 8 | DA-004-8751 | MERMER BEYAZ LEVHA 3CM | 6 | M2 | MERMER BEYAZ LEVHA 3CM MRC BILGILERI: CLQL: KULLANIM ADI MERMER FEAT: ÖZEL HUSUSLAR LEVHA KALINLIGI:3 CM HUES: RENK BEYAZ ÖLÇÜ: 3 adet 3x25x424 cm, 2 adet 3x25x562 cm denizlik mermeri kesilecektir. |
| 9 | DA-029-1303 | BATARYA, LAVABO APLIKE | 6 | AD | BATARYA, LAVABO APLIKE MRC BILGILERI: AAFZ: GÖVDE MALZEMESİ #PRINC# AAJP: DIŞ YÜZEY İŞLEMİ #KROM# AAQL: GÖVDE STİLİ #CIFT GIRIS# ABEM: GÖVDE YÜZEY İŞLEMİ #KROM# ABHP: TOPLAM UZUNLUK #TOPLAM UZUNLUK 230MM# ADQR: MERKEZDEN MERKEZE MESAFE #140MM-160MM# ADQW: VALF ÇALIŞMA METODU #YUKARI#ASAGI# ADQZ: BAĞLANTI UÇU SAYISI #2# AGYE: YÜZEY İŞLEMİ #KROM# FEAT: ÖZEL HUSUSLAR #KARTUS CAPI Ø40# NAME: MALZEME İSMİ #BATARYA LAVABO# |
| 10 | DA-018-9768 | PRIZ GRUP KAPAKLI MONOFAZE | 50 | AD | PRIZ GRUP KAPAKLI MONOFAZE MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ PRIZ GRUP TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ KAUCUK*KAPAKLI*3LU GRUP#SIYAH RENK*TOPRAKLI#1X16AMPER *220-250VAC.50-60HZKAUCUK UCLU GRUP PRIZI#KONTAK SAYISI:1X16A(2P+E)#KORUMA SINIFI:IP44# |
| 11 | 27-028-1510 | VALF KOSELI RADYATOR | 18 | AD | VALF KOSELI RADYATOR MRC BILGILERI: ADQU: AKIŞ KONTROL ELAMANI VANA AQLR: VALF ÇALIŞMA METODU MANUEL AWLS: BAĞLANTI TİPİ ICI VIDALI BORU CWCN: ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ 2. UC 1/2´ FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI: KOSELI RADYATOR VANASI MATT: MALZEME GOVDE PIRINC SFTT: YÜZEY İŞLEM NIKEL STYL: STİL BELİRTECİ A6A BOYUNA DIRSEK, UCLARI FLANSLI SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER KOSELI 1/2´ |
| 12 | DA-029-3536 | BATARYA LAVABO 93 MM | 16 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. ( 102 188 032) |
| 13 | DA-018-2865 | BAG KABLO 300X3,6MM SIYAH | 1000 | AD | BAG KABLO 300X3,6MM SIYAH MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ KABLO BAGI#UZUNLUK:292-300MM.#GENİŞLİK:3,5-4MM.NATUREL POLYAMID 6.6#RENK:SIYAH#CALISMA SICAKLIGI:-40/+80 DRC.TIP:6 CESIT:1 |
| 14 | DA-000-0749 | RADYATOR PANEL 600X2000 CIFT | 8 | AD | RADYATOR PANEL 600X2000 CIFT MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ AGIRLIK : 37.3 KG/M SU HACMI : 6.4 LT/M BINA ISITMADA KULLANILIR |
| 15 | DA-029-3527 | BATARYA LAVABO 130 MM | 9 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (102 118 095 ) |
| 16 | 27-055-5545 | SERTLESTIRICI, RECINE | 20 | KG | SERTLESTIRICI, RECINE MRC BILGILERI: CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ RECINE ELEKTRIK IZOLASYON FEAT: ÖZEL HUSUSLAR AGIRLIK:1000GR. KABLO EKLEMEK ICIN KULLANILIR. SERTLESTIRICI VE RECINE BOLUMU OLARAK IKI BOLUMDEN OLUSUR. |
| 17 | DA-000-0744 | RADYATOR PANEL 600X1500 CIFT | 2 | AD | RADYATOR PANEL 600X1500 CIFT MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ SU HACMI : 6.4 LT/M 80 C ´DE 2457 WATT/M 80 C ´DE 2113 KCAL/M |
| 18 | DA-018-4700 | VALF SURGULU(SIBER)1/2 | 20 | AD | VALF SURGULU(SIBER)1/2 |
| 19 | DA-029-6157 | MAKARON 12.7MM SARI/YESIL | 100 | MT | MAKARON 12.7MM SARI/YESIL MRC BILGILERI: AARG: GÜVENİLİRLİK GÖSTERGESİ MAKARON ISIYLA DARALAN#CAP 12.7MM#RENK SARI-YESIL#DARALMA ORANI 1/2#DARALMA SONRASI CAP 6.4MM#MALZEME CINSI INCE CIDARLI POLIOLEFIN CAPRAZ BAGLI(PO-X)#CALISMA SICAKLIGI -55/ +135 DERECE#MIN. DARALMA SICAKLIGI +90 DERECE#HELLERMANNTYTON 3M 309-41277 MADDE KOROZYANA KIMYASALLARA VE ISI DEGISIMINE DAYANIKLI#RULO UZUNLUGU 50M#DIELEKTRIK DAYANIM 37KV/MM#ALEV GECIKTIRICI OZELLIKLI UL224 VW1 BELGELI#SERTIFIKALI TSE YADA CE BELGELI |
| 20 | 27-017-3010 | VALF BUHAR 3/4 | 12 | AD | VALF BUHAR 3/4 MRC BILGILERI: CLQL: KULLANIM ADI BUHAR VALFI FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ANMA BASINCI:PN 10, YUZEY KUMLU, MAX.KULLANIM SICAKLIGI:180°C, HER IKI TARAFI ICTEN DISLI DIS OLCUSU R 3/4´ MATT: MALZEME BRONZ |
| 21 | DA-018-4696 | VALF SURGULU(SIBER) 3/4 | 14 | AD | VALF SURGULU(SIBER) 3/4 |
| 22 | 27-017-3008 | VALF BUHAR 1/2 | 14 | AD | VALF BUHAR 1/2 MRC BILGILERI: CLQL: KULLANIM ADI BUHAR VALFI FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ANMA BASINCI:PN 10, YUZEY KUMLU, MAX.KULLANIM SICAKLIGI:180°C, HER IKI TARAFI ICTEN DISLI DIS OLCUSU R1/2´ MATT: MALZEME BRONZ |
| 23 | 27-013-2827 | BORU CELIK DIKISLI 1/2 X2,6MM | 240 | MT | BORU CELIK DIKISLI 1/2 X2,6MM MRC BILGILERI: AAGN: BORU DIŞ ÇAPI MILIMETRE 21,3 AAGP: ET KALINLIĞI 2.6 mm AAGR: KESİTSEL ŞEKİL STİLİ 1 DUZ YUVARLAK ADTD: NOMİNAL BASINÇ DERECESİ BAR 80,0 AEHZ: MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA SICAKLIĞI CELCIUS DERECE (SANTIGRAT) 450,0 AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI BORU CELIK DIKISLI 1/2´X2.6 CQCF: YAPI DUZ DIKISLI FEAT: ÖZEL HUSUSLAR UZUNLUK : 6 M DISSIZ MATL: MALZEME FE 37-2 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 11004, DIN 17177, ASTM A-178 |
| 24 | DA-003-0088 | BORU CELIK DIKISLI 3/4 X3.2 | 60 | MT | BORU CELIK DIKISLI 3/4 X3.2 MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 20(3/4´)X3.2*CAP:26.9*DIKISLI*DISLI* FE 37-2 GENEL YAPI CELIGI*# |
| 25 | DA-001-2286 | DUBEL CELIK 12MM | 600 | AD | DUBEL CELIK 12MM |
| 26 | 27-065-0734 | ARMATUR AYDINLATMA 2X18 W | 70 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5021 8280 ) |
| 27 | DA-030-5550 | DIRSEK SARI KUYRUKLU 1/2 | 80 | AD | DIRSEK SARI KUYRUKLU 1/2 MRC BILGILERI: FEAT: ÖZEL HUSUSLAR 1/2 DIRSEK SARI KUYRUKLU |
| 28 | DA-029-0379 | AMPUL LED FLOR. 18 W | 440 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5985 5220 ) |
| 29 | DA-024-9762 | HORTUM SPIRAL DUS 1/2X1/2 150CM | 40 | AD | HORTUM SPIRAL DUS 1/2X1/2 150CM |
| 30 | DA-018-8539 | KABLO ANTIGRON 5X4 | 800 | MT | KABLO ANTIGRON 5X4 |
| 31 | DA-001-6887 | DUS BASLIGI AYARLI | 55 | AD | DUS BASLIGI AYARLI MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ TEK KADEMELI FISKIYELI*PRINC KROMAJLI,ANKASTRE AYARLANABILIR |
| 32 | 27-010-7919 | FIS SEYYAR 16A/250V.AC | 50 | AD | FIS SEYYAR 16A/250V.AC MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE NOMINAL 32,0 ADAV: TOPLAM ÇAP MILIMETRE NOMINAL 42,0 AFQW: GEÇME UÇ SAYISI 3 AFQZ: :KONTAĞIN ÇIKARILABİLİRLİĞİ TEK BAGLANTI UCU TEK KONTAK GRUPLAMASI CIKARILABILIR AFRC: AMPER CİNSİNDEN KONTAK MAKSİMUM AKIM DEĞERİ TEK BAGLANTI UCU TEK KONTAK GRUPLAMASI 16.0 AFRD: ANMA GERİLİMİ-(VOLT-AC) TEK BAGLANTI UCU TEK KONTAK GRUPLAMASI 250.0 CLQL: KULLANIM ADI FIS SEYYAR 16A/250V.AC FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KAUCUK MUHAFAZA,DUZ,SOKULEBILIR SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER IKI KUTUP, TOPRAK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 7206 |
| 33 | 27-000-4377 | KABLO YVV (NYY) 3X1.50 MM2 | 700 | MT | KABLO YVV (NYY) 3X1.50 MM2 MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25 C,MAKS:70 C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ YEKPARE AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWWD: YUVARLAK YEKPARE İLETKEN ÖLCÜSÜ VE YERİ 1.5 MM2 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV,PRIMER IZOLASYON AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC,DIS KILIF AWYF: İLETKEN BAŞINA ANMA GERİLİMİ 1000VOLT (AC MAKS ISLETME GERILIMI:120 V) AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN.:11.7MM.MAX:12.30 MM. FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ZIRHSIZ NAME: MALZEME İSMİ KABLO,GUC,ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ 1000 METRE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 212IEC502, VDE0271, BS6346 |
| 34 | DA-027-1744 | AYNA DUZ 40X50CM | 15 | AD | AYNA DUZ 40X50CM MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ AYNA TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ MALZEME:AYNA DUZ # EBATI:40X50CM |
| 35 | 27-021-6477 | KANAL KABLO PVC 25X16MM | 100 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(001 15; 25X16MM KAPALI) |
| 36 | 27-000-4380 | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 | 700 | MT | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25 C,MAKS:70 C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ BUKUMLU AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2.MM2 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV,PRIMER IZOLASYON AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC,DIS KILIF AWYF: İLETKEN BAŞINA ANMA GERİLİMİ 1000VOLT (AC MAKS ISLETME GERILIMI:120 V) AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN.:13.5MM.MAX:14.00 MM. FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ZIRHSIZ NAME: MALZEME İSMİ KABLO,GUC,ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ 1000 METRE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 212IEC502, VDE0271, BS6346 |
| 37 | DA-029-3548 | ARA MUSLUK, FILTRELI KURESEL | 43 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (102 111 089 ) |
| 38 | 27-016-3665 | KANAL KABLO PVC 25X60 | 100 | MT | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(550 050 ) |
| 39 | DA-013-8847 | ANAHTAR ELK.TEKLI KARDELEN | 30 | AD | ANAHTAR ELK.TEKLI KARDELEN MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ ANAHTAR ELEKTRIK TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ TEKLI , SIVA ALTI#RENK:BEYAZ#KARDELEN SERISI# |
| 40 | DA-030-5558 | FLATOR 1/2 KROM TOPLU | 15 | AD | FLATOR 1/2 KROM TOPLU MRC BILGILERI: FEAT: ÖZEL HUSUSLAR 1/2 ´´ KROM TOPLU FLATOR (SAMANDIRA) |
| 41 | DA-018-8538 | KABLO ANTIGRON 5X2,5 | 400 | MT | KABLO ANTIGRON 5X2,5 |
| 42 | DA-004-2474 | ANAHTAR SIVA ALTI KOMUTATOR | 30 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(658-22 ) |
| 43 | DA-029-8795 | DIRSEK PPRC 25 MM | 300 | AD | DIRSEK PPRC 25 MM MRC BILGILERI: FEAT: ÖZEL HUSUSLAR MALZEME POLIELITEN PPRC IKI UCU PPRC KAYNAK BIRLESTIRME IKI UC ICCAPI: 24,5 MM AGIRLIK AD/KG:0,023 |
| 44 | DA-018-8540 | KABLO ANTIGRON 5X6 | 300 | MT | KABLO ANTIGRON 5X6 |
| 45 | DA-027-3181 | SIGORTA OTOMATIK 63A | 47 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SL63637 ) |
| 46 | DA-003-9466 | KELEPCE LASTIKLI TRIFON 3/4 | 300 | AD | KELEPCE LASTIKLI TRIFON 3/4 |
| 47 | 27-000-4600 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 | 400 | MT | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:-25C, MAKS:70C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK (BUTUILETKENLER) AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR (UTUN ILETKENLER) AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2,MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 50 (BUTUN ILETKENLER) AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWXZ: MULTICONDUCTOR GROUP COVERING MATERIAL TYPE AND LOCATION PVC,ORTAK KILIF AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC, DIS KILIF AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR ACIKMAVISIYAH, KAHVERENGI AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:9,50 M., MAKS:9,90 MM. NAME: MALZEME İSMİ KORDON, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525-2-11, VDE 0281 TEIL 402 |
| 48 | 27-057-9172 | DEVRE KESICI | 30 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SL6116-7) |
| 49 | DA-028-9853 | AMPUL LED FLORASAN 9 W | 500 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5985 3420 ) |
| 50 | DA-013-0234 | KABLO H05VV-F(TTR) 3X1.5MM2 | 400 | MT | KABLO H05VV-F(TTR) 3X1.5MM2 MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ESKI ADI:KABLO FVV-n TTR*PVC YALTKAN*300/500 V# |
| 51 | 27-057-9174 | SIGORTA OTOMATIK 1X25A | 53 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SL6125-7) |
| 52 | 27-014-4772 | KANAL KABLO PVC 25X40 | 100 | MT | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(KKC 2540) |
| 53 | 27-067-0616 | ARMATUR AYDINLATMA LED ETANJ | 10 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(105727) |
| 54 | DA-018-4866 | KANAL KABLO PVC 50X100 | 50 | ME | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(50X100 PVC ) |
| 55 | DA-029-4267 | ARMATUR LED 6W | 10 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (CT5145 ) |
| 56 | DA-023-8749 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 35MM2 | 200 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(UK 104.05) |
| 57 | DA-003-5598 | KANAL KABLO PVC 100X60 | 100 | MT | KANAL KABLO PVC 100X60 MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ PVC KABLO KANALI DELIKSIZ*BEYAZ*100X60 |
| 58 | 27-066-6922 | ARMATUR LED SPOT SIVA ALTI 19W | 10 | AD | ARMATUR LED SPOT SIVA ALTI 19W MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE NOMINAL 73.0 ADAV: TOPLAM ÇAP MILIMETRE NOMINAL 220.0 ASXH: VOLTAJ DEĞERİ (VOLT CİNSİNDEN) AC MINIMUM 220.0 CRHX: KULLANILAN LAMBA TİPİ VE SAYISI ISIK YAYAN DIYOT (LED) 1.0 CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ SIVA ALTI 19 W SPOT LED ARMATUR FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ISIK RENGI:4000K, ISIK AKISI:2155 LM, GUC:19.2 W, VERIMLILIK: 111.7 LM/W, IP KORUMA SINIFI: IP65 MATT: MALZEME ALUMINYUM SHPE: ŞEKİL YUVARLAK |
| 59 | DA-023-8750 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 50MM2 | 150 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(UK 104.06 ) |
| 60 | 27-042-1763 | BANT YALITIM ELK. IZOLEBANT | 300 | AD | BANT YALITIM ELK. IZOLEBANT MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE NOMINAL 10000.0 ABKW: TOPLAM YÜKSEKLİK MILIMETRE NOMINAL 0.16 ABMK: TOPLAM GENİŞLİK MILIMETRE NOMINAL 19.0 AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI ELEKTRIK TESISATLARI CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ IZOLEBANT FEAT: ÖZEL HUSUSLAR BIR TARAFI YAPISKANLI HUES: RENK SIYAH MATT: MALZEME PVC NAME: MALZEME İSMİ IZOLEBANT ,ELEKTRIK |
| 61 | DA-023-8751 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 70MM2 | 100 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(UK 104.07 ) |
| 62 | DA-003-8802 | BAG KABLO 100X2,5MM BEYAZ | 2000 | AD | BAG KABLO 100X2,5MM BEYAZ MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ UZUNLUK.98-100MM#GENISLIK:2,3-2,8MM#BAG KABLO PLASTIK#(POLIAMID 6.6) BEYAZ#100x2.5 MM#BAGLAMA CAPI:25MM#RENK:SIYAH#TIP:6 CESIT:1 |
| 63 | DA-029-3594 | ARMATUR LED TUP ETANJ | 20 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (50218260) |
| 64 | DA-023-8752 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 95MM2 | 70 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(UK 104.08 ) |
| 65 | DA-003-2720 | DIRSEK GECME SPK 25X1/2 DD | 25 | AD | DIRSEK GECME SPK 25X1/2 DD |
| 66 | DA-028-9854 | ARMATUR LED TUP ETANJ | 50 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5021 8240 ) |
| 67 | DA-000-0721 | KUTU SIGORTA SIVA USTU 1-2 LI | 50 | AD | KUTU SIGORTA SIVA USTU 1-2 LI MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 1 ILA 2 K-OTOMAT VEYA KP 68 SALTER ICIN# |
| 68 | 27-007-4563 | KONEKTOR, PRIZ, ELE | 30 | AD | KONEKTOR, PRIZ, ELE MRC BILGILERI: AAQL: GÖVDE STİLİ DUZ SEKIL, TOPRAKLı IC BAGLANTı AFQW: GEÇME UÇ SAYISI 2 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR TOPRAKLI, KAPAKLI PRIZ SIVA ALTINA MONTE EDILIR. BAKALIT MALZEME, 250V, AC, 50Hz, TEK FAZLI, 10/16 A ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 40 |
| 69 | 27-066-8900 | ARMATUR LED PANEL | 30 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (GBP6636BB TB60 ) |
| 70 | DA-000-0723 | KUTU SIGORTA SIVA USTU 3-4 LU | 50 | AD | KUTU SIGORTA SIVA USTU 3-4 LU MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ SIGORTA KUTUSU TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 3 ILA 4 K-OTOMAT VEYA#KP 68 SALTER ICIN#SIVA USTUKAPAKLI (IP40)#PLASTIKEBAT:149X141X98 MM# |
| 71 | DA-002-4029 | PRIZ SABIT 10-16A/250VTOPRAKLI | 60 | AD | PRIZ SABIT 10-16A/250VTOPRAKLI MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ SIVA USTU TOPRAKLI#KAPAKLI TIP#10-16 A 250V# |
| 72 | DA-029-7500 | KIT ARMATUR ACIL AYDINLATMA | 5 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (EMLUS-SLED L075 3H ) |
| 73 | 27-007-1125 | PABUC KABLO 150MM2 | 60 | AD | PABUC KABLO 150MM2 MRC BILGILERI: AAJU: TOPLAM UZUNLUK MİLİMETRE 80,5 AAJX: MALZEME KALINLIĞI MİLİMETRE 4,5 AAKV: KULLANILAN İLETKENİN MAKSIMUM EBADI MİLİMETRE KARE 150 AALV: ELEKTRİK İZOLASYON ÖZELLİĞİ YALITILMAMIŞ AALX: MONTAJ METODU STILI D14 HALKALI AAMA: MONTAJ DELİK ÇAPI MİLİMETRE 14,0 AAMC: MONTAJ AGIZ GENISLIGI MİLİMETRE 31,8 AGTA: TEMEL ŞEKIL STILI A27 MEKANİK SIKIŞTIRMALI CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ 150 MM² KABLO PABUÇU MATT: MALZEME TAMAMI BAKIR SFTT: YÜZEY İŞLEM TOPLAM TEK TABAKA KALAY |
| 74 | DA-000-0726 | KUTU SIGORTA SIVA USTU 7-8 LI | 32 | AD | KUTU SIGORTA SIVA USTU 7-8 LI MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 7 ILA 8 K-OTOMAT VEYA KP 68 SALTER ICIN# |
| 75 | DA-029-7306 | PABUC KABLO SIKMALI 25MM2 M10 | 60 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(SKP-D2-02510) |
| 76 | DA-007-2314 | BUAT 4 YOLLU BAKALIT | 55 | AD | BUAT 4 YOLLU BAKALIT MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ BUAT 4 YOLLU BAKALIT TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ SIVA USTU*4 YOLLU*BAKALIT*# |
| 77 | DA-027-3202 | PABUC KABLO SIKMALI 35 MM2 M8 | 60 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(SKP-D2-03508 ) |
| 78 | DA-029-7025 | ROLE KACAK AKIM 63A 30MA | 16 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(55V4316-0) |
| 79 | DA-029-0518 | PABUC KABLO SIKMALI 50 MM2 M12 | 60 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(SKP-D2-05012 ) |
| 80 | DA-029-7026 | ROLE KACAK AKIM 40A 30MA | 4 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(55V4314-0) |
| 81 | DA-029-0541 | PABUC KABLO SIKMALI 70 MM2 M12 | 60 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(SKP-D2-07012 ) |
| 82 | DA-029-7024 | ROLE KACAK AKIM 16A 30MA | 16 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(55V4111-0) |
| 83 | 27-037-1641 | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 16MM2 | 50 | AD | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 16MM2 MRC BILGILERI: AAJW: TOPLAM ÇAP CIVATA CAPI:M6 AALV: ELEKTRİK İZOLASYON ÖZELLİĞİ IZOLELI MANSON AALX: MONTAJ METODU STILI VIDALI KOVAN AAMA: MONTAJ DELİK ÇAPI MILIMETRE 6,0 AGTA: TEMEL ŞEKIL STILI A65 LEHIMLI CSFJ: KULLANILAN BAĞLAYICI VEYA İLETKENİN TİPİ TEK UC 10-16 MM2 KESITLI KABLO CTXS: KULLANILACAK İLETKEN MİKTARI TEK DAMAR VEYA COKLU CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ KABLO PABUCU, IZOLELI, YUVARLAK UCLU, 10-16 MM² KESITLI MATT: MALZEME KULLANILAN ILETKEN BAKIR USTU GALVANIZ KAPLAMA SFTT: YÜZEY İŞLEM TOPLAM TEK TABAKA KALAY |
| 84 | 27-037-1645 | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 95MM2 | 50 | AD | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 95MM2 MRC BILGILERI: AAJW: TOPLAM ÇAP CIVATA CAPI:M13 AALV: ELEKTRİK İZOLASYON ÖZELLİĞİ IZOLELI MANSON AALX: MONTAJ METODU STILI VIDALI KOVAN AAMA: MONTAJ DELİK ÇAPI MILIMETRE 13,0 AGTA: TEMEL ŞEKIL STILI A65 LEHIMLI CSFJ: KULLANILAN BAĞLAYICI VEYA İLETKENİN TİPİ TEK UC 70-95 MM2 KESITLI KABLO CTXS: KULLANILACAK İLETKEN MİKTARI TEK DAMAR VEYA COKLU CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ KABLO PABUCU, IZOLELI, YUVARLAK UCLU, 70-95 MM² KESITLI MATT: MALZEME KULLANILAN ILETKEN BAKIR USTU GALVANIZ KAPLAMA SFTT: YÜZEY İŞLEM TOPLAM TEK TABAKA KALAY |
| 85 | 12-392-3347 | SIGORTA OTOMATIK 1X32A | 45 | EA | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SL6132-7 ) |
| 86 | 27-004-3422 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 25A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SQ2 170 2YA25 ) |
| 87 | 27-000-7033 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 40A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SQ2 160 2YA 40 ) |
| 88 | DA-027-3179 | SIGORTA OTOMATIK 40A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SL63407 ) |
| 89 | DA-027-3177 | SIGORTA OTOMATIK 25A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SL63257) |
| 90 | DA-027-3175 | SIGORTA OTOMATIK 16A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SL63167) |
| 91 | 27-010-6212 | SALTER PAKET 3X20 A | 20 | AD | SALTER PAKET 3X20 A MRC BILGILERI: AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI PAKO SALTER 3X20A AKPX: KUTUP SAYISI 3 CPLM: ANMA AKIMI TEK KONUM AMPER AC 20.0 CPRF: ANMA VOLTAJI TİPİ VE VOLT CİNSİNDEN DEĞERİ TEK KONUM AC 380.0 CPRQ: RESETLEME METODU MANUEL FEAT: ÖZEL HUSUSLAR AYAR KONUMU: 2 KONUMLU (0-1) FREQ: HERTZ CİNSİNDEN FREKANS TEK KONUM 50.0 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 4915 |
| 92 | 27-042-9852 | LEVHA, TOPRAKLAMA I | 20 | AD | LEVHA, TOPRAKLAMA I MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE NOMINAL 700.0 ABMK: TOPLAM GENİŞLİK MILIMETRE NOMINAL 700.0 ABNM: KALINLIK MILIMETRE NOMINAL 2.0 MATT: MALZEME BAKIR NAME: MALZEME İSMİ LEVHA, TOPRAKLAMA I SHPE: ŞEKİL KARE |
| 93 | 27-000-4523 | KABLO H07V-K 1X2.5MM2 (SARI-YEŞİL) | 400 | MT | KABLO H07V-K 1X2.5MM2 (SARI-YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2,MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 50 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:3,45 M.,MAKS:3,60 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN50525-2-31 200 MT SARI YEŞİL 100 MT MAVİ 100 MT KAHVERENGİ OLARAK TESLİM EDİLECEK |
| 94 | 27-000-4532 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X95 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X95 mm2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 95MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 475 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:17,80MM.,MAKS:18,20 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:1000 METREIK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525-2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 95 | 27-000-4530 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X50 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X50 mm2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 50MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 396 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:13,5 M.,MAKS:13,8 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:1000 METREIK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS-833BS 6004, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 96 | 27-000-4529 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X35 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X35 mm2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 35MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 276 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:11,3 M.,MAKS:11,5 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS-833BS 6004, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 97 | 27-000-4528 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X25 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X25 mm2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 25MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 196 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:9,80 M.,MAKS:10,00 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525-2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 98 | 27-000-4527 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X16 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X16 mm2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 16MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 126 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:8,00 M.,MAKS:8,20 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525 2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 99 | 27-000-4526 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X10 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X10 mm2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 10MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 80 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:6,90 M.,MAKS:7,10 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525 2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 100 | 27-000-4525 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X6 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X6 mm2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 6 M2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 80 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:5,30 M.,MAKS:5,45 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN50525-2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 101 | 27-000-4522 | KABLO H07V-K 1X1.50 MM2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K 1X1.50 MM2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 1,MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 30 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:2,80 M.,MAKS:2,95 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525 2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 102 | DA-027-3178 | SIGORTA OTOMATIK 32A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SL63327 ) |
| 103 | DA-030-3327 | ROLE KACAK AKIM 3X63A 30MA | 30 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SV4346-0 ) |
| 104 | 27-010-2473 | ROLE KACAK AKIM 4P 25A 30MA | 25 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SM1 342-0 ) |
| 105 | 27-013-8186 | ROLE KACAK AKIM 4P 40A 30MA | 30 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SM1 344-0 ) |
| 106 | DA-001-8617 | SALTER TERMIK-MAGNETIK500-630A | 2 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(3VE 7201-0ET00 ) |
| 107 | 27-034-5166 | CUBUK, TOPRAKLAMA ICIN | 20 | AD | CUBUK, TOPRAKLAMA ICIN MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE NOMINAL 1500,0 ADAV: TOPLAM ÇAP MILIMETRE NOMINAL 20,0 CLQL: KULLANIM ADI TOPRAKLAMA CUBUGU MATT: MALZEME BAKIR |
| 108 | DA-019-9799 | DUZ PUL KROM M8 1.6X9X17MM A2 PASLANMAZ | 2000 | AD | DUZ PUL KROM M8 1.6X9X17MM A2 PASLANMAZ |
| 109 | 27-002-3535 | CIVATA ALTIKOSE BAS M8X40 | 2000 | AD | CIVATA ALTIKOSE BAS M8X40 MRC BILGILERI: AAJD: VİDA DİŞİ SINIFI T2 (ORTA) AAJF: VİDA DİŞİNİN YÖNÜ SAG-HELIS AASA: VİDA DİŞİ UZUNLUĞU 40 MM. NOMINAL AASB: CİVATA / BAĞLAYICI UZUNLUĞU 40 MM. NOMINAL AASK: KAFA STİLİ C1 ALTIKOSE AATB: KAFANIN ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ 13 MM. NOMINAL AHYM: NOMİNAL VİDA ÇAPI 8 MM. NOMINAL CQBC: MİNİMUM ÇEKME MUKAVEMETİ 65 KGF/MM2 CQQR: MİLİMETRE CİNSİNDEN DİŞADIMI 1.25 MATT: MALZEME AISI 304 PASLANMAZ CELIK MDCL: MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI TS 4177 NAME: MALZEME İSMİ CIVATA, MAKINE THSD: DİŞ SERİ BELİRTECİ METRIK UKAS: MUKAVEMET SINIFI A2-65 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 1021-FOY.1 |
| 110 | 27-002-3538 | CIVATA ALTIKOSE BAS M8X50 PSLMZ | 2000 | AD | CIVATA ALTIKOSE BAS M8X50 PSLMZ MRC BILGILERI: AAJD: VİDA DİŞİ SINIFI T2 (ORTA) AAJF: VİDA DİŞİNİN YÖNÜ SAG-HELIS AASA: VİDA DİŞİ UZUNLUĞU 50 MM. NOMINAL AASB: CİVATA / BAĞLAYICI UZUNLUĞU 50 MM. NOMINAL AASK: KAFA STİLİ C1 ALTIKOSE AATB: KAFANIN ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ 13 MM. NOMINAL AHYM: NOMİNAL VİDA ÇAPI 8 MM. NOMINAL CQBC: MİNİMUM ÇEKME MUKAVEMETİ 65 KGF/MM2 CQQR: MİLİMETRE CİNSİNDEN DİŞADIMI 1.25 MATT: MALZEME AISI 304 PASLANMAZ CELIK MDCL: MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI TS 4177 NAME: MALZEME İSMİ CIVATA, MAKINE THSD: DİŞ SERİ BELİRTECİ METRIK UKAS: MUKAVEMET SINIFI A2-65 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 1021-FOY.1 |
| 111 | 27-006-2761 | SOMUN ALTIKOSE KILITLI M8 | 2000 | AD | SOMUN ALTIKOSE KILITLI M8 MRC BILGILERI: ABMZ: ÇAP 8 MM HGTH: YÜKSEKLİK 8 MM MATT: MALZEME CELIK NAME: MALZEME İSMİ SOMUN SFTT: YÜZEY İŞLEM CINKO, SARI 3 MIKRON TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ANAHTAR AGZI 13 MM, SINIFI METRIK, AKMA KOPMA MUHAVEMETI 8 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ DIN-985 |
| 112 | DA-018-7636 | BORU PVC ELEKTRIK 14MM | 100 | MT | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(43005) |
| 113 | 27-007-7451 | SIGORTA OTOMATIK 1X63A | 12 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SL6163-7) |
| 114 | DA-022-2918 | CIVATA TRAP.TRIFON MAT.5,5X35 | 2000 | AD | CIVATA TRAP.TRIFON MAT.5,5X35 |
| 115 | DA-025-3526 | ROLE KACAK AKIM 4X100A 30MA | 10 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(55M3348-0) |
| 116 | DA-029-4308 | AKU KURU TIP 12V 7A/7.2A | 6 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(PA-1207) |