- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700							           ....../....../ 2023

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- “İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA”) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”, yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı 425 Taşınır Mal Saymanlığı Transit ambarına teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği 425 Taşınır Mal Saymanlığı Transit Ambarı personeli ile 0216 493 94 94 (Dahili 4818 - 4819) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7. İhtiyaç duyulan malzemelerin işin bütünlüğü açısından birbirini tamamlar nitelikte olması, acil olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb. nedenlerden dolayı, yeni onarım konsepti gereği bakım/onarım işlemlerinin emredilen sürede / zamanında tamamlanması sağlanması maksadıyla, ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. (Ancak, İdare’nin uygun görmesi halinde, kısmi alım yapılabilecektir.)

8. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip, yurt içinden yapılan alımlar için en geç 21 (Yirmibir) takvim günü içerisinde, yurt dışından yapılan alımlar için Mali Yıl sonunun yaklaşması sebebiyle en geç 01.12.2023 tarihine kadar, İstanbul Tersanesi K.lığı 425 İk.Dem-Teç Mal Saymanlığı  Ambarına tam / eksiksiz ve kullanılmamış malzeme olarak, tek parti halinde teslim edilecek; buna müteakip muayene yapılacaktır. İrad İşlemleri R08 onarım mal saymanlığı tarafından yapılacaktır. Kısmi kabul yapılmayacaktır. (İdarece uygun görülecek mücbir sebepler hariç.). Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için 01.12.2023 tarihini geçecek teslim süresi için idareye dilekçe ile başvurulacak, uygun görülmesi halinde malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

9. Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için teslim süresi idareye dilekçe ile bildirilecek ve malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

10. Numunesine göre tedarik edilecek malzemeler için, istekli firmalar tarafından mutlaka numuneler görülecek ve bu durum tutanak altına alınacaktır. Bu tip malzemeler için, numune görülmeden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç, süre uzatımı verilmeyecektir. Uygun görülen süre uzatımı teslim süresinin 1/3’ünü geçemez. İkinci bir süre uzatımı verilmeyecek, dosya kapatılacaktır. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2023 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

12. Muayene işlemleri PFA görevlileri Başkan MÜH.ÜTĞM. ŞEVKİ ŞAHİN ÖZÇELİK 2018-0039, ihtiyaç sahibi Müdürlük tarafından görevlendirilecek uzman üye ve (425) Transit Mal Sorumlusu tarafından yapılacaktır.  Alım komisyonu, alım aşamasında uzman üyeye ihtiyaç duyması halinde ilgili birimlerden talep edecektir. Ancak teknik olarak fiziki muayyenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimden ilave görüş, test veya analiz istenebilecek, bunların ıslak imzalı sonucu muayene muhtırasına Ek yapılacaktır.

13. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdare malzemenin değişim talebini uygun görür ise 5 (beş) iş günü içerisinde firma malzemeleri değiştirecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili ambardan teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

14. Bu alım kapsamında firmaların teklif etmiş oldukları fiyatlar üzerinden; KARAR BEDELİ 400.000 TL (dörtyüzbin) üzerindeki teklifler için SÖZLEŞME düzenlenecek ve   %6 TEMİNAT alınacaktır. Teminatın iadesi; işin kabulüne müteakip firmanın yazılı müracaatı ile yapılacaktır.

15. Fiyat teklifleri sadece ilanda belirten mail adresine gönderilecek, Belgegeçer numarasına veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilmeyecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

16. Tüm elektronik iletilerinizi “gmail” uzantılı bir hesap adı üzerinden gönderiniz. (Diğer hesaplardan gönderilen iletiler spam’a düşmekte, tarafımıza ulaşmamaktadır.)

17. Diğer hususlar wwwdzkk.tsk.tr , www.msb.gov.tr ve ekap.kik.gov.tr sayfalarında olduğu gibidir.

18. Bu alımla ilgili teknik olarak bilgi alınacak personel Elektrik Malzemeleri için İşçi Erhan GÖREN (İRTİBAT:4207), Elk.Müh. Yunus BİLGEBEY (İRTİBAT:4202), İnşaat Malzemeleri için İşçi Kemal İPŞİR (İRTİBAT:4205), Sıhhi Tesisat Malzemeleri için İşçi  Mustafa NOHUTÇU (İRTİBAT:4208)’dir.

19. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 06.11.2023 tarihi saat 08:00‘a kadar, tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : ŞEVKİ ŞAHİN ÖZÇELİK

Rütbe        : MÜH.ÜTĞM.

EK

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON, CEP TELEFONU VE FAKS NUMARASI: | TEL : CEP TELEFONU: MAİL : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY-558-23

| S.NO | NIIN | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA0000728 | PANO SAC SIVA USTU 30X40X15.5 | 3 | AD |  |  |  |
| 2 | DA0222926 | CIVATA TRAP.TRIFON MAT.5,5X125 | 3500 | AD |  |  |  |
| 3 | 270650734 | ARMATUR AYDINLATMA 2X18 W | 70 | AD |  |  |  |
| 4 | DA0016887 | DUS BASLIGI AYARLI | 55 | AD |  |  |  |
| 5 | DA0184043 | SIGORTA OTOMATIK ANAHARLI 3X100A | 10 | AD |  |  |  |
| 6 | DA0188539 | KABLO ANTIGRON 5X4 | 800 | MT |  |  |  |
| 7 | 270004377 | KABLO YVV (NYY) 3X1.50 MM2 | 700 | MT |  |  |  |
| 8 | 270004380 | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 | 700 | MT |  |  |  |
| 9 | DA0188538 | KABLO ANTIGRON 5X2,5 | 400 | MT |  |  |  |
| 10 | DA0188540 | KABLO ANTIGRON 5X6 | 300 | MT |  |  |  |
| 11 | DA0273181 | SIGORTA OTOMATIK 63A | 47 | AD |  |  |  |
| 12 | 270004600 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 | 400 | MT |  |  |  |
| 13 | DA0289853 | AMPUL LED FLORASAN 9 W | 500 | AD |  |  |  |
| 14 | DA0130234 | KABLO H05VV-F(TTR) 3X1.5MM2 | 400 | MT |  |  |  |
| 15 | DA0184866 | KANAL KABLO PVC 50X100 | 50 | ME |  |  |  |
| 16 | DA0238749 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 35MM2 | 200 | AD |  |  |  |
| 17 | DA0035598 | KANAL KABLO PVC 100X60 | 100 | MT |  |  |  |
| 18 | DA0238750 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 50MM2 | 150 | AD |  |  |  |
| 19 | DA0238751 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 70MM2 | 100 | AD |  |  |  |
| 20 | DA0238752 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 95MM2 | 70 | AD |  |  |  |
| 21 | DA0297306 | PABUC KABLO SIKMALI 25MM2 M10 | 60 | AD |  |  |  |
| 22 | DA0273202 | PABUC KABLO SIKMALI 35 MM2 M8 | 60 | AD |  |  |  |
| 23 | DA0297025 | ROLE KACAK AKIM 63A 30MA | 16 | AD |  |  |  |
| 24 | DA0290518 | PABUC KABLO SIKMALI 50 MM2 M12 | 60 | AD |  |  |  |
| 25 | DA0290541 | PABUC KABLO SIKMALI 70 MM2 M12 | 60 | AD |  |  |  |
| 26 | 270077451 | SIGORTA OTOMATIK 1X63A | 12 | AD |  |  |  |
| 27 | DA0253526 | ROLE KACAK AKIM 4X100A 30MA | 10 | AD |  |  |  |
| 28 | 270004523 | KABLO H07V-K 1X2.5MM2 (SARI-YEŞİL) | 400 | MT |  |  |  |
| 29 | 270004529 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X35 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 30 | 270004528 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X25 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 31 | 270004526 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X10 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 32 | 270004525 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X6 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 33 | 270004522 | KABLO H07V-K 1X1.50 MM2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT |  |  |  |
| 34 | DA0303327 | ROLE KACAK AKIM 3X63A 30MA | 30 | AD |  |  |  |
| 35 | 270102473 | ROLE KACAK AKIM 4P 25A 30MA | 25 | AD |  |  |  |
| 36 | 270138186 | ROLE KACAK AKIM 4P 40A 30MA | 30 | AD |  |  |  |
| 37 | 270371645 | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 95MM2 | 50 | AD |  |  |  |
| 38 | 123923347 | SIGORTA OTOMATIK 1X32A | 45 | EA |  |  |  |
| 39 | 270043422 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 25A | 45 | AD |  |  |  |
| 40 | 270007033 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 40A | 45 | AD |  |  |  |
| 41 | DA0273179 | SIGORTA OTOMATIK 40A | 45 | AD |  |  |  |
| 42 | DA0273177 | SIGORTA OTOMATIK 25A | 45 | AD |  |  |  |
| 43 | 270071125 | PABUC KABLO 150MM2 | 60 | AD |  |  |  |
| 44 | DA0293594 | ARMATUR LED TUP ETANJ | 20 | AD |  |  |  |
| 45 | DA0273175 | SIGORTA OTOMATIK 16A | 45 | AD |  |  |  |
| 46 | DA0273178 | SIGORTA OTOMATIK 32A | 45 | AD |  |  |  |
| 47 | DA0018617 | SALTER TERMIK-MAGNETIK500-630A | 2 | AD |  |  |  |
| 48 | 270235144 | POMPA UNITESI,SANTRIFUJLU- VAKUMLU, GUC TAHRIKLI | 2 | AD |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                          TESLİM SÜRESİ  ……..….  (……………..…) TAKVİM GÜNÜDÜR .

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …......................................................................................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2. ‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

MÜH.TĞM. ŞEVKİ ŞAHİN ÖZÇELİK				Tel: 216 493 94 94 – 2931

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

TEK.HZ.SVL.ME.MURAT GÜLER 				Tel: 216 493 94 94 – 1370

TEK.HİZ.SVL.ME. FARUK AKÇA				Tel: 216 493 94 94 – 2471

ONAY 558-23 MRC

| SIRA NO | NIIN | MALZEME ADI | MK | D/B | MALZEME TANIMLAMA BİLGİSİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA0000728 | PANO SAC SIVA USTU 30X40X15.5 | 3 | AD | PANO SAC SIVA USTU 30X40X15.5 MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ TABAN SACLI PANO ELEKTRIK DAGITIM PANOSU# |
| 2 | DA0222926 | CIVATA TRAP.TRIFON MAT.5,5X125 | 3500 | AD | KALINLIK: 5,5MM-UZUNLUK: 125MM- KOMPLE VİDA DİŞLİ-MATKAP UC KISMI 2CM VE SU VERİLMİŞ ÇELİK OLACAKTIR. ÇATIDA BULUNAN SAC AKSAMLARIN MONTAJINDA KULLANILACAK VE SEMERLİ /CONTALI OLACAKTIR. |
| 3 | 270650734 | ARMATUR AYDINLATMA 2X18 W | 70 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5021 8280) |
| 4 | DA0016887 | DUS BASLIGI AYARLI | 55 | AD | DUS BASLIGI AYARLI MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ TEK KADEMELI FISKIYELI*PRINC KROMAJLI, ANKASTRE AYARLANABILIR |
| 5 | DA0184043 | SIGORTA OTOMATIK ANAHARLI 3X100A | 10 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SP4 391-7 ) |
| 6 | DA0188539 | KABLO ANTIGRON 5X4 | 800 | MT | KABLO ANTIGRON 5X4 |
| 7 | 270004377 | KABLO YVV (NYY) 3X1.50 MM2 | 700 | MT | KABLO YVV (NYY) 3X1.50 MM2 MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25 C,MAKS:70 C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ YEKPARE AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWWD: YUVARLAK YEKPARE İLETKEN ÖLCÜSÜ VE YERİ 1.5 MM2 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV,PRIMER IZOLASYON AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC,DIS KILIF AWYF: İLETKEN BAŞINA ANMA GERİLİMİ 1000VOLT (AC MAKS ISLETME GERILIMI:120 V) AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN.:11.7MM.MAX:12.30 MM. FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ZIRHSIZ NAME: MALZEME İSMİ KABLO,GUC,ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ 1000 METRE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 212IEC502, VDE0271, BS6346 |
| 8 | 270004380 | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 | 700 | MT | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25 C,MAKS:70 C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ BUKUMLU AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2.MM2 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV,PRIMER IZOLASYON AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC,DIS KILIF AWYF: İLETKEN BAŞINA ANMA GERİLİMİ 1000VOLT (AC MAKS ISLETME GERILIMI:120 V) AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN.:13.5MM.MAX:14.00 MM. FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ZIRHSIZ NAME: MALZEME İSMİ KABLO,GUC,ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ 1000 METRE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 212IEC502, VDE0271, BS6346 |
| 9 | DA0188538 | KABLO ANTIGRON 5X2,5 | 400 | MT | KABLO ANTIGRON 5X2,5 |
| 10 | DA0188540 | KABLO ANTIGRON 5X6 | 300 | MT | KABLO ANTIGRON 5X6 |
| 11 | DA0273181 | SIGORTA OTOMATIK 63A | 47 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SL63637) |
| 12 | 270004600 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 | 400 | MT | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:-25C, MAKS:70C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK (BUTUILETKENLER) AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR (UTUN ILETKENLER) AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2,MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 50 (BUTUN ILETKENLER) AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWXZ: MULTICONDUCTOR GROUP COVERING MATERIAL TYPE AND LOCATION PVC,ORTAK KILIF AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC, DIS KILIF AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR ACIKMAVISIYAH, KAHVERENGI AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:9,50 M., MAKS:9,90 MM. NAME: MALZEME İSMİ KORDON, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525-2-11, VDE 0281 TEIL 402 |
| 13 | DA0289853 | AMPUL LED FLORASAN 9 W | 500 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5985 3420) |
| 14 | DA0130234 | KABLO H05VV-F(TTR) 3X1.5MM2 | 400 | MT | KABLO H05VV-F(TTR) 3X1.5MM2 MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ESKI ADI: KABLO FVV-n TTR*PVC YALTKAN*300/500 V# |
| 15 | DA0184866 | KANAL KABLO PVC 50X100 | 50 | ME | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (50X100 PVC ) |
| 16 | DA0238749 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 35MM2 | 200 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (UK 104.05) |
| 17 | DA0035598 | KANAL KABLO PVC 100X60 | 100 | MT | KANAL KABLO PVC 100X60 MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ PVC KABLO KANALI DELIKSIZ*BEYAZ*100X60 |
| 18 | DA0238750 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 50MM2 | 150 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (UK 104.06 ) |
| 19 | DA0238751 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 70MM2 | 100 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (UK 104.07 ) |
| 20 | DA0238752 | KLEMENS U TOPRAK.PIRINC 95MM2 | 70 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (UK 104.08 ) |
| 21 | DA0297306 | PABUC KABLO SIKMALI 25MM2 M10 | 60 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (SKP-D2-02510) |
| 22 | DA0273202 | PABUC KABLO SIKMALI 35 MM2 M8 | 60 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (SKP-D2-03508 ) |
| 23 | DA0297025 | ROLE KACAK AKIM 63A 30MA | 16 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (55V4316-0) |
| 24 | DA0290518 | PABUC KABLO SIKMALI 50 MM2 M12 | 60 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (SKP-D2-05012 ) |
| 25 | DA0290541 | PABUC KABLO SIKMALI 70 MM2 M12 | 60 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (SKP-D2-07012 ) |
| 26 | 270077451 | SIGORTA OTOMATIK 1X63A | 12 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SL6163-7) |
| 27 | DA0253526 | ROLE KACAK AKIM 4X100A 30MA | 10 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (55M3348-0) |
| 28 | 270004523 | KABLO H07V-K 1X2.5MM2 (SARI-YEŞİL) | 400 | MT | KABLO H07V-K 1X2.5MM2 (SARI-YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2,MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 50 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:3,45 M.,MAKS:3,60 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN50525-2-31 200 MT SARI YEŞİL 100 MT MAVİ 100 MT KAHVERENGİ OLARAK TESLİM EDİLECEK |
| 29 | 270004529 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X35 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X35 mm2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 35MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 276 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:11,3 M.,MAKS:11,5 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS-833BS 6004, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 30 | 270004528 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X25 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X25 mm2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 25MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 196 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:9,80 M.,MAKS:10,00 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525-2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 31 | 270004526 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X10 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X10 mm2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 10MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 80 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:6,90 M.,MAKS:7,10 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525 2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 32 | 270004525 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X6 mm2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X6 mm2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 6 M2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 80 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:5,30 M.,MAKS:5,45 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN50525-2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 33 | 270004522 | KABLO H07V-K 1X1.50 MM2 (SARI/YEŞİL) | 100 | MT | KABLO H07V-K 1X1.50 MM2 (SARI/YEŞİL) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 1,MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 30 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:2,80 M.,MAKS:2,95 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525 2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 34 | DA0303327 | ROLE KACAK AKIM 3X63A 30MA | 30 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SV4346-0 ) |
| 35 | 270102473 | ROLE KACAK AKIM 4P 25A 30MA | 25 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SM1 342-0 ) |
| 36 | 270138186 | ROLE KACAK AKIM 4P 40A 30MA | 30 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SM1 344-0 ) |
| 37 | 270371645 | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 95MM2 | 50 | AD | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 95MM2 MRC BILGILERI: AAJW: TOPLAM ÇAP CIVATA CAPI:M13 AALV: ELEKTRİK İZOLASYON ÖZELLİĞİ IZOLELI MANSON AALX: MONTAJ METODU STILI VIDALI KOVAN AAMA: MONTAJ DELİK ÇAPI MILIMETRE 13,0 AGTA: TEMEL ŞEKIL STILI A65 LEHIMLI CSFJ: KULLANILAN BAĞLAYICI VEYA İLETKENİN TİPİ TEK UC 70-95 MM2 KESITLI KABLO CTXS: KULLANILACAK İLETKEN MİKTARI TEK DAMAR VEYA COKLU CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ KABLO PABUCU, IZOLELI, YUVARLAK UCLU, 70-95 MM² KESITLI MATT: MALZEME KULLANILAN ILETKEN BAKIR USTU GALVANIZ KAPLAMA SFTT: YÜZEY İŞLEM TOPLAM TEK TABAKA KALAY |
| 38 | 123923347 | SIGORTA OTOMATIK 1X32A | 45 | EA | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SL6132-7 ) |
| 39 | 270043422 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 25A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SQ2 170 2YA25 ) |
| 40 | 270007033 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 40A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SQ2 160 2YA 40 ) |
| 41 | DA0273179 | SIGORTA OTOMATIK 40A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SL63407 ) |
| 42 | DA0273177 | SIGORTA OTOMATIK 25A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SL63257) |
| 43 | 270071125 | PABUC KABLO 150MM2 | 60 | AD | PABUC KABLO 150MM2 MRC BILGILERI: AAJU: TOPLAM UZUNLUK MİLİMETRE 80,5 AAJX: MALZEME KALINLIĞI MİLİMETRE 4,5 AAKV: KULLANILAN İLETKENİN MAKSIMUM EBADI MİLİMETRE KARE 150 AALV: ELEKTRİK İZOLASYON ÖZELLİĞİ YALITILMAMIŞ AALX: MONTAJ METODU STILI D14 HALKALI AAMA: MONTAJ DELİK ÇAPI MİLİMETRE 14,0 AAMC: MONTAJ AGIZ GENISLIGI MİLİMETRE 31,8 AGTA: TEMEL ŞEKIL STILI A27 MEKANİK SIKIŞTIRMALI CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ 150 MM² KABLO PABUÇU MATT: MALZEME TAMAMI BAKIR SFTT: YÜZEY İŞLEM TOPLAM TEK TABAKA KALAY |
| 44 | DA0293594 | ARMATUR LED TUP ETANJ | 20 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (50218260) |
| 45 | DA0273175 | SIGORTA OTOMATIK 16A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SL63167) |
| 46 | DA0273178 | SIGORTA OTOMATIK 32A | 45 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (5SL63327 ) |
| 47 | DA0018617 | SALTER TERMIK-MAGNETIK500-630A | 2 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (3VE 7201-0ET00 ) |
| 48 | 270235144 | POMPA UNITESI, SANTRIFUJLU- VAKUMLU, GUC TAHRIKLI | 2 | AD | POMPA UNITESI,SANTRIFUJLU- VAKUMLU, GUC TAHRIKLI MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE NOMINAL 610.0 ABKW: TOPLAM YÜKSEKLİK MILIMETRE NOMINAL 505.0 ABMK: TOPLAM GENİŞLİK MILIMETRE NOMINAL 400.0 ARAG: AKIM DEĞERİ AMPER 22.4 ARJA: BASINÇ DEĞERİ BAR 16.0 BDWW: GÜC DEĞERİ KILOWATT 11.0 CLQL: KULLANIM ADI SANTRIFUJ POMPA CSBH: VOLTAJ VE AKIM TİPİ-VOLT OLARAK AC 380.0 MATT: MALZEME DEMIR DOKUM NAME: MALZEME İSMİ POMPA UNITESI,SANTRIFUJLU- VAKUMLU,GUC TAHRIKLI TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ MANOMETRIK YUKSEKLIK (HM) : 17 MSS BASMA KAPASITESI (QM) : 100 M³/H TRIFAZE. 15 HP (11 KW), 1700 D/DK SALYANGOZ MERKEZINDEN MIL UCUNA OLAN MESAFE: 470 MM POMPA MIL EKSENINDEN, BASMA FLANSI YUZEYINE OLAN MESAFE: 280 MM EMME AGZI: 125 MM CIKIS AGZI: 100 MM MIL CAPI: 32 MM MIL UCU UZUNLUGU: 80 MM ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI DIN 24255 (KIZGIN SU DA KULLANILACAKTIR. 110 °C KIZGIN SUYA UYGUN MEKANİK KEÇE VE GGG 40 SFERO DÖKÜM GÖVDE) |