## MAHAL LİSTESİ
1970-KRG-KAR-047 ALBÜM NUMARALI TAŞINMAZIN ELEKTRİK TESİSATI BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ.
S.NU. | YAPILACAK İŞ | ALBÜM NUMARASI
1 | NORMAL SORTİ | 1970-KRG-KAR-047
2 | KOMUTATÖR SORTİ | 1970-KRG-KAR-047
3 | PALRALEL SORTİ | 1970-KRG-KAR-047
4 | PRİZ SORTİSİ | 1970-KRG-KAR-047
5 | NORMAL SORTİ DEMONTAJ | 1970-KRG-KAR-047
6 | PARALEL SORTİ DEMONTAJ | 1970-KRG-KAR-047
7 | KOMUTATÖR SORTİ DEMONTAJ | 1970-KRG-KAR-047
8 | LED TAVAN ARMATÜRÜ 60X60 | 1970-KRG-KAR-047
9 | PRİZ SORTSİ DEMONTAJ | 1970-KRG-KAR-047
10 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 2X63 A 30MA | 1970-KRG-KAR-047
11 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 2X63 A 300 MA | 1970-KRG-KAR-047
12 | TOPRAKLAMA KABLOSU 16 MM2 | 1970-KRG-KAR-047
13 | TOPRAK ELEKTROSU ÇUBUK | 1970-KRG-KAR-047
14 | 1X63 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 10 KA | 1970-KRG-KAR-047
15 | 1X16 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGİRTA 6 KA | 1970-KRG-KAR-047
16 | LED TAVAN ARMATÜRÜ 30X30 | 1970-KRG-KAR-047
17 | LED GLOP ARMATÜR | 1970-KRG-KAR-047
18 | 1 KV YERALTI KABLOSU 2 X10MM2 | 1970-KRG-KAR-047
19 | 1 KIV YERALTI KABLOSU 2X6 MM2 | 1970-KRG-KAR-047
20 | DİKİLİ TİP GALVENİZ SAC PANO | 1970-KRG-KAR-047
21 | KANAL AÇILMASI VE SIVA | 1970-KRG-KAR-047
22 | İÇ CEPHE BOYASI | 1970-KRG-KAR-047
Rıdvan YILMAZ
MS.2019-SÖZ.410
Elk.Müh
Recep Can VARIR
Topçu Tğm.
Hiz.Brl.K.V.
Fatih KURT
Bakım Yzb.
Des.Gr.K.V.