## MLZ.LİS.
6'ncı Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün / / 2019 tarihli ve Sayı: 66721898-934.01.02- Sayılı onay belgesinin EK-1'idir.
MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ
S.NU | KISIM NU. | KISIM S.NU. | STOK NU. | REFERANS NU. | CİNSİ | MİKTARI | BİRİMİ | ANA ÜST MALZEMESİ | KATALOG BİLGİSİ | AÇIKLAMALAR
1 | 1.KISIM | 1 | 2910012267199 | 0174157 | POMPA,MOTORA PÜSKÜRTME, EL TAHRİKLİ | 10 | AD | 5 KW SÜTRÜVER DUAL JENERATÖR | -
2 | 1.KISIM | 2 | 2910226122534 | 3169582 | POMPAYAKITMETRELEME, POMPA YAKIT METRELEME | 2 | AD | JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 250 KVA | -
3 | 1.KISIM | 3 | 2910270354017 | 2C469176AA | FİLİTRE ELEMANI,YAKIT ( MOTOR ÜSTÜ) | 3 | AD | JENERATÖR 250 KVA DİZEL GVP 507 OTO | -
4 | 1.KISIM | 4 | 2910270396813 | 20537030 | POMPA, YAKIT,KAM MİLİNDEN TAHRİKLİ | 3 | AD | JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 100 KVA | -
5 | 1.KISIM | 5 | 2920123352836 | 50385311 | MOTOR MARŞ | 1 | AD | 7,5 KVA DUAL DİZEL JENERATÖR (RÖMORKLU) | -
6 | 1.KISIM | 6 | 2920123514200 | 01618601 | STARTER,ENGINE,ELEC | 1 | AD | REMORKA MONTE 30 KVA JENERATÖR | -
7 | 1.KISIM | 7 | 2930015324605 | RE61277 | RADYATÖR, MOTOR SOĞUTUCUSU | 25 | AD | JENERATÖR, 110 KVA, AKSA, AC 117 | -
8 | 1.KISIM | 8 | 2930151174415 | 1909103 | MAZOT FILITRESI | 2 | AD | JENERATÖR 150 KVA İŞBİR OTM. KUM. | -
9 | 1.KISIM | 9 | 2930270183476 | 823482 | RADYATÖR | 1 | AD | JENERATÖR KABİNLİ İŞBİR 250 KVA | -
10 | 1.KISIM | 10 | 2990270391391 | 20482330 | REGÜLATÖR, DİZEL, MOTOR | 1 | AD | JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 150 KVA KABİNLİ | -
11 | 1.KISIM | 11 | 3010121862813 | 0107 1486 | LASTİK AKUPLE KAPLİN | 2 | AD | 15 KW SÜTRÜVER DUAL JENERATÖR REMORKA MONTELİ | -
12 | 1.KISIM | 12 | 3030007781241 | MS51065-36-2 | KAYIŞ 9,5X925 | 10 | ST | 7,5 KVA DUAL DİZEL JENERATÖR (RÖMORKLU) | -
13 | 1.KISIM | 13 | 3120270466571 | F99/60040 | MAFSAL, ARKA KUMANDA LEVYESİ | 2 | AD | JENERATÖR 63 KVA DİZEL MOTORLU | -
14 | 1.KISIM | 14 | 4720270151756 | 10121HH0041 | HORTUM ŞEFFAF 12MM | 100 | MT | 5 KW SÜTRÜVER DUAL JENERATÖR | -
15 | 1.KISIM | 15 | 5340270211064 | 05001DT0086 | ŞASİ ALT TAKOZU(BH) | 100 | AD | JENERATÖR, 110 KVA, AKSA, AC 117 | -
16 | 1.KISIM | 16 | 5342123561514 | 3787644 | SUSTURUCU AMORTİSÖRÜ | 100 | AD | 5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR | -
17 | 1.KISIM | 17 | 5935270130623 | 150140592 | 3X32A TİC.FİŞ/PRİZ | 4 | AD | 15 KW SÜTRÜVER DUAL JENERATÖR REMORKA MONTELİ | -
18 | 1.KISIM | 18 | 5975270169439 | MB4A | YAPIŞKAN KROŞE | 550 | AD | JENERATÖR DZL.MOT.OTOMATİK,KABİNLİ (110 KVA İNDEKS) | -
19 | 1.KISIM | 19 | 5975996666615 | G1Z2395E00 | VCS KARTI (G1Z2395E00) | 2 | AD | 10 KVA PANDA FISCHER JENERATÖR | -
20 | 1.KISIM | 20 | 2910KK0530730 | 3J1402-95 | MAZOT POMPASI KOMPLE | 1 | AD | AKSA DİZEL JENERATÖR 40 KVA | -
21 | 1.KISIM | 21 | 2910KK0606453 | PES4A75D410/3RS1183 | POMPA,MAZOT,ÖLÇÜMVEDAĞITIMİŞLEVLİ, MAZOT POMPASI,KOMPLE | 1 | AD | JENERATÖR, 30 KVA, STRUVER,F4L912 | -
22 | 1.KISIM | 22 | 2920KK0594201 | 480G-12300 | MARŞ MOTORU KOMPLE 12 V | 1 | AD | JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU (7.5 KVA) | -
23 | 1.KISIM | 23 | 3030270419692 | 9P901254 | KAYIŞ, V 8PK1525 | 8 | AD | JENERATÖR,İŞBİR 73 KVA | -
24 | 2.KISIM | 1 | 2510270166265 | 258.01.00002 | AMORTİSÖR (ŞOK EMİCİ ) ,ÖN ARKA KAPI | 132 | AD | 2X7,5 KVA DUAL DİZEL MAKYAL JENARATÖR | -
25 | 2.KISIM | 2 | 2910123606159 | 0427 1898 | AKTİVATÖR,24 V | 32 | AD | 7,5 KVA DUAL DİZEL JENERATÖR (RÖMORKLU) | -
26 | 2.KISIM | 3 | 2990013721456 | 3044196 | REGULATOR | 12 | AD | JENERATÖR DİZEL MOTORLU,30 KVA | -
27 | 2.KISIM | 4 | 4520270099527 | 15014469 | ISITICI(GÖVDE ISITICISI. 2500 W) | 50 | AD | JENERATÖR DZL.MOT.KIZAĞA MONTE 100 KVA/HİTZİNGER | -
28 | 2.KISIM | 5 | 4720013007140 | 5P1465 | HORTUM, 8X13mm. | 200 | MT | JENERATÖR, LİSTER PETER LPW2 - 7,5 KVA.LIK DİZEL | -
29 | 2.KISIM | 6 | 4720270151769 | 10121HH0101 | HORTUMHİD.9,5X15.9MM | 400 | MT | JENERATÖR, 110 KVA, AKSA, AC 117 | -
30 | 2.KISIM | 7 | 4720270151780 | 10121HH0131 | HORTUM TEKSTİL ÖRGÜLÜ 9X15 | 200 | MT | JENERATÖR DZL.MOT.KIZAĞA MONTE 100 KVA/HİTZİNGER | -
31 | 2.KISIM | 8 | 4720270196771 | 821124 | HORTUM | 5 | AD | JENERATÖR 63 KVA | -
32 | 2.KISIM | 9 | 4820270135349 | DN15PN25 | VANA, KÜRESEL, 1/2" | 150 | AD | JENERATÖR, 50 KW. AKSA/AI50-1995, DİZEL MOTORLU | -
33 | 2.KISIM | 10 | 5940270507732 | UY-23025 | YÜKSÜK KABLO İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ 2X2,5 MM | 2000 | AD | 5 KVA DUAL JENERATOR İŞBİR | -
34 | 2.KISIM | 11 | 5945270074644 | 05001DR0015 | ROLE 5 UCLU(12V-30A) | 200 | AD | JENERATÖR, DİZEL MOTORLU (125 KVA) | -
35 | 2.KISIM | 12 | 5975270258761 | 11001DK0038 | KELEPÇE PLASTİK,3,6X150 MM | 3000 | AD | JENERATÖR DİZEL63 KVA GVP 109 OTO | -
36 | 2.KISIM | 13 | 5975270565871 | ADBT201620 | REKOR T DAĞITICI (16/11/16) | 150 | AD | JENERATÖR GRUBU, 200 KVA DİZEL MOTORLU | -
37 | 2.KISIM | 14 | 6145270116420 | 6145KKT000028 | EMAYE BOBİN TELİ, ÇAP : 1,15 MM. | 30 | KG | JENERATÖR, 600 KVA DİZEL MOTORLU (TJ 600) | -
38 | 2.KISIM | 15 | 6210270216940 | 05001DL0037 | ŞARJ LAMBASI | 150 | AD | JENERATÖR DİZEL MOTORLU,30 KVA | -
39 | 2.KISIM | 16 | 8135270151913 | 10121HP0108 | PRESBANT, ET KALINLIĞI : EN AZ 0,20 MM. GENİŞLİK : EN AZ 600 MM. UZUNLUK : EN AZ 800 MM. | 100 | AD | JENERATÖR GRUBU,63 KVA DİZEL MOTORLU | -
40 | 2.KISIM | 17 | 9320270242726 | 05001DF0068 | KIYILIK FİTİL 10X14 U ŞEKLİNDE RULO | 150 | MT | JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU (7.5 KVA) | -
41 | 2.KISIM | 18 | 5961KK0541638 | MXY(II)50-12 | DİYOT TAKIMI(+)TABAN ÇIKIŞLI | 6 | AD | 150 KVA DİZEL MOTORLU KABİNLİ JENERATÖR | -
Bülent ÇATALDAL
Asb.Kd.Bçvş.
Mal Saymanı Vekili
Kadir EĞRİBOYUN
Bakım Albay
Fabrika Müdürü