## Sayfa1
MAHAL LİSTESİ
İŞİN ADI : | Yangın Algılama Sistemlerinin Onarımı
MEVCUT SİSTEM
MAHAL ADI VE YERİ | Marka | Siren (Adet) | Buton (Adet) | Dedektör (Adet) | Kontrol Paneli (Adet)
Karargah Binası+Anafartalar Taburu | Mavigard(Mavili) ML-12516(Adresli Yangın Alarm Santrali, 16 Çevrim,2032 Adres) | 110 | 110 | 880 | 1
Dumlupınar Taburu | Kentec Adresli Yangın Sistemi - 6000 Serisi | 40 | 40 | 316 | 2
Akdeniz Taburu | Mavili-ML1232 Yangın Algılama Sis. | 12 | 12 | 102 | 1
DEĞİŞTİRİLMESİ PLANLANAN MALZEMELER VE MONTAJLAMASI
| 12 V 7 A Akü Temini ve Yerine Montajı (Adet) | Adresli Duman Dedektörü Temini ve Yerine Montajı (Adet) | Adresli Yangın İhbar Butonu Temini ve Yerine Montajı(Adet) | Yangın İhbar Sireni Temini ve Yerine Montajı (Adet) | Sistemin Devreye Alınması , Programlaması (Adet) | Arızalı Modüllerin Temini ve Yerine Montajı (Adet) | Network Kart Değişimi(Adet) | 2x2x0,8 mm² Yangın Kablosu | 16 mm² Topraklama Kablosu | Çevrim Arızalarının Giderilmesi
Karargah Binası+Anafartalar Taburu | 10 | 28 | 10 | 5 | 1 | 5 | - | 80 | 20 | 1
Dumlupınar Taburu | 4 | 138 | 15 | 5 | 1 | - | 1 | 80 | 20 | 1
Akdeniz Taburu | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | - | - | 80 | 20 | 1
ONAY
....../...../2020
Engin BAYSAL
İs.Alb.
Yapı ve Onr.İşl.Ş.Md.
Ali Alper BEŞTAŞ
Devlet Memuru
Elektrik-Elektronik Müh.
Koray DİKER
Topçu Asteğmen
Elektrik-Elektroink Mühendisi
DÜZENLEYENLER
Volkan KÜÇÜKOĞLU
İstihkam Uzman Çavuş
İtfaiye Ekip Komutanı