## EK-3 LAHİKA 2
MSÜ KHO ASANSÖRLERİ UYGUNLUK LİSTESİ
MAHAL ADI | YERİ | ADET |  | CİNSİ | KAPASİTE (KG) | HIZ (m/s) | TİP | DURAK SAYISI
1.TABUR (ANAFARTALAR) | YEMEKHANE | 2 | 1 | YÜK | 300 | 0.63 | YARI OTO. , TEK KAPILI | 3
|  |  | 1 | YÜK | 300 | 0.80 | YARI OTO. , ÇİFT KAPILI
2.TABUR (MALAZGİRT) | A-BLOK | 3 | 2 | PERSONEL | 1000 | 1.6 | TAM OTO. , DUBLEKS | 8
| D-BLOK |  | 1 | YÜK | 300 | 0.4 | YARI OTO. | 3
3.TABUR (SAKARYA) | A-BLOK | 8 | 1 | PERSONEL | 630 | 1.00 | TAM OTO. | 9
| B-BLOK |  | 1
| C-BLOK |  | 2 |  |  |  | TAM OTO. , DUBLEKS
| EK-BİNA |  | 1
1
| YEMEKHANE |  | 2 | YEMEK | 800 | 0.40 | TAM OTO. | 3
4. TABUR (DUMLUPINAR) | A-BLOK | 2 | 1 | PERSONEL | 1600 | 1.6 | TAM OTO. | 8
| D-BLOK |  | 1 | YÜK | 300 | 0.50 | YARI OTO. | 3
13 MART SİTESİ | KANTİN | 2 | 1 | PERSONEL | 630 | 1.00 | TAM OTO. | 4
| KÜTÜPHANE |  | 1 |  |  |  |  | 5
ATIŞ POLİGONU 25-50 | ANA GİRİŞ | 1 | 1 | ENGELLİ | 480 | 1.00 | TAM OTO. | 2
DEKANLIK | ANA GİRİŞ | 2 | 2 | PERSONEL | 630 | 1.6 | TAM OTO. , DUBLEKS | 7
LABMER | ANA GİRİŞ | 6 | 1 | PERSONEL | 630 | 1 | TAM OTOMATİK | 6
|  |  | 1 | PERSONEL | 800 |  | TAM OTOMATİK, DUBLEKS
|  |  | 1 | PERSONEL | 630
|  |  | 1 | PERSONEL | 800 |  | TAM OTOMATİK, DUBLEKS
|  |  | 1 | PERSONEL | 630
| YEMEKHANE |  | 1 | YÜK | 800 |  | TAM OTOMATİK | 2
DÜZENLEYENLER
  ONAY
  ..../...../2021
Ali GÜLER
İstihkâm Albay
Yapı ve Onr.İşl.Ş.Md.
Bulut AKSOYLU
Devlet Memuru
Makine Mühendisi
M.Kağan ATICIOĞLU
Topçu Asteğmen
Makine Sis. Mühendisi

## EK-3 LAHİKA 1
MSÜ KHO ASANSÖRLERİ MAHAL LİSTESİ
MAHAL ADI | YERİ | ADET |  | MARKA |  |  | CİNSİ | KAPASİTE (KG) | HIZ (m/s) | TİP | DURAK SAYISI
|  |  |  | MOTOR | MAKİNE | PANO
1.TABUR (ANAFARTALAR) | YEMEKHANE | 2 | 1 | LÖHER | LÖHER | SEMKA | YÜK | 300 | 0.63 | YARI OTO. , TEK KAPILI | 3
|  |  | 1 | SEM | SEM | SEMKA | YÜK | 300 | 0.80 | YARI OTO. , ÇİFT KAPILI
2.TABUR (MALAZGİRT) | A-BLOK | 3 | 2 | ALBERTO SASSİ | ALBERTO SASSİ | ARKEL | PERSONEL | 1000 | 1.6 | TAM OTO. , DUBLEKS | 8
| D-BLOK |  | 1 | ZİEGLABAGG | MONTANARİ | ARKEL | YÜK | 300 | 0.4 | YARI OTO. | 3
3.TABUR (SAKARYA) | A-BLOK | 8 | 1 | SCHİNDLER | SCHİNDLER | MSZ-9 | PERSONEL | 630 | 1.00 | TAM OTO. | 9
| B-BLOK |  | 1 |  |  | MSZ-9
| C-BLOK |  | 2 |  |  | LEAV |  |  |  | TAM OTO. , DUBLEKS
| EK-BİNA |  | 1 |  |  | MEKCAN
1
| YEMEKHANE |  | 2 | OFEL | FAER | MİKOSİS | YEMEK | 800 | 0.40 | TAM OTO. | 3
4. TABUR (DUMLUPINAR) | A-BLOK | 2 | 1 | ALBERTO SASSİ | ALBERTO SASSİ | EST | PERSONEL | 1600 | 1.6 | TAM OTO. | 8
| D-BLOK |  | 1 | ZİEGLABAGG | MONTANARİ | SEMKA | YÜK | 300 | 0.50 | YARI OTO. | 3
13 MART SİTESİ | KANTİN | 2 | 1 | SCHİNDLER | SCHİNDLER | MEKCAN | PERSONEL | 630 | 1.00 | TAM OTO. | 4
| KÜTÜPHANE |  | 1 |  |  | MİKOSİS |  |  |  |  | 5
ATIŞ POLİGONU 25-50 | ANA GİRİŞ | 1 | 1 | ELE-COMP | ELE-COMP | SEMKA | ENGELLİ | 480 | 1.00 | TAM OTO. | 2
DEKANLIK | ANA GİRİŞ | 2 | 2 | ALBERTO SASSİ | ALBERTO SASSİ | ARKEL | PERSONEL | 630 | 1.6 | TAM OTO. , DUBLEKS | 7
LABMER | ANA GİRİŞ | 6 | 1 | THYSSEN KRUPP | THYSSEN KRUPP | SİEMENS | PERSONEL | 630 | 1 | TAM OTOMATİK | 6
|  |  | 1 |  |  |  | PERSONEL | 800 |  | TAM OTOMATİK,DUBLEKS
|  |  | 1 |  |  |  | PERSONEL | 630
|  |  | 1 |  |  |  | PERSONEL | 800 |  | TAM OTOMATİK,DUBLEKS
|  |  | 1 |  |  |  | PERSONEL | 630
| YEMEKHANE |  | 1 |  |  |  | YÜK | 800 |  | TAM OTOMATİK | 2
DÜZENLEYENLER
  ONAY
  ..../...../2021
Ali GÜLER
İstihkâm Albay
Yapı ve Onr.İşl.Ş.Md.
Bulut AKSOYLU
Devlet Memuru
Makine Mühendisi
M.Kağan ATICIOĞLU
Topçu Asteğmen
Makine Sis. Mühendisi

## EK-3 LAHİKA 3
AYLIK KONTROL FORMU
ASANSÖR YERİ: | [6 empty] | TARİH:
No | Açıklama | Sonuç | No | Açıklama | Sonuç | No | Açıklama | Sonuç
A-KUYU DİBİ |  |  | B-KABİN SEYRİ |  |  | 13 | TOPRAKLAMALAR
1 | TALİMATLAR |  | a | Sarsıntı |  | a | Varlığı ve uygunluğu
a | Kat kapasite etiketleri ve kullanma talimatı |  | b | Sürtünme - Ses |  | 14 | KUMANDA PANOSU
b | Kabin kapasite etiketi e kullanma talimatı |  | 9 | KAT SEVİYE AYARLARI |  | a | Besleme kablosu
2 | KUYU - KUYU ALT BOŞLUĞU |  | a | Kat ayarları |  | b | Kablo bağlantıları
a | Temizlik - Rutubet |  | b | Kumanda butonları |  | c | Faz koruma rölesi
b | Yağdanlıklar |  | c | Kat butonları |  | ç | Termik röle (1.hız - 2.hız)
c | Kuyu aydınlatması - Priz |  | ç | Göstergeler |  | d | Sigortalar
ç | Kuyu içi elektrik tesisatı - Dur butonu |  | C-KABİN ve KABİN ÜSTÜ |  |  | 15 | NAKİNE MOTOR ÇALIŞMASI
d | Seperatör - Merdiven |  | 10 | KABİN |  | a | Ses
3 | REGÜLATÖR ALT |  | a | Varsa kabin kapısı |  | b | Titreşim
a | Regülatör ağırlı - Yayı |  | b | Sıkışma kontağı |  | c | Yan yatak
b | Regülatör halatı - Makarası |  | c | Fotosel |  | ç | Dişli sistemi
c | Regülatör alt kontak |  | ç | Dur butonu |  | d | Yağlama
4 | KARŞI AĞIRLIK |  | d | Aşırı yük çalışması |  | e | Terminal bağlantıları
a | Halat bağlantıları |  | e | Kumanda butonları |  | f | Temizlik
b | Karşı ağırlık karkası |  | f | Gösterge |  | 16 | HALATLAR
c | Patenler |  | g | Kabin içi ve taban malzemesi |  | a | Tellenme
d | Civata bağlantıları |  | h | Havalandırma |  | b | Gerginlik
5 | KABİN KARŞI AĞIRLIK RAYLARI |  | ı | Aydınlatma |  | c | Yağlama
a | Temizlik |  | i | Açılı aydınlatma |  | 17 | KASNAKLAR
b | Yağlama |  | j | Alarm |  | a | Kanalların durumu
6 | TAMPONLAR |  | l | Kapı açma - kapama |  | b | Saptırma kasnak mili
a | Kabin tamponu |  | 11 | KABİN ÜSTÜ |  | 18 | FREN ve EKİPMANLARI
b | Karşı ağırlık tamponu |  | a | Paraşüt ve halt bağlantısı |  | a | Çalışma / Balatalar
7 | KABİN ALTI |  | b | Paraşüt kontağı |  | b | Fren kolu / Volan
a | Çarpma plakası |  | c | Kabin halat bağlantıları |  | c | Karşı ağırlık dengesi
b | Kabin ve kabin altı malzemesi |  | ç | Kablo ve bağlantıları |  | 19 | REGÜLATÖR (ÜST)
c | Etek sacı |  | d | Patenler |  | a | Çalışma
ç | Fleksoil bağlantısı |  | e | Korozyon |  | b | Kontak kontrolü
d | Patenler |  | f | Cıvata bağlantıları |  | 20 | EN 81-1+A3
e | Korozyon |  | g | Revizyon seti |  | a | İstem dışı kabin hareketi
f | Civata bağlantıları |  | h | Revizyon kumandaları |  | b, | Seviyeleme
h | Aşırı yük bağlantısı (Altta ise) |  | ı | Kabin üstü dur butonu |  | 21 | NİHAİ ŞALTER
8 | KAT KAPILARI |  | i | Temizlik |  | a | Alt ve üst sınır kesici
a | Kapı camlarının sağlamlığı |  | D-MAKİNE DAİRESİ |  |  | b | Kablo bağlantıları
b | Kapı amartisörü ve makaralar |  | 12 | ELEKTRİK PANOSU |  | 22 | MAKİNE DAİRESİ
c | Lipomp |  | a | Ana şalter |  | a | Aydınlatma
ç | Kapı yayları |  | b | Kaçak akım rölesi |  | b | Etiketler
d | Kapı kilitleri |  | c | Kabin, kuyu ,mak. da. Sigortaları |  | c | Temizlik
e | Fiş prizler |  | ç | Kablo bağlantıları |  | ç | Kuyu kapağı / Kuyu kontağı
NOT: | KONTROL YAPILDIĞINDA PROBLEM YOKSA LÜTFEN İLGİLİ KISMA "TİK" ATINIZ !
BİLDİRİLMEK İSTENEN HUSUSLAR :
Bakım Kuruluşu
Uzman Bakım Elemanı
Teknik Hizmet Birliği
Asansör Sorumluları
(De.Me. / Tekns. Astsb. )
Hizmet Kısım Komutanı /
İkmal Astsubayı / Mal Sorumlusu
Bakım Kuruluşu
Uzman Bakım Elemanı

## EK-3 LAHİKA 4
ARIZA SERVİS FORMU
ARIZANIN YERİ | :
NE TÜR ARIZA OLDUĞU | :
TARİHİ | :
SAATİ | :
BAKIMI YAPILACAK PARÇA | :
TAMİRİ YAPILACAK PARÇA | :
DEĞİŞECEK PARÇA | :
Teknik Hizmet Birliği
Asansör Sorumluları
(De.Me. / Tekns. Astsb. )
Bakım Kuruluşu
Uzman Bakım Elemanı
Hizmet Kısım Komutanı /
İkmal Astsubayı / Mal Sorumlusu
İLGİLİ BİRLİK KOMUTANI

## EK-3 LAHİKA 5
BAKIM FİRMASI TARAFINDAN HAZIRLANIP İLGİLİ YERLERE KONACAK UYARILAR
YOLCULUK ESNASINDA LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ
1 | Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı firmanın yazılı talimatına aynen uyunuz.
2 | Asansöre 12 yaşından küçüklerin yalnız binmesi tehlikeli ve yasaktır.
3 | Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığına dikkat ediniz.
4 | Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunmayınız ve hızlı hareket ediniz.
5 | Asansör kapısını açık bekletmeyiniz.
6 | Tehlikeli haller dışında "DUR" ve "ALARM" düğmelerini kullanmayınız.
7 | Herhangi bir arıza anında "185" nolu telefonu arayarak "Teknik Hizmet Birliği Acil Arıza Kısmı" na haber veriniz.
8 | Kat kapısını içeriden veya dışarıdan alışılmış şeklin dışında açmaya çalışmayınız.
9 | Asansör kat arasında kaldığı zaman, kapı camını kırarak çıkmaya çalışmayınız.
10 | Asansör seyir halindeyken, kapı tarafındaki duvara kendinizin veya yanınızdakilerin temasını önleyiniz.
11 | Arıza anında, kabin üstündeki çıkış kapağından çıkmaya çalışmayınız (bu kapak sadece dışarıdan kurtarmak isteyenler için kullanıllır).
12 | Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat ediniz, kabin hareket halindeyken bu yüklerin kaymaması için tedbir alınız.
13 | Anlaşmalı bakım yapan firma dışında başka bir firma veya kişilerin asansöre müdahale etmesine müsaade etmeyiniz ve bu durumu idareye bildiriniz.