|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HİZMET İŞİNE ESAS BAKIM/ONARIMI YAPILACAK SİSTEMLER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SIRA NO** | **MAHAL ADI** | **MARKA** | **ANA PANEL** | **GÜÇ KAYNAĞI** | **BÖLGESEL DENETİM MODÜLÜ** | **DUMAN DEDEKTÖRÜ** | **KOMBİNE DEDEKTÖR** | **BEAM DEDEKTÖRÜ** | **ISI DEDEKTÖRÜ** | **EXPROOF DUMAN DEDEKTÖRÜ** | **EXPROOF ALEV DEDEKTÖRÜ** | **SİSMİK DEDEKTÖR** | **ROLE MODÜLÜ** | **İZLEME MODÜLÜ** | **PARALEL İHBAR LAMBASI** | **ALARM BUTONU** | **FLAŞÖRLÜ ALARM SİRENİ** | **HARİCİ ALARM SİRENİ** | **TELEFON ARAMA MODÜLÜ** | **AKÜ** |
| 1 | **İNCE MARANGOZ FB. VE YELKEN ATÖLYESİ** | **MAVİLİ** | **1** |  |  | **29** |  |  | **30** |  |  |  |  |  |  | **5** | **11** | **1** | **1** | **2** |
| 2 | **KERESTE AMBARI** | **MAVİLİ** | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  |  |  | **2** | **3** |  | **1** | **2** |
| 3 | **TRANSİT AMBARI** | **MAVİLİ** | **1** |  |  | **1** |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  | **2** | **2** |  | **1** | **2** |
| 4 | **İZOLASYON AMBARI** | **ELEKS** | **1** |  |  |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  |  |  | **2** | **3** |  | **1** | **2** |
| 5 | **KALİBRASYON LABORATUARI** | **MAVİLİ** | **1** |  |  |  | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** | **4** |  | **1** | **2** |
| 6 | **AĞIR MALZEME AMBARI** | **MAVİLİ** | **1** |  |  | **4** |  | **4** |  |  |  |  |  |  |  | **4** | **4** |  |  | **2** |
| 7 | **ELEKTRİK ELKTRONİK AMBARI** | **BOSCH** | **1** |  |  | **37** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **1** |  |  | **2** |
| 8 | **TRAFO MERKEZLERİ YANGIN** | **MAVİLİ** | **16** |  |  | **11** | **136** |  | **2** |  |  |  |  |  |  | **31** | **42** |  | **16** | **32** |
| 9 | **MİLGEM AMBARI** | **MAVİLİ** | **1** |  |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** | **4** |  | **1** | **2** |
| 10 | **MOTOR TOPLAMA MAHALLİ** | **MAVİLİ** | **1** |  |  | **28** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |  |  | **4** | **4** |  |  | **2** |
| 11 | **ESKİ MOTOR TEST İSTASYONU** | **MAVİLİ** | **1** |  |  | **3** |  |  |  |  | **4** |  |  |  |  | **2** | **2** |  | **1** | **2** |
| 12 | **YENİ MOTOR TEST İSTASYONU** | **ELEKS** | 1 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 2 |
| 13 | **400 BİNASI** | **MAVİLİ** | **4** | **2** | **2** | **170** | **5** | **2** | **3** | **5** | **2** | **1** | **2** | **33** | **81** | **18** | **18** |  |  | **8** |
| 14 | **KAPALI RASPA BOYA TESİSİ** | **MAVİLİ** | **1** | **1** | **2** | **26** | **3** |  |  |  | **5** |  |  | **20** |  | **12** | **14** |  | **1** | **4** |