OTOMATİK BANYO CİHAZI TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

- İstanbul Tersanesi Komutanlığı Kalite Güvence ve Tecrübe Müdürlüğü Kalite Kontrol Şube Tahribatsız Muayene Kısmında yeni gemi inşa, onarım gemilerinde ve muhtelif işlerde uygulanan konvansiyonel radyografik muayenedeki filmlerin banyo edilmesi için gerekli olan otomatik banyo cihazından 1 adet temin edilecektir.

- Cihaz ile birlikte; yerli üretim cihaz için Türkçe, yabancı menşeli cihaz için ise Türkçe, İngilizce ve orijinal lisanında hazırlanmış kullanma kılavuzu ve bakım-onarım kılavuzu, en az 2 (iki) takım olarak verilecektir.

- Cihaz üzerinde imalatçı firma adı, model numarası, seri numarasını belirten yırtılmaz ve silinmez etiket olacaktır.

- Cihazda ve cihaza ait donanımlarda, kırık, çatlak, boya hatası, paslanma vb. kusurlar bulunmayacaktır.

- Yüklenici firma, cihaza imalat, montaj, malzeme vb. hatalardan dolayı meydana gelebilecek arızalara karşı 2 yıl süreli   ücretsiz bakım, kalibrasyon ve yedek parça garantisi verecektir.

- Cihazın kullanıma alınması ve 7 personele kadar ilgili personelin bakım ve kullanım eğitimi, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak verilecek ve eğitimler sertifikalandırılacaktır.

- Cihaz 220±10V, 50/60 Hz şebeke elektriği ile çalışabilecektir.

- Cihaz yedek parça ve aksesuarları ile diğer özellikleri açısından bir bütün olarak üretilmiş orijinal parçalardan oluşan yüksek performanslı bir cihaz olacaktır.

- Cihazda kullanılan tüm parça ve aksesuarlardan tedarikçi firma sorumlu olacaktır.

- Cihazın nakliye ve montajı firma tarafından yapılacaktır.

- Cihaz kataloğunda belirtilen standart aksesuarlar, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları emniyetli çalıştırması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilecektir. Bu husus yüklenici firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

- Garanti süresi bitimini   müteakip ücreti karşılığında, yüklenici veya üretici firma servis ve malzeme   teminini   10 yıl müddetle garanti edecektir.

- Garanti süresi içinde oluşacak arızalara, resmi bildirimi takiben 48 saat içinde müdahale edilecek ve arıza 30 günü geçmemek şartı ile en kısa sürede giderilecektir. Bu husus yüklenici firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

- Yüklenici firma, garanti süresi içinde kullanıcı   hatası olmaksızın meydana gelebilecek her türlü arıza ve eksikliği   ücretsiz olarak giderecektir. Bu husus yüklenici firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

- Cihazda mevcut geliştirici, sabitleyici ve su tanklarının hacimleri en az 10’ar litre olacaktır.

- Cihazın boş ağırlığı en fazla 180 kg olacaktır.

- Cihazın su bağlantısında kartuşlu su filtresi bulunacaktır.

- Cihazın kapasitesi saatte en az 30 adet 10x24 ölçüsünde film olacaktır.

- Cihaz en az 10 cm genişliğinde film kullanmaya uygun olacaktır.

- Cihaz en az 48 cm uzunluğunda film kullanmaya uygun olacaktır.

- Cihazdaki filmleri kurutma sistemi ılık hava ile 18-60°C aralığında çalışacaktır.

İMZA											İMZA

Ayşegül HALİLOĞLU										Elif AYBİRDİ

Y.Mak.Müh											Met.Müh.

Kal.Kont.Ş.Md.V.										NDT Kısmı