UV LAMBA TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

- İstanbul Tersanesi Komutanlığı Kalite Güvence ve Tecrübe Müdürlüğü Kalite Kontrol Şube Tahribatsız Muayene Kısmında yeni gemi inşa, onarım gemilerinde ve muhtelif işlerde uygulanan manyetik test için gerekli olan UV lamba cihazından 1 adet temin edilecektir.

- Cihaz kullanım ve bakım talimatı Türkçe ve İngilizce olarak yüklenici firma tarafından İstanbul Kalite Kontrol Şube Tahribatsız Muayene Kısmına teslim edilecektir.

- Cihaz üzerinde imalatçı firma adı, model numarası, seri numarasını belirten yırtılmaz ve silinmez etiket olacaktır.

- Cihazda ve cihaza ait donanımlarda, kırık, çatlak, boya hatası, paslanma vb. kusurlar bulunmayacaktır.

- Yüklenici firma, cihaza imalat, montaj, malzeme vb. hatalardan dolayı meydana gelebilecek arızalara karşı 2 yıl süreli   ücretsiz bakım, kalibrasyon ve yedek parça garantisi verecektir.

- Cihaz 220±10V, 50/60 Hz şebeke elektriği ile çalışabilecektir.

- Cihaz yedek parça ve aksesuarları ile diğer özellikleri açısından bir bütün olarak üretilmiş orijinal parçalardan oluşan yüksek performanslı bir cihaz olacaktır.

- Cihazda kullanılan tüm parça ve aksesuarlardan tedarikçi firma sorumlu olacaktır.

- Cihaz kataloğunda belirtilen standart aksesuarlar, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları emniyetli çalıştırması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilecektir. Bu husus yüklenici firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

- Garanti süresi bitimini   müteakip ücreti karşılığında, yüklenici veya üretici firma servis ve malzeme   teminini   10 yıl müddetle garanti edecektir.

- Garanti süresi içinde oluşacak arızalara, resmi bildirimi takiben 48 saat içinde müdahale edilecek ve arıza 30 günü geçmemek şartı ile en kısa sürede giderilecektir. Bu husus yüklenici firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

- Yüklenici firma, garanti süresi içinde kullanıcı   hatası olmaksızın meydana gelebilecek her türlü arıza ve eksikliği   ücretsiz olarak giderecektir. Bu husus yüklenici firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

- Cihaz, UV lamba, batarya, yedek batarya, şarj kablosu ve taşıma çantasından oluşacaktır.

- Cihazın UV-A dalga boyu 365 nm olacaktır.

- Cihazın UV-A led sayısı en az 3 adet olacaktır.

- Cihazın aydınlatma alanı en az Ø 200 mm olacaktır.

- Cihazın UV-A ışık şiddeti en az 400 mm mesafeden 4500 µw/cm² olacaktır.

- Cihazın UV-A led ömrü en az 30000 saat olacaktır.

- Cihaz şarj esnasında çalışabilir özellikte olacaktır.

- Cihaz tek şarjla en az 3,5 saat aralıksız çalışacaktır.

- Cihaz toz ve suya karşı koruma sınıfı IP 53 veya daha yüksek seviyede olacaktır.

- Cihazın toplam ağırlığı batarya dahil en fazla 700 gr olacaktır.

- Cihaz ASTM E 3022-18 (Measurement of Emission Characteristics and Requirements for LED UV-A Lamps Used in Florescent Penetrant and Magnetic Particle Testing) ve ISO 3059-12 (Tahribatsız muayene- Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene- İnceleme şartları) standartlarına uygun olacaktır.

İMZA											İMZA

Ayşegül HALİLOĞLU							Elif AYBİRDİ

Y.Mak.Müh									Met.Müh.

Kal.Kont.Ş.Md.V.								NDT Kısmı