| BAKIM ONARIMI YAPILACAK SİSTEMLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | MAHAL ADI | MARKA | ANA PANEL | DUMAN DEDEKTÖRÜ | ISI DEDEKTÖRÜ | SÖNDÜRÜCÜ GAZ TÜPÜ | AEROSOL SÖNDÜRÜCÜ | DUMAN ATMA FANI | EXPROOF DUMAN DEDEKTÖRÜ | ALARM BUTONU | FLAŞÖRLÜ SİREN |
| 1 | 240 MD.LÜĞÜ (NOVEC 1230) | REFLEKS | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 8 | 8 |
| 2 | 150 MD.LÜĞÜ (HCFC GAZLI) | HCFC | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 3 | OBİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ (AEROSOL) | MAVİLİ | 2 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 2 | 2 |
| 4 | KALİBRASYON LABORATUARI (AEROSOL) | MAVİLİ | 4 | 6 | 6 |  | 8 | 4 |  | 4 | 4 |
| 5 | YENİ MOTOR TEST (FM 200) | BENTEL | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 6 | 400 BİNASI (AEROSOL) | PROSEC | 6 | 12 | 12 |  | 21 |  | 5 | 6 | 6 |
| 7 | DOBİM ARŞİVİ (AEROSOL) | NORTHFİRE | 1 | 7 | 7 |  | 14 |  |  | 4 | 4 |