# SPEKTROMETRE CİHAZINA BAZ PROGRAMLARININ EKLENMESİNE AİT SİBMB-044 NUMARALI  “SİSTEM/CİHAZ/DONANIM BAKIM, ONARIM VE AYARLANMASI HİZMET ALIMI” TEKNİK ŞARTNAMESİNDE YER ALAN İDARİ ŞARTNAME HUSUSLARI

Madde 3.1. Hizmetin kapsamında 925 sicil numaralı Hıtachı marka OE-750 model ve 78C1033 seri numaralı sabit spektrometre cihazına 6 adet Cu, Al, Zn, Ti, Ni ve Co baz programları eklenmesi ve cihazın tüm fonksiyonlarının test ve kalibre işlemleri yapılarak çalışır durumda tersaneye teslim edilecektir.

Yüklenecek 6 adet baz ile birlikte sertifikalı numuneler ve kalibrasyon numuneleri analizleri ile birlikte teslim edilecektir.

Madde 3.1.5. Yüklenici, spektrometre cihazına eklenecek baz programlar için teknik personelin üretici firmasında veya üretici firmanın yetkilendirdiği eğitim merkezinden eğitim alacaktır.

Madde 3.1.6. Hizmet kapsamında kullanılacak tüm sarf ve yedek parçalar yüklenici tarafından temin edilecek olup parçaların montaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Madde 3.1.8. Hizmet/Onarım bir defaya mahsus olacaktır. Eğitim, toplam 2 (iki) tekrar ile yapılacak,ilki program eklenmesi sonrası, ikincisi ise 6 ay sonra olacak şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’ nda verilecektir.

Madde 3.2.5.5. Hizmet kapsamında spektrometre cihazına Cu, Al, Zn, Ti, Ni ve Co bazları eklenip mevcut yazılım çalıştırmaması durumunda daha üst versiyonu yüklenici tarafından eklenecektir.

Madde 3.2.6.3. Hizmet kapsamındaki cihazda arızalı parça bulunması durumunda yüklenici tarafından arızalı parçaların yenisi ile değiştirilecektir.

Madde 3.3.1. Hizmet kapsamında bu husus müdürlüğümüzce gerekli değildir.

Cüneyt AYGÜN

Deniz Yarbay

Makine Grup Müdürü