## Birim Fiy.Cetveli
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İhale (Alım) Kayıt Numarası: |  | 2022-DT-43
S.NU. | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması |  | Miktar | Birimi | Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) | Tutarı (TL)
| Mal Kaleminin Adı | Açıklama
1 | KESİNTİSİZ ONLINE GÜÇ KAYNAĞI 10KVA | 10 KVA 20x7 AH Online UPS Güç Kaynağı Akü Sayısı minimum 20 adet - Yüksek Frekans Gerçek Çift Dönüşümlü Online Teknoloji - Bilgisayarlar ve elektrikli hassas cihazlar için tam sinüs dalga çıkış, temiz enerji - DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi - Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC) Geniş Giriş - Geniş Voltaj Aralığı (110-300V) - Çıkış Güç Faktörü 0.9 - Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma) - Auto Start (Kesintiden Sonra Otomatik Başlatma) - Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı - Otomatik Frekans Algılama - Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu - LCD Ekran üzerinden Ayarlanabilir Çıkış - Bypass Açılışta Kendini Test Etme Gelişmiş - Akü Yönetimi (ABM) - Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması - Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü - Jeneratör Uyumluluğu Standart - RS232 Haberleşme Portu ve RJ45 Koruma Portu - Boyutlar: 191 x 487 x 715 - Renk : Siyah Özelliklere sahip olacaktır. | 2 | ADET
Toplam Tutar (KDV Hariç)
Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza1
AÇIKLAMALAR
1. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.
2. Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.
3. Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

## Tekl.Mek.(Bir.Fiy)
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU 65'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
……./……./2022
İhale (Alım) Kayıt Numarası | 2022-DT-43
İşin Adı | KESİNTİSİZ ONLINE GÜÇ KAYNAĞI 10KVA
Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı/ Ticaret Ünvanı
Uyruğu | T.C.
TC Kimlik Numarası (Gerçek kişi ise)
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat Adresi
Telefon ve Fakx Numarası
Elektronik Posta Adresi (Varsa)
1.Yukarıda ihale (alım) kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye (alıma) ilişkin dokümanı oluşturan tüm belgeler tarafımdan okunmuş, incelenmiş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2.) İhale (Alım) tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, taahhüt ediyoruz. 4734 sayılı Kanunun 4'ncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız. 3.Yukarıda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum / kabul etmiyorum.1 4.İhale/alım konusu işin tamamını/ek cetvelde yer alan kısımlarını2 her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV (Katma Değer Vergisi) hariç; (RAKAMLA):………………………………….TL. (YAZIYLA)..:…………………………………………………………………............ Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.3
Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza4
1.İstekli kabul ettiği seçeneğe göre işaretleme yapacak, istemediği bölümün üstünü çizecektir. 2.İstekli kabul ettiği seçeneğe göre işaretleme yapacak, istemediği bölümün üstünü çizecektir. (Örnek:Kısımlı ihalelerde tamamına teklif vermeyip bir kısmına teklif verecekse "tamamını" kelimesini çizecektir. Tamamına teklif vermek istiyorsa "Ek cetvelde yer alan kısımlarını" kelimelerini çizecektir. 3.Verilecek teklifin toplam bedeli bu kısma hem rakamla hem de yazıyla yazılacaktır. 4.Teklif vermeye yetkili kişi tarafından Teklif mektubu ve birim fiyat cetvelinin her sayfası imzalanıp kaşelenecektir.