TEKNİK ŞARTNAME ATIFLARI VE DİĞER HUSUSLAR DOKÜMANI

TEKNİK ŞARTNAME NO 	  : HKTŞ-B2-01552/1

TEKNİK ŞARTNAMENİN ADI: ENDÜSTRİYEL PORTATIF VİDEO-BAROSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

| A. TEKNİK ŞARTNAMEDEN İHALE DOKÜMANINA ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR: 1. HKTŞ-B2-01552/1 Madde 3.1.2. Cihaza ait teknik şartnamenin 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.2.5. maddelerinde belirtilen dokümanlardan Türkçe ve/veya İngilizce basılı ve CD veya DVD veya sabit disk ortamında 2’şer adet verilecektir. - 2. HKTŞ-B2-01552/1 Madde 3.1.4. Eğitim ile ilgili hususlar, yüklenici, cihazın kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verecektir. Eğitim; en az 10 (on) personele, en az 2 (iki) iş günü süreyle 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde verilecektir. Yüklenici tarafından eğitim alan kişilere sertifika verilecektir. 3. HKTŞ-B2-01552/1 Madde 3.1.5. Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, Ürün/İmalatçı TSE, ISO, DIN veya uluslararası alanda kabul görmüş ürün kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir. İstenilen kalite belge/belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopisi veya fotokopisi sunulacaktır Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” istenecektir. Söz konusu belgelere sahip olmayıp, servis hizmetini veren anlaşmalı olduğu başka bir firmada bu belge mevcutsa, anlaşmalı olduğu firmanın belgesi ile birlikte belge sahibi firmanın, servis hizmetlerini vereceğini taahhüt eden yazısı verilecektir. - 4. HKTŞ-B2-01552/1 Madde 3.1.6. Kodlandırma işlemi, yürürlükteki MSB Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacaktır. Bununla ilgili uygulama, Tedarik edilen mal/malların uluslararası stok numarası yok ise yüklenici, Yürürlükteki Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi hükümlerine uygun olarak, MSB.lığı Tek.Hiz.D.Bşk.lığı bünyesindeki Millî Kodlandırma Bürosu ile temasa geçerek malzeme ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işlemini tamamlayacaktır. Millî Kodlandırma Bürosundaki iş yoğunluğu nedeniyle muayene süresince kodlandırılması mümkün olmayan mal/mallar için Millî Kodlandırma Bürosunca hazırlanan ve gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işleminin başlatıldığını belirten yazının idareye verilmesi durumunda yüklenici, kodlandırma ile ilgili ön yükümlülüğünü tamamlamış kabul edilecektir. 5. HKTŞ-B2-01552/1 Madde 3.2.2.5. Cihaz ile birlikte 3.2.2.5.1., 3.2.2.5.2. maddelerinde belirtilen özelliklerde 2 adet rijit kılavuz verilecektir. 6. HKTŞ-B2-01552/1 Madde 3.3.1. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, cihaz orijinal ambalajında teslim edilecektir. Ambalajında herhangi bir kırılma, çatlama, yırtılma, ezilme ve delinme gibi deformasyonlar olmayacaktır. Cihaz üzerinde en az marka, model, seri numarası, imalat yılı ve imalatçı firmasını belirten etiket olacaktır. - B. TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALMAYAN DİĞER HUSUSLAR - Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir: - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, - Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, - Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, - Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, - Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, - Ön yeterliliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1. maddesinin (1.1.) ve (1.2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. - Mesleki, teknik yeterlik, kalite standartları ve ekonomik mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: - Aday, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olacaktır. Aday tarafından bu belge, İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonuna ön yeterlilik başvurusu ile birlikte teslim edilecektir. Adayın, söz konusu belgesi olmayıp, servis hizmetini veren anlaşmalı olduğu başka bir firmada bu belge mevcutsa, anlaşmalı olduğu firmanın belgesi ile birlikte belge sahibi firmanın, servis hizmetlerini vereceğini taahhüt eden yazısı İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonuna teslim edilecektir. - İhale konusu işin belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen Kalite Güvence Belge/Sertifikaları; - Ürün/İmalatçı, TSE, ISO, DIN veya uluslararası alanda kabul görmüş kalite belgelerinden en az birine sahip olacaktır. Bu husus aday tarafından belgelendirilecektir. - Adayın alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunabilirler: - İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu, - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi - Adayın yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. - Adaylar tarafından bu belgeler, İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonuna başvuruları ile birlikte verilecektir. - Adaylar, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak adaylara verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Ayrıca 1.2.(a) maddesinde yer alan belgelerin sureti de kabul edilecektir. - Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar kabul edilmeyecektir. - Adaylar, istenen belgelerin aslı yerine son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini başvurularına ekleyebilirler. 2. Muayene: 2.1. Muayene Yeri, Malın muayenesi ve fonksiyon testinin nerede ve hangi safhada yapılacağı: Malzemenin teslim alınması, fiziki sayımının tamamlanmasına müteakip muayenesi sözleşme ve eklerine göre 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, ESKİŞEHİR‘de yapılacaktır. 2.2. Teknik şartname ve teknik şartname atıfları ve diğer hususlar dokümanı içerisinde istenen taahhütname ve belgeler mal teslimi aşamasında mal sorumlusu tarafından kontrol edilecektir. Belge ve evrak eksikliğinde muayeneye ve kabul işlemlerine başlanmayacaktır. 2.3. Alım konusu mal/mallar görevlendirilmiş muayene heyeti tarafından fiziki olarak kontrol edilecek olup, Teknik şartname ve teknik şartname atıfları ve diğer hususlar dokümanı hususları sağlamayan mal/mallar kabul edilmeyecektir. 3. Garanti: Bu alımda alınacak mal/mallar için en az 2 yıl garanti verilecek olup, muayeneden sonra idareye yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmış Garanti Belgesi veya Garanti Taahhütnamesi verilecektir. Garanti Belgesi verilemediği durumlarda Garanti Taahhütnamesi düzenlenecek olup; yürürlükteki oranlarda Garanti Taahhütnamesi Damga Vergisi yatırılacaktır. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı yüklenici garantisi kapsamındadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 90 (doksan) iş günüdür. Bu süre malın arızalı olduğunun yükleniciye bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik veya varsa montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Yüklenici onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; - Garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması, - Mevcut arızanın maldan yararlanmamayı sürekli kılması, - Tamiri için azami sürenin aşılması, - Yüklenicinin/Servis İstasyonunun/İmalatçısının/İthalatçısının vb. düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, İdare malın ücretsiz değiştirilmesini veya bedel iadesi talep edebilir. Garanti şartları ile ilgili yukarıda belirtilmeyen şartlar haricinde Garanti Belgesi Yönetmeliği / Garanti İşlemleri hakkında diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. C. FİYATI ETKİLEYEN DİĞER HUSUSLAR 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler davet edilecek olup, yerli malı teklif eden yerli istekliye alımın tamamında %15 (Yüzde Onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Alıma katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 2. Yüklenici İdareden, ihale konusu mal/mallar için gümrük vergilerinden muafiyeti veya istisnası hususlarında herhangi bir talepte bulunmayacaktır. İdarece alım dosyasında bulunan mal/malların gümrük vergisi muafiyeti için muafiyet yazısı verilmeyecektir. 3. Konsorsiyumlar alıma katılamayacak olup, teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 4. Teslimat: 4.1 Mal/Mallar, idare tarafından alım dokümanında belirtilecek süre içerisinde İdareye teslim edilecektir. 4.2. Mal/Mallar; Eskişehir 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne teslim edilecektir. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur. 4.3. Yüklenici tarafından hizmet, test/kalibrasyon yapılırken, yüklenici, İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususu dikkate alacaktır; Yüklenici; işle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, işyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, işyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, malzemenin temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 5. Teklif Fiyata Dâhil Olan Diğer Giderler: 5.1. Her türlü vergi (KDV hariç), resim, harçlar ile malların idareye teslimine kadar olan ulaşım giderleri, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, varsa; teknik şartnameye göre tutulacak numune payları, muayeneye hazır hale getirme ve muayene masrafları (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri hariç), varsa; montaj ve montaja ilişkin giderler, eğitim, eğitim giderleri, bakım giderleri, sözleşmenin çoğaltılması da dâhil sözleşme giderleri teklif fiyatına dâhildir. Her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dâhil edilmeyecektir. D. DİĞER HUSUSLAR 1. Yüklenicinin mal/mallara ait taahhüdünü alım dokümanları ve varsa sözleşme hükümlerine göre yerine getirmesine müteakip, yapılacak muayene ve kabul sonrası mal/malların tamamı için ödeme yapılacaktır. 2. Bu alım için sözleşme yapılacak olup, yürürlükteki oranlarda sözleşme damga vergisi yatırılacaktır. 3. Bu alım için, sözleşme/alım tutarının %6 (Yüzdealtı)'sı kadar kesin teminat Eskişehir -Muh.Hv.Kv.K.lığı Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır. Alınacak olan teminat, Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanları ve varsa sözleşme hükümlerine göre yerine getirmesine müteakip yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre iade edilecektir. 4. Bu alım için, istekli firmalar yaklaşık maliyet ve piyasa fiyat araştırması esnasında alıma konu iş için tekliflerini düzenlenen bu dokümandaki hususlara göre sunacaklardır. 5. Her türlü montajlı mal alımında ihtiyaç sahibi birim ve İSG birimi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Hususları Dokümanı (KÇT E-03-05-01 EK-G) hazırlanacaktır. |  |
| --- | --- |
| Düzenleyen (İhtiyaç Makamı): İmza: Adı Soyadı: Nuray ÖZBAY Görevi: İşçi | Onaylayan (İhtiyaç Makamı): İmza: Adı Soyadı: Murat KESKİN Görevi: Uçak FASBAT Müdürü |

1HİBM Form 1049 (01.06.2016) Rev.No:2