## 41 KALEM
YAZILI AÇIKLAMALR
S.NU | STOK NU. | REFERANS NU. | CİNSİ | ANA ÜST MALZEMESİ
1 | 2910012267199 | 0174157 | POMPA,MOTORA PÜSKÜRTME, EL TAHRİKLİ | 5 KW SÜTRÜVER DUAL JENERATÖR
2 | 2910226122534 | 3169582 | POMPAYAKITMETRELEME, POMPA YAKIT METRELEME | JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 250 KVA
3 | 2910270354017 | 2C469176AA | FİLİTRE ELEMANI,YAKIT ( MOTOR ÜSTÜ) | JENERATÖR 250 KVA DİZEL GVP 507 OTO
4 | 2910270396813 | 20537030 | POMPA, YAKIT,KAM MİLİNDEN TAHRİKLİ | JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 100 KVA
5 | 2920123352836 | 50385311 | MOTOR MARŞ | 7,5 KVA DUAL DİZEL JENERATÖR (RÖMORKLU)
6 | 2920123514200 | 01618601 | STARTER,ENGINE,ELEC | REMORKA MONTE 30 KVA JENERATÖR
7 | 2930015324605 | RE61277 | RADYATÖR, MOTOR SOĞUTUCUSU | JENERATÖR, 110 KVA, AKSA, AC 117
8 | 2930151174415 | 1909103 | MAZOT FILITRESI | JENERATÖR 150 KVA İŞBİR OTM. KUM.
9 | 2930270183476 | 823482 | RADYATÖR | JENERATÖR KABİNLİ İŞBİR 250 KVA
10 | 2990270391391 | 20482330 | REGÜLATÖR, DİZEL, MOTOR | JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 150 KVA KABİNLİ
11 | 3010121862813 | 0107 1486 | LASTİK AKUPLE KAPLİN | 15 KW SÜTRÜVER DUAL JENERATÖR REMORKA MONTELİ
12 | 3030007781241 | MS51065-36-2 | KAYIŞ 9,5X925 | 7,5 KVA DUAL DİZEL JENERATÖR (RÖMORKLU)
13 | 3120270466571 | F99/60040 | MAFSAL, ARKA KUMANDA LEVYESİ | JENERATÖR 63 KVA DİZEL MOTORLU
14 | 4720270151756 | 10121HH0041 | HORTUM ŞEFFAF 12MM | 5 KW SÜTRÜVER DUAL JENERATÖR
15 | 5340270211064 | 05001DT0086 | ŞASİ ALT TAKOZU(BH) | JENERATÖR, 110 KVA, AKSA, AC 117
16 | 5342123561514 | 3787644 | SUSTURUCU AMORTİSÖRÜ | 5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR
17 | 5935270130623 | 150140592 | 3X32A TİC.FİŞ/PRİZ | 15 KW SÜTRÜVER DUAL JENERATÖR REMORKA MONTELİ
18 | 5975270169439 | MB4A | YAPIŞKAN KROŞE | JENERATÖR DZL.MOT.OTOMATİK,KABİNLİ (110 KVA İNDEKS)
19 | 5975996666615 | G1Z2395E00 | VCS KARTI (G1Z2395E00) | 10 KVA PANDA FISCHER JENERATÖR
20 | 2910KK0530730 | 3J1402-95 | MAZOT POMPASI KOMPLE | AKSA DİZEL JENERATÖR 40 KVA
21 | 2910KK0606453 | PES4A75D410/3RS1183 | POMPA,MAZOT,ÖLÇÜMVEDAĞITIMİŞLEVLİ, MAZOT POMPASI,KOMPLE | JENERATÖR, 30 KVA, STRUVER,F4L912
22 | 2920KK0594201 | 480G-12300 | MARŞ MOTORU KOMPLE 12 V | JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU (7.5 KVA)
23 | 3030270419692 | 9P901254 | KAYIŞ, V 8PK1525 | JENERATÖR,İŞBİR 73 KVA
24 | 2510270166265 | 258.01.00002 | AMORTİSÖR (ŞOK EMİCİ ) ,ÖN ARKA KAPI | 2X7,5 KVA DUAL DİZEL MAKYAL JENARATÖR
25 | 2910123606159 | 0427 1898 | AKTİVATÖR,24 V | 7,5 KVA DUAL DİZEL JENERATÖR (RÖMORKLU)
26 | 2990013721456 | 3044196 | REGULATOR | JENERATÖR DİZEL MOTORLU,30 KVA
27 | 4520270099527 | 15014469 | ISITICI(GÖVDE ISITICISI. 2500 W) | JENERATÖR DZL.MOT.KIZAĞA MONTE 100 KVA/HİTZİNGER
28 | 4720013007140 | 5P1465 | HORTUM, 8X13mm. | JENERATÖR, LİSTER PETER LPW2 - 7,5 KVA.LIK DİZEL
29 | 4720270151769 | 10121HH0101 | HORTUMHİD.9,5X15.9MM | JENERATÖR, 110 KVA, AKSA, AC 117
30 | 4720270151780 | 10121HH0131 | HORTUM TEKSTİL ÖRGÜLÜ 9X15 | JENERATÖR DZL.MOT.KIZAĞA MONTE 100 KVA/HİTZİNGER
31 | 4720270196771 | 821124 | HORTUM | JENERATÖR 63 KVA
32 | 4820270135349 | DN15PN25 | VANA, KÜRESEL, 1/2" | JENERATÖR, 50 KW. AKSA/AI50-1995, DİZEL MOTORLU
33 | 5940270507732 | UY-23025 | YÜKSÜK KABLO İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ 2X2,5 MM | 5 KVA DUAL JENERATOR İŞBİR
34 | 5945270074644 | 05001DR0015 | ROLE 5 UCLU(12V-30A) | JENERATÖR, DİZEL MOTORLU (125 KVA)
35 | 5975270258761 | 11001DK0038 | KELEPÇE PLASTİK,3,6X150 MM | JENERATÖR DİZEL63 KVA GVP 109 OTO
36 | 5975270565871 | ADBT201620 | REKOR T DAĞITICI (16/11/16) | JENERATÖR GRUBU, 200 KVA DİZEL MOTORLU
37 | 6145270116420 | 6145KKT000028 | EMAYE BOBİN TELİ, ÇAP : 1,15 MM. | JENERATÖR, 600 KVA DİZEL MOTORLU (TJ 600)
38 | 6210270216940 | 05001DL0037 | ŞARJ LAMBASI | JENERATÖR DİZEL MOTORLU,30 KVA
39 | 8135270151913 | 10121HP0108 | PRESBANT, ET KALINLIĞI : EN AZ 0,20 MM. GENİŞLİK : EN AZ 600 MM. UZUNLUK : EN AZ 800 MM. | JENERATÖR GRUBU,63 KVA DİZEL MOTORLU
40 | 9320270242726 | 05001DF0068 | KIYILIK FİTİL 10X14 U ŞEKLİNDE RULO | JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU (7.5 KVA)
41 | 5961KK0541638 | MXY(II)50-12 | DİYOT TAKIMI(+)TABAN ÇIKIŞLI | 150 KVA DİZEL MOTORLU KABİNLİ JENERATÖR
TEK.H.:02-74 ARALIK 2014 SAYILI TEKNİK ŞARTNAME ATIFLARI
T.Ş. Madde 2.1.2 'ye göre Ana Malzeme: İdarenin elinde mevcut Yazılı Açıklamalar Listesinin Ana Malzeme grubunda gösterilmiştir.
T.Ş. 2.1.3 'e göre Ana Malzemeye Ait Tanıtıcı Bilgi: İdarenin elinde bulunan Ana Malzeme grubunda belirtilen bilgilerdir.
T.Ş. 2.1.4 'e göre Malzeme Tanıtıcı Bilgisi: Yazılı Açıklamalar Listesinde beliritilen Ana Malzemenin ve kullanıldığı grubun bakım-onarımını yapmak maksadıyla.
T.Ş. nin 2.1.5. veya 2.1.6. veya 2.1.7.de tanımı verilen Stok numarasıdır.
T.Ş. Madde 3.1.2.'ye göre malzemenin, ana malzemeye montajı ve ana malzemede kullanımı yüklenici tarafından yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.3'e göre malzemenin, ana malzemede montajı kapsamında ana malzemenin kalibrasyonu yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.4'e göre bu iş ile ilgili eğitim verilmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.5.'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.6.'ya göre kalite güvence ve ürün kalite belgesi istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
T.Ş. Madde 3.3.1.'e göre Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmenin bentlerinde belirtilmiştir. (Malzemeler; garanti süreci boyunca depolama şartlarından, ısıdan, korozyondan, paslanma ve oksitlenme durumlarından etkilenmeyecek şekilde uygun ambalajlı olarak teslim edilecektir.)
T.Ş. Madde 4.3.'e göre ; partinin tamamı fonksiyon muayenesine tabi tutulmayabilecektir. Komisyon tarafından fonksiyon testi öngörülmesi durumunda Çizelge-1'e göre parti fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır.
Not(1): Aksi belirtilmediği müddetçe alımlarda stok numarası bilgileri esas alınacaktır. Referans numarası malzeme bilgi amacıyla verilmiştir.
Not(2) : Muadil Malzeme (muadil: eşdeğer): Referans numarasında belirtilen malzeme ile aynı teknik özellikleri taşıyan ve fonksiyonelliğini yerine getiren malzemedir. (Muadil olma durumu yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.)
Selda TEK
De.Me.Mlz.Müh.
Etüt ve Prj.Böl.Müh.
Kemal ALAN
Müh.Yzb.
Etüt ve Prj.Böl.A.

## ÇİZELGE-1
Çizelge-1: Fonksiyon Muayenesi İçin Numune Alma Çizelgesi
Muayeneye Arz Olunan Partinin Büyüklüğü (Adet) | Fonksiyon Muayenesi İçin Alınacak En Az Numune Miktarı (Adet)
4-50 (dört tire elli) arasında | 3 (üç)
51-200 (elli bir tire iki yüz) arasında | 8 (sekiz)
201-500 (iki yüz bir tire beş yüz) arasında | 10 (on)
501-1000 (beş yüz bir tire bin) arasında | 15 (on beş)
1001 (bin bir) ve daha çok | 20 (yirmi)