## 147 (148 - 1) KLM
YAZILI AÇIKLAMALAR
S.NU | STOK NU. | REFERANS (Parça numaralı veya Muadili malzeme) | CİNSİ | ANA MALZEME | ŞARTNAME NUMARASI | TEK.H.:02-74 ARALIK 2014 SAYILI TEKNİK ŞARTNAME ATIFLARI
1 | 2510270166266 | 258.01.00001 | AMORTİSÖR (ŞOK EMİCİ ) , DİREKT HAREKETLİ | 6115270254361 - 7,5 KVA DUAL DİZEL JENERATÖR (RÖMORKLU) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
2 | 2540270093648 | AT2000D | KABİN ISITICI | 6115270289967 - JENERATÖR GRUBU, 15 KVA PRIME OTOMATİK SES İZOLASYON KABİNLİ GENPOWER | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
3 | 2920270239097 | 05001DS0066 | STOP SELENOİDİ.24 V. | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
4 | 3040270196222 | 05001HM0013 | MANDAL,PLS.KAP.MAND.Ø7,5MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
5 | 3439002431882 | SN40WRP3 | TEL LEHIM 0,8MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
6 | 4810123422521 | 01541800 | TERMOSTAT 24V | 6115270088319 - JENERATÖR DİZEL DUAL 15 KVA AKSA | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
7 | 5305270401828 | 4X15 | 4X15 MM. VİDA AKILLI YILDIZ BAŞLI ÇELİK | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
8 | 5905270122120 | 150170092 | POTANSİYOMETRE 10 TURLU | 6115270597858 - 10 KWA GENPOWER JENERATÖR | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
9 | 5930143922830 | 843231 | MÜŞÜR GÖSTERGE | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
10 | 5930270567627 | LAY5-AS542D | BUTON ACİL STOP | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
11 | 5930997709557 | 329-15120 | HARARET MUSURU | 2815KK0090217 - MOTOR DİZEL LİSTER PETTER LPW2A009 | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
12 | 5935123616521 | YPT78704 | SOKET RAY MONTAJLI YPT 78704 14 PIN 06A | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
13 | 5935270288032 | AL3P9 | KONEKTÖR, MODÜLER PRİZ, ELEKTRİK | 6115270057609 - 5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
14 | 5940270075024 | UY-3015 | YÜKSÜK, ELEKTRİK İLETKEN | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
15 | 5940270094461 | YK 806 | KABLO PABUCU(6-8MM) | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
16 | 5940270094463 | YK 602 | KABLO PABUCU(6,5X2,5 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
17 | 5940270094757 | FD-5638 | KABLO UCU ( 0,8X6,3MM) | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
18 | 5940270132334 | NO:1/12SIRA/2.5MM2 | KLEMENS SIRALI NO:1 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
19 | 5940270132349 | 150140401 | RAY KLEMENS 6MM2 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
20 | 5940270163821 | YK 1002 | PAPUÇ KABLO | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
21 | 5940270216085 | KYK-1206 | KABLO PAPUCU KYK1206 (KALAYLI VE MONTAJ DELİK ÇAPI: 13 MM.) | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
22 | 5940270290546 | 05001FA0083 | KUTUP BAŞI ( AKÜ ) + | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
23 | 5940270371630 | DA0017423 | KABLO UÇU | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
24 | 5940270414407 | SKP-D2-010605 | KABLO PABUÇ SKP 6MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
25 | 5940270419919 | 05001FY0138 | KABLO YÜKSÜĞÜ 6 MM2,İZOLASYON MALZEMESİ:POLYAMİD | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
26 | 5940270445258 | 1MM2 | YÜKSÜK, ELEKTRİK İLETKEN | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
27 | 5940270504230 | AVK-4 | KLEMENS,PANO | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
28 | 5940270504231 | 495 049-KD 3 | DURDURUCU, RAY KLEMENS | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
29 | 5940270507734 | UY-23040 | YÜKSÜK KABLO İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ 2X4,0 MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
30 | 5940270507736 | UY-23060 | YÜKSÜK KABLO İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ 2X6,0 MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
31 | 5940270507739 | UY-23100 | YÜKSÜK KABLO İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ 2X10 MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
32 | 5940270507741 | UY-23160 | YÜKSÜK KABLO İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ 2X16 MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
33 | 5940270507746 | UY-802 | UÇ KABLO YUVARLAK İZOLELİ 1.5-2,5 MM 8MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
34 | 5940270507750 | YK-506 | UÇ KABLO YUVARLAK İZOLELİ 2,5-6 MM 5MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
35 | 5940270507752 | YK-606 | UÇ KABLO YUVARLAK İZOLELİ 2,5-6 MM 6MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
36 | 5940270507799 | FD-1638 | FİŞ F ERKEK FASTON TİPİ 0,5-1,5 MM 6,3-0,8 MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
37 | 5940270514763 | M6 16MM SKP | SKP 16X6 16 MM | 6115KK0165187 - JENERATÖR 75 KVA ATLANTA | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
38 | 5940270514767 | M8 35MM SKP | SKP 35X8 35MM | 6115KK0273713 - JENERATÖR AKSA AJ 50 JOHN DEERE MOTORLU | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
39 | 5940270514770 | M10 70MM SKP | SKP70 MM 70X10 | 6115270080685 - JENERATÖR, 125 KVA. AKSA | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
40 | 5940270598427 | 05001FY0137 | İZOLELİ TİP KABLO YÜKSÜĞÜ 4MM² | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
41 | 5945123518744 | 10K2-10K3-11K4 | PT 570024 24V DC 4C/O 6A RÖLE | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
42 | 5945222541678 | 870451 | 24 V 30 A ASKILI RÖLE | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
43 | 5945270074639 | 3UA5900-1E | 2,5-4 A. AŞIRI AKIM TERMİĞİ (ROLE) | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
44 | 5945270074644 | 20-30AX12V | ROLE 5 UCLU(12V-30A) | 6115KK0395273 - JENERATÖR,İŞBİR 25 KVA RÖMORKA MONTELİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
45 | 5945270209991 | 05001DR0157 | RÖLE,12V.60,13/10A | 6115KK0395273 - JENERATÖR,İŞBİR 25 KVA RÖMORKA MONTELİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
46 | 5945270281198 | GKRC-03 | RÖLE,380/400 VAC | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
47 | 5945270329787 | HJ4010 | RÖLE, EL.MANYETİK 24V.DC 40AMP. | 6115270418153 - JENERATÖR 7,5 KVA.DUAL | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
48 | 5945270411549 | 40-57A | RÖLE, TERMİK | 6115KK0035604 - JENERATÖR 300 KVA, AKSA AC300 | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
49 | 5945270510913 | LLR937 | RÖLE 12 V SIVI SEVİYE PROBLU | 6115KK0395273 - JENERATÖR,İŞBİR 25 KVA RÖMORKA MONTELİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
50 | 5945995494214 | TT1112959 | MT 321024 24V DC 3 C/O 10A RÖLE | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
51 | 5950270086086 | 15018390 | AKIM TRAF.50X5A | 6115KK0395273 - JENERATÖR,İŞBİR 25 KVA RÖMORKA MONTELİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
52 | 5950270094543 | 15018372 | AKIM TRAFOSU(R)100/5 | 6115270069496 - JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 100 KVA | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
53 | 5970270197909 | 05001DM0044 | PLAS.MAK.ISI.DARALAN | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
54 | 5970270414524 | 253 335 | MAKARON ,ISI İLE DARALAN 16 MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
55 | 5970270436088 | 10121HM0557 | MAKARON, İÇ ÇAP : 4 MM. | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
56 | 5970270464455 | 22 MM MAKARON | MAKARON ISI İLE DARALAN 22 MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
57 | 5970270507676 | G-123 | MAKARON 20 MM ISI İLE DARALAN | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
58 | 5975270077152 | KG1 | İŞARETLEYİCİ, KABLO DIŞ ÇAP: 2,4-4,4 MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
59 | 5975270094392 | KG2-05001DK0184 | İŞARETLEYİCİ, KABLO ÇAP: 0.75-4 MM2 KG2 KODSIS | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
60 | 5975270094394 | KG3-05001DK0124 | İŞARETLEYİCİ, KABLO ÇAP: 0.75-4 MM2 STANDART BİLGİSİ: ISO 9001-ISO 1400 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
61 | 5975270094395 | KG4-05001DK0193 | İŞARETLEYİCİ KABLO,NO:4(2,4-4,4MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
62 | 5975270094396 | KG5-05001DK0131 | İŞARETLEYİCİ, KABLO ÇAP: 0.75-4 MM2 STANDART BİLGİSİ: ISO 9001-ISO 1400 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
63 | 5975270094397 | KG6-05001DK0185 | İŞARETLEYİCİ, KABLO ÇAP: 0.75-4 MM2 STANDART BİLGİSİ: ISO 9001-ISO 1400 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
64 | 5975270094398 | KG7-05001DK0123 | İŞARETLEYİCİ, KABLO ÇAP: 0.75-4 MM2 STANDART BİLGİSİ: ISO 9001-ISO 1400 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
65 | 5975270094399 | KG8-05001DK0133 | İŞARETLEYİCİ KABLO,NO:8(2,4-4,4MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
66 | 5975270094400 | KG9-05001DK0132 | İŞARETLEYİCİ, KABLO N0:9 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
67 | 5975270258761 | 3.6X150MM | KELEPÇE PLASTİK,3,6X150 MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
68 | 5975270346102 | 2.5X120 MM | KABLO BAĞI 2.5X120 MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
69 | 5975270430183 | 001 00 060040 | KANAL KABLO 60X40 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
70 | 5975270524402 | 05001DK0122 | KABLO KODLAMA NO:0 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
71 | 5975270565809 | 515040 | KG1 KODSİS (MP) | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
72 | 5975270565869 | ADBT201616 | REKOR T DAĞITICI (16/11/11) | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
73 | 5975270646756 | 402630 | BUTON KUTUSU (5 Lİ) | 6115KK0048334 - 5 KW SÜTRÜVER DUAL JENERATÖR | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
74 | 6110270179856 | 3TF 40-10-0AP0 | KONTAKTÖR,3 TF 40-10 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
75 | 6110270245766 | 150150719 | KONTAKTÖR (4NO+4NC YARDIMCI KONTAKLI) | 6115270418153 - JENERATÖR 7,5 KVA.DUAL | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
76 | 6110270325568 | LS220K22 | 220 KW KONTAKTÖR | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
77 | 6110270483174 | AVR-20 | AVR 20 VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
78 | 6110270504226 | EAOM-6 | ÜNİTE KONTROL MOTOR EAOM 6 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
79 | 6110270505569 | CSC45A311N-113570 | 90 KW KONTAKTÖR | 6115270289408 - JENERATÖR DZL.MOT.OTOMATİK,KABİNLİ (110 KVA İNDEKS) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
80 | 6110270524353 | 5999IKNT9880002 | KONTAKTÖR,3TF41 MANYETİK | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
81 | 6145270072703 | NYAF 1X95 MM GRI | 20.3/35 KV 2X SY KABLO 1X95 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
82 | 6145270151833 | 10121HK0580 | KABLO, 1 MM² NYAF KIRMIZI | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
83 | 6145270507551 | HO7V-K(16MM)NYAF | KABLO NYAF 120 MM | 6115KK0086832 - JENERATÖR, 1000 KWA. SAB STANDART PİLLER DİZEL MOTORLU | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
84 | 6150270070841 | NYAF 2.5MM2 | KABLO 2,5 MM² NYAF TS-9758 * | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
85 | 6150270070842 | NYAF 4MM2 | KABLO, NYAF 4MM2 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
86 | 6150270070845 | NYAF 10MM2 | KABLO 10MM², HO7V-K (NYAF), TS 9758 | 6115KK0395273 - JENERATÖR,İŞBİR 25 KVA RÖMORKA MONTELİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
87 | 6210270216938 | BV64 | ARI.LAM.12V(B2-BV65) | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
88 | 6210270216940 | BV65 | ŞARJ LAMBASI | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
89 | 6220270067077 | SARI SINYAL LAMBASI 220V | SİNYAL LAMBASI, SARI | 6115KK0048334 - 5 KW SÜTRÜVER DUAL JENERATÖR | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
90 | 6220270067078 | YESIL SINYAL LAMBASI 220V | DUY,SİNYAL LAMBASI | 6635KK0133528 - İNTERFEROMETRE TEST TEZGAHI | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
91 | 6240270506463 | 102 038 510812 | LAMBA/AMPUL, FLORESAN | 6115KK0395273 - JENERATÖR,İŞBİR 25 KVA RÖMORKA MONTELİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
92 | 6240270506466 | 102 038 513026 | LAMBA/AMPUL, FLORESAN | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
93 | 6240270506473 | 0403310 | LAMBA/AMPUL,MEKİK | 6115KK0395273 - JENERATÖR,İŞBİR 25 KVA RÖMORKA MONTELİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
94 | 6240270506480 | T10X28MM | 220V SÜNGÜ DUYLU AMPUL | 6115KK0201129 - JENERATÖR; 50 KW, İŞBİR | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
95 | 6620222539505 | 813864 | GÖSTERGE YAKIT 24 VOLT | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
96 | 6625270074436 | 150180029 | VOLTMETRE, 96X96 0-500 V. | 6110KK0418095 - PANEL, GÜÇ DAĞITIM | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
97 | 6625270080435 | 150/5A 72X72MM | AMPERMETRE .72X72 MM ÖLÇME SAHASI: 150/5 A | 6115KK0338786 - JENERATÖR DİZEL 94 KVA HİTZİNGER | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
98 | 6625270080520 | 0-500V 72X72MM | VOLTMETRE 72X72 0-500 V | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
99 | 6625270088019 | 100/5 ANALOG | AMPERMETRE (72x72 100/5A ) | 6115270069496 - JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 100 KVA | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
100 | 6625270136360 | 05001YA0042 | AMPERMETRE.250/5 -96X96 | 6115KK0128890 - JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU, İŞBİR, 125 KVA, SGB 503/4 | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
101 | 6625270147150 | 150180007 | DC VOLTMETRE 40 VDC | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
102 | 6625270281292 | 0.2.005.01.0005 | VOLTMETRE 0-30V 96X96 | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
103 | 6625270509025 | 72X72MM 0/50A | AMPERMETRE 72X72 0-50 A | 6115KK0395273 - JENERATÖR,İŞBİR 25 KVA RÖMORKA MONTELİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
104 | 6625270509078 | 72X72MM 0/25V | VOLTMETRE 72X72 0-250 VOLT | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
105 | 6625270509082 | 72X72MM 0/30V DC | VOLTMETRE 72X72 0-30 V | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
106 | 6685123073527 | 350-271-031-007 | Ø52 12 V 10 BAR YAĞ BASINÇ GÖSTERGESİ | 6115KK0395273 - JENERATÖR,İŞBİR 25 KVA RÖMORKA MONTELİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
107 | 6685270374112 | 05001FG0078 | GÖSTERGE HARARET MÜŞÜRLÜ 24V. | 6115KK0349895 - JENERATÖR, 125 KVA. HİTZİNGER, DİZEL, KABİNSİZ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
108 | 6685270567746 | 350030004 | GÖSTERGE,YAĞ BASINÇ Q52 24V 10 BAR | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
109 | 8040270263476 | 10131HY0033 | YAPIŞTIRICI, JAPON TÜPTE (PATTEKS) | 6115KK0486571 - JENERATÖR,TARMO 100 KVA | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
110 | 8135270151913 | 10121HP0108 | PRESBANT, ET KALINLIĞI : EN AZ 0,20 MM. GENİŞLİK : EN AZ 600 MM. UZUNLUK : EN AZ 800 MM. | 6115270005898 - JENERATÖR, 50 KVA CUMMINS | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
111 | 9320270242726 | 05001DF0068 | KIYILIK FİTİL 10X14 U ŞEKLİNDE RULO | 6115270069496 - JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 100 KVA | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
112 | 2910KK0459563 | EDG5500 | GOVERNÖR 12/24 VOLT DC | 6115270418153 - JENERATÖR 7,5 KVA.DUAL | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
113 | 2920KK0526674 | MTS 50.16 SS5 | DİYOT TAKIMI, 50A. 1600V. | 6115270569182 - JENERATÖR, 150 KVA. DİZEL MOTORLU, KABİNLİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
114 | 5925KK0357360 | 160A TMŞ | 160 AMPER T.M.Ş (AÇTIRMA BOBİNLİ) | 6115270341025 - JENERATÖR, 110 KVA, GENPOWER DİZEL MOT.KABİNLİ, OTOMATİK, MANUEL | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
115 | 5930KK0008979 | 10121HA0083 | ANAHTARTEKLİGİRİŞ5AM | 6115270057609- 5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
116 | 5935KK0459389 | 3102-20-19S+25042-20S | PANO TİPİ 3 PİN DİŞİ,KAPAKLI KONNEKTÖR (3102-20-19S+25042-20S) | 6115270418153 - JENERATÖR 7,5 KVA.DUAL | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
117 | 5935KK0459397 | 3102-20-27P+25042-20S | PANO TİPİ 14 PİN ERKEK,KAPAKLI KONNEKTÖR (3102-20-27P+25042-20S) | 6115270418153 - JENERATÖR 7,5 KVA.DUAL | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
118 | 5935KK0459406 | 3102-20-19P+25042-20S | PANO TİPİ 3 PİN ERKEK,KAPAKLI KONNEKTÖR (3102-20-19P+25042-20S) | 6115270418153 - JENERATÖR 7,5 KVA.DUAL | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
119 | 5935KK0459418 | 3106-20-19P+25043-20S | SEYYAR TİP 3 PİN ERKEK,KAPAKLI KONNEKTÖR (3106-20-19P+25043-20S) | 6115270418153 - JENERATÖR 7,5 KVA.DUAL | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
120 | 5935KK0459419 | 3106-20-19S+25043-20S | SEYYAR TİP 3 PİN DİŞİ,KAPAKLI KONNEKTÖR (3106-20-19S+25043-20S) | 6115270418153 - JENERATÖR 7,5 KVA.DUAL | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
121 | 5935KK0484181 | DC3005-F-R-9 | KONTROL ÜNİTESİ DC9 (GOVERNÖR) | 6115270418157 - JENERATÖR 10 KVA DUAL (DİZEL MOTORLU) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
122 | 5945KK0412971 | 521-00-008-09 | ACTUATÖR | 6115270418157 - JENERATÖR 10 KVA DUAL (DİZEL MOTORLU) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
123 | 5961KK0497748 | T3FMDS 100-16 | KÖPRÜ DİYOT 100 AMPER | 6115270447651 - JENERATÖR, 110 KVA. DİZEL MOTORLU, KABİNLİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
124 | 5961KK0541635 | MXG(I)50-12 | DİYOT TAKIMI (-) TABAN ÇIKIŞLI | 6115270569182 - JENERATÖR, 150 KVA. DİZEL MOTORLU, KABİNLİ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
125 | 5970KK0052637 | 16001YH0107 | MAKARON , ELEKTRİK TESİSAT 18 MM. | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
126 | 5975KK0514228 | EAOM-36C | MANUAL KONTROL ÜNİTESİ(EAOM-36C) | 6115KK0449494 - JENERATÖR AKSA AJ 50 | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
127 | 6110KK0348418 | KSC4504-AC3-1-0 | KONTAKTÖR | 6110KK0450739 - REGÜLATÖR,VOLTAJ | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
128 | 6110KK0348839 | HİMC800-KSC4504-AC3-1-0 | KONTAKTÖR | 6115270057609 - 5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
129 | 6110KK0348840 | HİMC630-KSC4504-AC3-1-1 | KONTAKTÖR | 6115270131104 - JENERATÖR, 350 KVA, İŞBİR, OTM.KUM. | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
130 | 6110KK0348841 | HİMC300-KSC4504-AC3-1-0 | KONTAKTÖR | 6115270418153 - JENERATÖR 7,5 KVA.DUAL | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
131 | 6110KK0348842 | HİMC260-KSC4504-AC3-1-0 | 132 KW KONTAKTÖR | 6115270407585 - JENERATÖR, 150 KVA. JOHN DEERE, DİZEL MOTORLU | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
132 | 6115KK0439836 | TRANS AMF.GP01 | OTOMATİK KONTROL ÜNİTESİ TRANS AMF.GP01 | 6115KK0449494 - JENERATÖR AKSA AJ 50 | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
133 | 6145KK0006860 | 6145 KKT 000027 | TEL, BOBİN SARIMI İÇİN 1,1 MM. | 6115KK0340579 - JENERATÖR 15 KVA AKSA ALP | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
134 | 6145KK0007324 | 6145 ATF 0523 | TEL EMAYE BAK.2,30MM | 6115KK0201176 - JENERATÖR, 63 KVA AKSA AI63 | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
135 | 6145KK0412948 | 1MM² NYAF SARI | KABLO,1MM² NYAF SARI | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
136 | 6145KK0412951 | 1MM² NYAF YEŞİL | KABLO,1MM² NYAF YEŞİL | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
137 | 6145KK0412952 | 1MM² NYAF SİYAH | KABLO,1MM² NYAF SİYAH | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
138 | 6145KK0412953 | 1MM² NYAF MAVİ | KABLO,1MM² NYAF MAVİ | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
139 | 6145KK0412954 | 1MM² NYAF KAHVERENGİ | KABLO,1MM² NYAF KAHVERENGİ | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
140 | 6145KK0412955 | 1MM² NYAF BEYAZ | KABLO,1MM² NYAF BEYAZ | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
141 | 6145KK0412956 | 1MM² NYAF GRİ | KABLO,1MM² NYAF GRİ | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
142 | 6145KK0412957 | 1MM² NYAF SARI-YEŞİL | KABLO,1MM² NYAF SARI-YEŞİL | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
143 | 6145KK0413011 | 1,5 MM² NYAF SARI-YEŞİL | KABLO,1,5 MM² NYAF SARI-YEŞİL | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
144 | 6625KK0400963 | RÖLE 24V 25A 2C/0 | KUMANDA RÖLESİ (24V 25A 2C/0) | 6115KK0338786 - JENERATÖR DİZEL 94 KVA HİTZİNGER | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesine uygun olacaktır.
145 | 6685KK0057330 | 05001FG0077 | Ø52 24 V HARARET GÖSTERGESİ | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
146 | 8040KK0114624 | 502 | YAPIŞTIRICI,SÜPER GLUE | 4330008844801 - FİLTRE TAKIMI, YAĞ, (PER.BAK.*) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
147 | 9390KK0117471 | 09013DP0022 | CAM MİKA, ŞEFFAF 4X1000X2000 MM | 6115KK0439945 - JENERATÖR,250 KVA İŞBİR (SGB 509/4-T) | TEK.H.: 02-74 ARALIK 2014 | T.Ş.Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yoktur.
TEK.H.:02-74 ARALIK 2014 SAYILI TEKNİK ŞARTNAME ATIFLARI
T.Ş. Madde 2.1.2 'ye göre Ana Malzeme: İdarenin elinde mevcut Yazılı Açıklamalar Listesinin Ana Malzeme grubunda gösterilmiştir.
T.Ş. 2.1.3 'e göre Ana Malzemeye Ait Tanıtıcı Bilgi: İdarenin elinde bulunan Ana Malzeme grubunda belirtilen bilgilerdir.
T.Ş. 2.1.4 'e göre Malzeme Tanıtıcı Bilgisi: Yazılı Açıklamalar Listesinde beliritilen Ana Malzemenin ve kullanıldığı grubun bakım-onarımını yapmak maksadıyla.
T.Ş. nin 2.1.5. veya 2.1.6. veya 2.1.7.de tanımı verilen Stok numarasıdır.
T.Ş. Madde 3.1.2.'ye göre malzemenin, ana malzemeye montajı ve ana malzemede kullanımı yüklenici tarafından yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.3'e göre malzemenin, ana malzemede montajı kapsamında ana malzemenin kalibrasyonu yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.4'e göre bu iş ile ilgili eğitim verilmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.5.'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.6.'ya göre kalite güvence ve ürün kalite belgesi istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi yukarıda belirtilmiştir.
T.Ş. Madde 3.3.1.'e göre Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmenin bentlerinde belirtilmiştir. (Malzemeler; garanti süreci boyunca depolama şartlarından, ısıdan, korozyondan, paslanma ve oksitlenme durumlarından etkilenmeyecek şekilde uygun ambalajlı olarak teslim edilecektir.)
T.Ş. Madde 4.3.'e göre ; partinin tamamı fonksiyon muayenesine tabi tutulmayabilecektir. Komisyon tarafından fonksiyon testi öngörülmesi durumunda Çizelge-1'e göre parti fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır.
NOTLAR:
Not(1): Aksi belirtilmediği müddetçe alımlarda stok numarası bilgileri esas alınacaktır. Referans numarası malzeme bilgi amacıyla verilmiştir.
Not(2) : Muadil Malzeme (muadil: eşdeğer): Referans numarasında belirtilen malzeme ile aynı teknik özellikleri taşıyan ve fonksiyonelliğini yerine getiren malzemedir.(Muadil olma durumu yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.)
Aydın KÖSE
Mak.Müh.
Etüt ve Prj.Böl.
Kemal ALAN
Müh.Yzb.
Etüt ve Prj.Böl.A.

## ÇİZELGE-1
Çizelge-1: Fonksiyon Muayenesi İçin Numune Alma Çizelgesi
Muayeneye Arz Olunan Partinin Büyüklüğü (Adet) | Fonksiyon Muayenesi İçin Alınacak En Az Numune Miktarı (Adet)
4-50 (dört tire elli) arasında | 3 (üç)
51-200 (elli bir tire iki yüz) arasında | 8 (sekiz)
201-500 (iki yüz bir tire beş yüz) arasında | 10 (on)
501-1000 (beş yüz bir tire bin) arasında | 15 (on beş)
1001 (bin bir) ve daha çok | 20 (yirmi)