## teklf cetveli 1. kısım
55'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü ihtiyacı için " 1 (Bir) kısım 3 (Üç) kalem Muhtelif Stok Seviye Malzemesi Alımı" işine ait Teklif Mektubu Eki
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S/N | STOK NU. | MALZEMENİN İSMİ | AÇIKLAMA | PARÇA NUMARASI | Miktarı | Ölçü Birimi | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 6145270106312 | 3*70 +35 MM2 NYY KABLO | TSE belgeli, 70 mm çapında, 3 damarlı olacaktır. |  | 110 | METRE
2 | 5930KK0389838 | 400 A. KOMPAKT ŞALTER | 3 kutuplu, 400 A. gücünde, TSE belgeli olacaktır. | LEGRAND 027235 | 1 | ADET
3 | 5999KK0348060 | LASTİK PASPAS (İZOLELİ HALI), (34,5 KV), (1 M.*50 M.* 2 MM.) | En az 2 mm. kalınlığında, 1000 volta kadar dayanıklı, esnek, kaymaz özellikte ve TSE belgeli olacaktır. |  | 1 | TOP
TOPLAM KDV HARİÇ TUTAR
1. Alım dosyası, 3 (Üç) kalem malzemeden oluşmaktadır. İstekliler tahhüt konusu işin tamamına teklif vereceklerdir
2. Alım yapılacak malzemelere birim fiyat teklif verilecek olup, teklifler kısım üzerinden değerlendirilerek fiyatı en düşük veren istekli / isteklilerden alım yapılacaktır.
3. Hertürlü Üretim, Montaj, Nakliye, Teslim giderleri ile idare tarafından istenilen diğer hususlara ait olan giderler birim fiyata ve toplam fiyata dahil edilecektir.
4. Malzeme, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde, 55’inci Bakım Fabrika Müdürlüğü MYM. Amirliği Taş-Day.326 Mal Saymanlığına teslim edilecektir.
5. Malzemenin muayenesi, 55'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünce görevlendirilen Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından muayenesi gerçekleştirilecektir.
6. Yüklenici tarafından teslim edilecek malzemelerin kabulünden sonra asgari 1 (Bir) yıl garanti belgesi ve garanti taahhütnamesi verilecektir.
7. Yüklenici, teklif ettiği toplam bedel üzerinden binde 5,69 karar pulu damga vergisi ve binde 9,48 garanti taahhütnamesi damga vergisi için gereken miktarları yatırdığını gösterir makbuzları idareye teslim etmek durumundadır. Bu giderler yükleniciye aittir.
8.Noter onaysız birim fiyat sözleşme yapılacaktır. Alım bedelinin % 6'sı (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.
KAŞE /İMZA
Mahmut ÖZDEN Ord.Teks.Bçvş.
Öz.Arç.Böl.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.
Mahmut ÖZDEN Ord.Teks.Bçvş.
Öz.Arç.Böl.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.
Mahmut ÖZDEN Ord.Teks.Bçvş.
Öz.Arç.Böl.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.
Mahmut ÖZDEN Ord.Teks.Bçvş.
Öz.Arç.Böl.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
Mahmut ÖZDEN Ord.Teks.Bçvş.
Öz.Arç.Böl.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.
Mahmut ÖZDEN Ord.Teks.Bçvş.
Öz.Arç.Böl.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
Muzaffer DEMİR Ord.Teks.Bçvş.
Tırt..Arç.Böl.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.
A.Özcan GÖRKEM Ord.Teks.Kd.Bçvş.
Yenileştirme.Böl.A.
Osman YILDIZ Svl.Sa.Üc.
Saraç Ks.A.