- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

- TEL: (0216) 493 94 94 / FAX: (0216) 507 18 82

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700			        	       			           ....../....../ 2020

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 3B Md. 16.(1) ğ maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.     Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA“) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a)	  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)	  %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4.	Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği Transit Ambarı personeli ile 0-216-493 94 94 (Dahili 4514 – 4596 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

8. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici 1 defaya mahsus 5 (beş) iş günü içerisinde malzemeleri değiştirebilecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. Hizmet alım işi; ilgili firma ile idare arasında sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 40 (KIRK) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. Süre uzatımı ve gecikme cezası ile ilgili hususlar taraflar arası imzalanacak sözleşmede belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

11.Bu hizmet alımı ile ilgili olarak; idare ile yüklenici firma arasında  SÖZLEŞME  imzalanacaktır.

12. Bu alımla ilgili olarak %6 (Yüzde Altı) oranında TEMİNAT alınacaktır. Teminat geri bırakılması hususları sözleşmede belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

13.İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç, süre uzatımı verilmeyecektir. Uygun görülen süre uzatımı teslim süresinin 1/3’ünü geçemez. İkinci bir süre uzatımı verilmeyecek, dosya kapatılacaktır. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2020 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir. Bu husus ilanda belirtilecektir.

14. 3065 Sayılı Kanunun 13/f Maddesi uyarınca Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

15. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

16. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 18.03.2020 tarihi saat 23:59‘a kadar,  tarafınızdan                         tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine İstanbul Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) teslim etmenizi veya 0 216 507 18 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Kapalı zarf ile fiyat teklifi teslim edilmeyecektir.

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : FATİH TEKİN

Rütbe        : İk.Asb.Kd.Bçvş.

EKİ	:

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

D A Ğ I T I M :

İlgili Firmalara

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 (1) ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : FAKS : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY-130-20

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOMUTANLIĞIMIZ ONARIM ORUMLULUĞUNDA BULUNAN; 1.)TCG KARABİGA 1 ADET 2.)TCG TEKİRDAĞ 1 ADET 3.)TCG KİLİMLİ 1 ADET 4.)TCG KARADENİZ EREĞLİ 1 ADET 5.)TCG TÜRKELİ 1 ADET TUZLA SINIFI KARAKOL GEMİSİNE FM200 SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİN REVİZYONUNUN İÇ PİYASADA HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI (NOT:BAHSE KONU İŞLER GEMİLERİN BAĞLI BULUNDUĞU LİMANDA KOORDİNE KURULMASINI MÜTEAKİP YAPILACAKTIR.) | - | AD | 5 |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                                 TESLİM SÜRESİ  …..……….  (……………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ….......................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

10.İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç, süre uzatımı verilmeyecektir. Uygun görülen süre uzatımı teslim süresinin 1/3’ünü geçemez. İkinci bir süre uzatımı verilmeyecek, dosya kapatılacaktır. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2020 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir. Bu husus ilanda belirtilecektir.

FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

İk.Asb.Kd.Bçvş Fatih TEKİN  	   		Tel: 216 493 94 94 –1809

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

Gn.Me Tülay YILGIN				Tel: 216 493 94 94 –1807

Ge. Me. Arzu ÖLÇENLER  				Tel: 216 493 94 94 –1808

TUZLA SINIFI KARAKOL GEMİLERİ

SABİT GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ REVİZYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ (204-TSKG-4210-003-000-0) ATIFLAR

3.1.1.  Alt maddelerde belirtilen hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

3.1.1.1. Hizmet alımı 5 ayrı kısımda uygulanacaktır. Gemilere ait bilgiler,

GEMİ ADI 	 	 	BULUNDUĞU BÖLGE

- TCG KARABİGA  	 		NARA/ÇANAKKALE

- TCG TEKİRDAĞ   	 		BOĞAZ/İSTANBUL

- TCG KİLİMLİ 	 	 		KARADENİZEREĞLİ/ZONGULDAK

- TCG KARADENİZEREĞLİ 	 	KARADENİZEREĞLİ/ZONGULDAK

- TCG TÜRKELİ 	 	 	NARA/ÇANAKKALE

3.1.1.2. Hizmetin kapsamı,

Hizmet alımı, hâlihazırda TSKG’ lerde bulunan Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sisteminin revizyonu’ nu kapsar.

3.1.1.3. Hizmet kapsamında revizyon görecek sistemlere ait bilgiler,

Makine Kontrol Odası Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemi,

Porsun/Boya Ambarı Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemi,

Baş Yardımcı Makine Dairesi Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemi,

TX Odası/Muhabere/Kripto Kamarası Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemi,

Kıç Yardımcı Makine Dairesi Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemi,

Ana Makine Dairesi Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemi,

3.1.1.4. Hizmet kapsamında revizyon görecek tüplerin marka, modeli/tipi (marka, modeli/tipi yoksa tanıtıcı bilgileri) ve seri numaraları,

Makine Kontrol Odası Sistemi, FİKE, 26 (yirmi altı) litre,

Porsun/Boya Ambarı Sistemi, FİKE, 26 (yirmi altı) litre,

Baş Yardımcı Makine Dairesi Sistemi, FİKE, 45 (kırk beş) litre,

TX Odası/Muhabere/Kripto Kamarası Sistemi, FİKE, 45 (kırk beş) litre,

Kıç Yardımcı Makine Dairesi Sistemi, FİKE, 150 (yüz elli) litre,

Ana Makine Dairesi Sistemi, FİKE, 150 (yüz elli) litre,

3.1.1.5. Hizmetin tamamlanma süresi,

Her gemi için 7 (yedi) gün olmak üzere toplam 35 günde gemilerin tamamının revizyonu tamamlanmış olacaktır.

3.1.1.6. Hizmet yerinin keşfi ile ilgili hususlar,

Yüklenici, ihaleden önce hizmet alımı yapılacak mahalde keşif yapabilecektir.

3.1.1.7. Hizmet kapsamında çalışacak yüklenici personeli ile ilgili hususlar,

Tüplere doldurulacak FM-200 gazı miktarı, tüplerin boşaltım yaptığı hacimlerin kapasitelerine uygun olarak yüklenici tarafından hesaplanacaktır. Hesaplar sertifikalı personel tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.

3.1.1.8. Nakliye ile ilgili hususlar,

Nakliye yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Yüklenici, transferi gerçekleştirilen bileşenlerin risklere karşı sigortalanmasını sağlayacaktır.

3.1.1.9. Deşarj yapılacak tesis ile ilgili hususlar,

Deşarj yapılan tesis klas kuruluşu tarafından sertifikalandırılmış olacaktır. Yüklenici bu hususu belgelendirecektir

-1-

3.1.1.10. 	Gaz dolumu yapılacak tesis ile ilgili hususlar,

Yüklenici, dolum işleminin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş “Dolum Yeterlilik Belgesine” sahip bir kuruluş tarafından yapıldığını belgelendirecektir.

3.1.1.11. 	Hizmetin ilk devreye alınması ile ilgili hususlar, Yüklenici

3.1.1.12. 	Gösterge ve ölçüm araçlarının kalibrasyonu ile ilgili hususlar,

Kalibrasyon sertifikası; hizmet alımı anında üretim tarihi en fazla 1 (bir) yıl olanlar için aranmayacak; üretim tarihi 1 (bir) yıldan eski olanların kalibrasyonlarının yapıldığına dair belge, muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna teslim edecektir. Kalibrasyon belge tarihi teslim anında en fazla 6 (altı) ay öncesine ait olacaktır.

3.1.1.13. Hizmet kapsamında yüklenici tarafından düzenlenecek formlar/raporlarla ilgili hususlar, Hidrostatik test uygulanan her bir tüp için ayrı ayrı olmak üzere “Periyodik Kontrol Raporu” hazırlanacaktır. Periyodik Kontrol Raporu ve sertifikalarında, en az aşağıda belirtilen unsurlara yer verilecektir.

- Talep edilen muayene işinin tanımı.

- Kullanılan muayene yöntem/yöntemleri ve prosedür/prosedürlerinin belirtilmesi veya kısa tanımı, üzerinde mutabık kalınmış olan yöntemler veya prosedürlerden sapmalar, bunlara eklemeler veya bunlardan hariç tutma durumlarının ifade edilmesi. c. Ölçümde/deneyde kullanılan donanımın tanımı.

- Muayenenin gerçekleştirildiği yere ilişkin bilgi.

- Uygun olduğunda, muayene sırasındaki çevre koşullarına ilişkin bilgi.

- Muayene personelinin işareti veya mührü.

- Muayeneyi gerçekleştiren personel ismi.

3.1.1.14. Hizmet kapsamında kullanılacak sarf malzemeleri ile değiştirilecek yedek parçaların kim (idare veya yüklenici) tarafından temin edileceği ile ilgili hususlar, Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.1.1.15. Hizmet esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenicinin sorumlu olacağı ile ilgili hususlar. Yüklenici sorumlu olacaktır.

3.1.5. 	Eğitim ile ilgili hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

Yüklenici tarafından verilecek eğitim toplam en az 5 (beş) kişiye toplu olarak/gruplar halinde, idare tesislerinde ve uygulama gerektiren kısımlar için ilgili mahalde en az 5 (beş) saat süreyle gerçekleştirilecektir. Eğitim kesin kabülden sonra idare tarafından koordine edilecek tarihte gerçekleştirilecektir. Yüklenici bu hususta yazılı taahhüt verecektir.

3.1.6. Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükteki TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dâhilinde, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

Valf, ulusal veya uluslararası klas veya tip onay sertifikasına haiz olacaktır. Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.

3.2.9. 	Tüplere uygulanacak hidrostatik test ile ilgili hususlar ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

Yapılacak / yaptırılacak hidrostatik test işleminin; TÜRKAK tarafından A Tipi Muayene Kuruluşu olarak akredite edilmiş firma tarafından gerçekleştirildiği yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.3.1. 	Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, ihale dokümanında belirtildiği şekilde olacaktır. Yoktur.

BU ALIMA AİT TEKNİK ŞARTNAME  https://www.msb.gov.tr/Ihale/ilan/5c6aa9c8896a0767401def67 ADRESİNDE MEVCUTTUR.