- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700							           ....../....../ 2022

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA“) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı 425 Taşınır Mal Saymanlığı Transit ambarına teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği 425 Taşınır Mal Saymanlığı Transit Ambarı personeli ile 0216 493 94 94 (Dahili 4818 - 4819) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7. İhtiyaç duyulan malzemelerin işin bütünlüğü açısından birbirini tamamlar nitelikte olması, acil olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb. nedenlerden dolayı, yeni onarım konsepti gereği bakım/onarım işlemlerinin emredilen sürede / zamanında tamamlanması sağlanması maksadıyla, ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. (Ancak, İdare’nin uygun görmesi halinde, kısmi alım yapılabilecektir.)

8. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip, yurt içinden yapılan alımalar için  en geç 21 (Yirmibir) takvim günü, yurt dışından yapılan alımlar için en 45 (Kırkbeş)  takvim günü içerisinde, İstanbul Tersanesi K.lığı 425 İk.Dem-Teç Mal Saymanlığı  Transit  Ambarına tam / eksiksiz ve kullanılmamış malzeme olarak, tek parti halinde teslim edilecek; buna müteakip muayene yapılacaktır. . İrad İşlemleri R08 onarım mal saymanlığı tarafından yapılacaktır. (İdarece uygun görülecek mücbir sebepler hariç.). Kısmi kabul yapılmayacaktır. (İdarece uygun görülecek mücbir sebepler hariç.). Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için 45 (Kırkbeş)  günü geçecek teslim süresi için idareye dilekçe ile başvurulacak, uygun görülmesi halinde malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

9. Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için teslim süresi idareye dilekçe ile bildirilecek ve malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

10. Numunesine göre tedarik edilecek malzemeler için, istekli firmalar tarafından mutlaka numuneler görülecek ve bu durum tutanak altına alınacaktır. Bu tip malzemeler için, numune görülmeden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç, süre uzatımı verilmeyecektir. Uygun görülen süre uzatımı teslim süresinin 1/3’ünü geçemez. İkinci bir süre uzatımı verilmeyecek, dosya kapatılacaktır. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2022 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

12. Muayene işlemleri PFA görevlileri Başkan MÜH.TĞM. MUHAMMET FATİH ÖZGEN 2019-0694, ihtiyaç sahibi Müdürlük tarafından görevlendirilecek uzman üye ve (R08) Transit Mal Sorumlusu tarafından yapılacaktır.  Alım komisyonu, alım aşamasında uzman üyeye ihtiyaç duyması halinde ilgili birimlerden talep edecektir. Ancak teknik olarak fiziki muayyenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimden ilave görüş, test veya analiz istenebilecek, bunların ıslak imzalı sonucu muayene muhtırasına Ek yapılacaktır.

13. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdare malzemenin değişim talebini uygun görür ise 5 (beş) iş günü içerisinde firma malzemeleri değiştirecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili ambardan teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

14. Fiyat teklifleri sadece ilanda belirten mail adresine gönderilecek, Belgegeçer numarasına veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilmeyecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

15. Diğer hususlar wwwdzkk.tsk.tr ve www.msb.gov.tr sayfalarında olduğu gibidir.

16. Bu alımla ilgili teknik olarak bilgi alınacak personel İşçi Ahmet DURSUN (İRTİBAT:4207)’dir.

17. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 15.05.2022 tarihi saat 23:59‘a kadar,  tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : MUHAMMET FATİH ÖZGEN

Rütbe        : MÜH.TĞM.

EK

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : MAİL : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY-293-22

| S.NO | NIIN | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA-018-2864 | BAG KABLO 300X3,6MM BEYAZ | 2000 | AD |  |  |  |
| 2 | DA-003-8811 | BAG KABLO150X3.6MM SIYAH PLAST | 2000 | AD |  |  |  |
| 3 | DA-008-4840 | IZOLEBANT 0.15X12X25000 | 300 | AD |  |  |  |
| 4 | 27-007-1153 | DUBEL PLASTIK 8 MM | 5000 | AD |  |  |  |
| 5 | 27-007-0871 | ANAHTAR BASMALI S/U TEKLI | 50 | AD |  |  |  |
| 6 | 27-065-0734 | ARMATUR AYDINLATMA 2X18 W (ARMATUR LED TUP ETANJ) | 20 | AD |  |  |  |
| 7 | 27-000-4380 | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 | 500 | MT |  |  |  |
| 8 | DA-018-8539 | KABLO ANTIGRON 5X4 | 200 | MT |  |  |  |
| 9 | 27-000-4600 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 | 400 | MT |  |  |  |
| 10 | 27-010-6275 | KABLO H07RN-F 4X10MM² | 100 | MT |  |  |  |
| 11 | DA-013-4356 | KABLO TTR 5X4 | 200 | MT |  |  |  |
| 12 | DA-003-5590 | KANAL KABLO PVC 16X16 | 300 | MT |  |  |  |
| 13 | 27-037-1645 | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 95MM2 | 100 | AD |  |  |  |
| 14 | DA-002-4029 | PRIZ SABIT 10-16A/250VTOPRAKLI | 50 | AD |  |  |  |
| 15 | DA-027-3175 | SIGORTA OTOMATIK 16A | 30 | AD |  |  |  |
| 16 | DA-027-3177 | SIGORTA OTOMATIK 25A | 30 | AD |  |  |  |
| 17 | DA-027-3178 | SIGORTA OTOMATIK 32A | 30 | AD |  |  |  |
| 18 | DA-027-3181 | SIGORTA OTOMATIK 63A | 30 | AD |  |  |  |
| 19 | 12-392-3336 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI | 50 | EA |  |  |  |
| 20 | 27-057-9172 | DEVRE KESICI (SIGORTA OTOMATIK 1X16A) | 50 | AD |  |  |  |
| 21 | 27-057-9173 | SIGORTA OTOMATIK 1X20A | 50 | AD |  |  |  |
| 22 | 12-392-3347 | SIGORTA OTOMATIK 1X32A | 50 | EA |  |  |  |
| 23 | DA-022-4591 | VALF SAMANDRA ELEKTRIKLI SEVI | 15 | AD |  |  |  |
| 24 | 27-050-4727 | KLEMENS RAY 10 MM2 | 100 | AD |  |  |  |
| 25 | 27-016-2966 | KLEMENS RAY 16 MM2 | 100 | AD |  |  |  |
| 26 | DA-027-3198 | KLEMENS RAY 35 MM2 | 100 | AD |  |  |  |
| 27 | DA-030-2011 | BORU CELIK SPIRAL IZOLELI 26MM | 200 | AD |  |  |  |
| 28 | DA-004-5426 | BORU SPIRAL 14MM PLASTIK | 300 | AD |  |  |  |
| 29 | 27-050-5124 | BORU PLASTIK SPIRAL 32MM | 300 | MT |  |  |  |
| 30 | DA-029-7306 | PABUC KABLO SIKMALI 25MM2 M10 | 100 | AD |  |  |  |
| 31 | DA-027-3202 | PABUC KABLO SIKMALI 35 MM2 M8 | 100 | AD |  |  |  |
| 32 | DA-029-0518 | PABUC KABLO SIKMALI 50 MM2 M12 | 100 | AD |  |  |  |
| 33 | DA-029-0541 | PABUC KABLO SIKMALI 70 MM2 M12 | 100 | AD |  |  |  |
| 34 | DA-025-3659 | LAMBA GOZ PANO 220V | 100 | AD |  |  |  |
| 35 | DA-028-4420 | PRIZ PANO DUZ KAPAK.1X16A 220V | 50 | AD |  |  |  |
| 36 | 27-000-4523 | KABLO H07V-K 1X2.5MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) | 200 | MT |  |  |  |
| 37 | 27-000-4524 | KABLO H07V-K 1X4 MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) | 300 | MT |  |  |  |
| 38 | 27-000-4525 | KABLO H07V-K 1X6 MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) | 300 | MT |  |  |  |
| 39 | 27-000-4526 | KABLO H07V-K 1X10 MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) | 240 | MT |  |  |  |
| 40 | 27-000-4527 | KABLO H07V-K (NYAF) 1X16 mm2 (3 FARKLI RENK OLARAK) | 300 | MT |  |  |  |
| 41 | 27-002-3524 | CIVATA ALTIKOSE BAS M8X25 | 300 | AD |  |  |  |
| 42 | 27-002-3555 | CIVATA ALTIKOSE BAS M10X30 | 200 | AD |  |  |  |
| 43 | 27-002-3593 | CIVATA ALTIKOSE BAS M12X40 | 200 | AD |  |  |  |
| 44 | 27-010-6794 | SOMUN ALTIKOSE M10 | 200 | AD |  |  |  |
| 45 | 27-010-6793 | SOMUN ALTIKOSE M12 | 170 | AD |  |  |  |
| 46 | DA-024-6953 | MAKARON DARALAN 2.5 MM | 10 | MT |  |  |  |
| 47 | DA-029-6164 | MAKARON 12.7 MM SIYAH | 10 | MT |  |  |  |
| 48 | DA-029-7025 | ROLE KACAK AKIM 63A 30MA | 15 | AD |  |  |  |
| 49 | DA-029-7027 | ROLE KACAK AKIM 80A 30MA | 5 | AD |  |  |  |
| 50 | DA-029-4688 | ROLE KACAK AKIM 3X80A 300MA | 5 | AD |  |  |  |
| 51 | DA-029-7026 | ROLE KACAK AKIM 40A 30MA | 15 | AD |  |  |  |
| 52 | 27-010-2473 | ROLE KACAK AKIM 4P 25A 30MA PARÇA NO 5SM1 342-0 | 5 | AD |  |  |  |
| 53 | 27-013-6095 | ROLE KACAK AKIM 63A 300MA 400V PARÇA NO 5SM1646-0 | 5 | AD |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                          TESLİM SÜRESİ  ……..….  (……………..…) TAKVİM GÜNÜDÜR .

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …......................................................................................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2. ‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

MÜH.TĞM. MUHAMMED FATİH ÖZGEN				Tel: 216 493 94 94 – 2176

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

TEK.HZ.SVL.ME.MURATCAN SEKİN				Tel: 216 493 94 94 – 2425

TEKHZ.SVL.ME. ÖZGE DALGIÇ				Tel: 216 493 94 94 – 2185

ONAY 293-22 MRC

| SIRA NO | NIIN | MALZEME ADI | MK | D/B | MALZEME TANIMLAMA BİLGİSİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA-018-2864 | BAG KABLO 300X3,6MM BEYAZ | 2000 | AD | PARÇA NO:300X3,6 MM BEYAZ |
| 2 | DA-003-8811 | BAG KABLO150X3.6MM SIYAH PLAST | 2000 | AD | PARÇA NU:YKB150 533150 S |
| 3 | DA-008-4840 | IZOLEBANT 0.15X12X25000 | 300 | AD | IZOLEBANT 0.15X12X25000 MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 0.15X12X25000*YALITKAN*YUMUSAKPOLIETILEN* YAPISKANLI*# |
| 4 | 27-007-1153 | DUBEL PLASTIK 8 MM | 5000 | AD | DUBEL PLASTIK 8 MM MRC BILGILERI: ADAV: TOPLAM ÇAP MILIMETRE NOMINAL + 8,000000 CLQL: KULLANIM ADI DUBEL 8 MM´LIK HUES: RENK BEYAZ MATT: MALZEME PLASTIK |
| 5 | 27-007-0871 | ANAHTAR BASMALI S/U TEKLI | 50 | AD | ANAHTAR BASMALI S/U TEKLI MRC BILGILERI: ABKW: TOPLAM YÜKSEKLİK MILIMETRE NOMINAL + 82,000000 ABMK: TOPLAM GENİŞLİK MILIMETRE NOMINAL + 82,000000 ARAG: AKIM DEĞERİ AMPER + 16,000000 CLQL: KULLANIM ADI ANAHTAR SIVA USTU TEKLI CSBH: VOLTAJ VE AKIM TİPİ-VOLT OLARAK AC + 220,000000 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ALANI: AYDINLATMADA, LAMBA ACIP- KAPATMA NEMLI YERLERDE SIVA USTUNE MONTE EDILEREK KULLANILMAKTADIR. TESPIT CENELI, TEKLI MATT: MALZEME BAKALIT ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 4915 |
| 6 | 27-065-0734 | ARMATUR AYDINLATMA 2X18 W (ARMATUR LED TUP ETANJ) | 20 | AD | PARÇA NO:5021 8280 |
| 7 | 27-000-4380 | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 | 500 | MT | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25 C,MAKS:70 C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ BUKUMLU AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2.MM2 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV,PRIMER IZOLASYON AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC,DIS KILIF AWYF: İLETKEN BAŞINA ANMA GERİLİMİ 1000VOLT (AC MAKS ISLETME GERILIMI:120 V) AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN.:13.5MM.MAX:14.00 MM. FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ZIRHSIZ NAME: MALZEME İSMİ KABLO,GUC,ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ 1000 METRE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 212IEC502, VDE0271, BS6346 |
| 8 | DA-018-8539 | KABLO ANTIGRON 5X4 | 200 | MT | KABLO ANTIGRON 5X4 |
| 9 | 27-000-4600 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 | 400 | MT | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:-25C, MAKS:70C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK (BUTUILETKENLER) AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR (UTUN ILETKENLER) AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2,MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 50 (BUTUN ILETKENLER) AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWXZ: MULTICONDUCTOR GROUP COVERING MATERIAL TYPE AND LOCATION PVC,ORTAK KILIF AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC, DIS KILIF AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR ACIKMAVISIYAH, KAHVERENGI AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:9,50 M., MAKS:9,90 MM. NAME: MALZEME İSMİ KORDON, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525-2-11, VDE 0281 TEIL 402 |
| 10 | 27-010-6275 | KABLO H07RN-F 4X10MM² | 100 | MT | KABLO H07RN-F 4X10MM² MRC BILGILERI: AAGR: KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 4 CLQL: KULLANIM ADI KABLO BLDL-vg 4x10 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 10 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP CXFK: VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 1000.0 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS EN 50525 2-21:2011 |
| 11 | DA-013-4356 | KABLO TTR 5X4 | 200 | MT | KABLO TTR 5X4 |
| 12 | DA-003-5590 | KANAL KABLO PVC 16X16 | 300 | MT | KANAL KABLO PVC 16X16 MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ PVC KABLO KANALI DELIKSIZ*BEYAZ*16X16 |
| 13 | 27-037-1645 | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 95MM2 | 100 | AD | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 95MM2 MRC BILGILERI: AAJW: TOPLAM ÇAP CIVATA CAPI:M13 AALV: ELEKTRİK İZOLASYON ÖZELLİĞİ IZOLELI MANSON AALX: MONTAJ METODU STILI VIDALI KOVAN AAMA: MONTAJ DELİK ÇAPI MILIMETRE 13,0 AGTA: TEMEL ŞEKIL STILI A65 LEHIMLI CSFJ: KULLANILAN BAĞLAYICI VEYA İLETKENİN TİPİ TEK UC 70-95 MM2 KESITLI KABLO CTXS: KULLANILACAK İLETKEN MİKTARI TEK DAMAR VEYA COKLU CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ KABLO PABUCU, IZOLELI, YUVARLAK UCLU, 70-95 MM² KESITLI MATT: MALZEME KULLANILAN ILETKEN BAKIR USTU GALVANIZ KAPLAMA SFTT: YÜZEY İŞLEM TOPLAM TEK TABAKA KALAY |
| 14 | DA-002-4029 | PRIZ SABIT 10-16A/250VTOPRAKLI | 50 | AD | PRIZ SABIT 10-16A/250VTOPRAKLI MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ SIVA USTU TOPRAKLI#KAPAKLI TIP#10-16 A 250V# |
| 15 | DA-027-3175 | SIGORTA OTOMATIK 16A | 30 | AD | PARÇA NO:5SL63167 |
| 16 | DA-027-3177 | SIGORTA OTOMATIK 25A | 30 | AD | PARÇA NO:5SL63257 |
| 17 | DA-027-3178 | SIGORTA OTOMATIK 32A | 30 | AD | PARÇA NO:5SL63327 |
| 18 | DA-027-3181 | SIGORTA OTOMATIK 63A | 30 | AD | PARÇA NO:5SL63637 |
| 19 | 12-392-3336 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI | 50 | EA | PARÇA NO:5SL6110-7 |
| 20 | 27-057-9172 | DEVRE KESICI (SIGORTA OTOMATIK 1X16A) | 50 | AD | PARÇA NO:55L6116-7 |
| 21 | 27-057-9173 | SIGORTA OTOMATIK 1X20A | 50 | AD | PARÇA NO:55L6120-7 |
| 22 | 12-392-3347 | SIGORTA OTOMATIK 1X32A | 50 | EA | PARÇA NO:55L6132-7 |
| 23 | DA-022-4591 | VALF SAMANDRA ELEKTRIKLI SEVI | 15 | AD | PARÇA NO:SK5 240VAC 6A 500V -5/+40 C |
| 24 | 27-050-4727 | KLEMENS RAY 10 MM2 | 100 | AD | KLEMENS RAY 10 MM2 MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE NOMINAL 44.2 ABKW: TOPLAM YÜKSEKLİK MILIMETRE NOMINAL 44.5 ABMK: TOPLAM GENİŞLİK MILIMETRE NOMINAL 10.0 ACDC: AKIM TİPİ AC AMCL: BLOK TİPİ REGISTER AMPS: AMPER CİNSİNDEN AKIM DEĞERİ 57.0 AMSE: VOLTAJ DEĞERİ VOLT NOMINAL 630.0 CCQN: TEL EBATI MILIMETRE KARE MAKSIMUM 10.0 CLQL: KULLANIM ADI PANO KLEMENSI CWLN: DESIGN,TERMINAL FEEDTHRU FEAT: ÖZEL HUSUSLAR IZOLASYON MALZEMESI : POLYAMID 66, RENK : GRI NAME: MALZEME İSMİ RAY KLEMENS TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ RAYA MONTE TMDN: TİP/MODEL TANIMLAMASI AVK 10 TTQY: TERMİNAL TİPİ VE SAYISI VIDA 2 |
| 25 | 27-016-2966 | KLEMENS RAY 16 MM2 | 100 | AD | KLEMENS RAY 16 MM2 MRC BILGILERI: ABMK: TOPLAM GENİŞLİK 50 MM CLQL: KULLANIM ADI PEK 16 KLEMENS CSBH: VOLTAJ VE AKIM TİPİ-VOLT OLARAK 750 V / 76 A FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KALINLIK: 12 MM# GERILIM: 750 V# AKIM: 82 A# KESIT: 16 MM²# KABLO SOYMA BOYU: 16 MM VDE ICIN# UL ICIN 600 V / 65 A / AWG 14-6 MATT: MALZEME TAMAMI POLYAMİD 6,6 NAME: MALZEME İSMİ RAY KLEMENS SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER TIP:AVK 16# RAYA MONTE |
| 26 | DA-027-3198 | KLEMENS RAY 35 MM2 | 100 | AD | KLEMENS RAY 35 MM2 MRC BILGILERI: FEAT: ÖZEL HUSUSLAR 2 SABIT 2 KAYAR PANEL#6 MM TAMPER CAM#STANDART YUKSEKLIK:185 CM#EBAT:101-81 CM HUES: RENK CAM RENGI:KUMLAMALI# KABIN RENGI:GUMUS# |
| 27 | DA-030-2011 | BORU CELIK SPIRAL IZOLELI 26MM | 200 | AD | TEKNİK DÖKÜMANA GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR, |
| 28 | DA-004-5426 | BORU SPIRAL 14MM PLASTIK | 300 | AD | BORU SPIRAL 14MM PLASTIK |
| 29 | 27-050-5124 | BORU PLASTIK SPIRAL 32MM | 300 | MT | BORU PLASTIK SPIRAL 32MM MRC BILGILERI: AARX: İÇ ÇAP MILIMETRE NOMINAL 32.0 ABRY: UZUNLUK METRE NOMINAL 32.0 CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ 32LIK PLASTIK SPIRAL BORU MATL: MALZEME PLASTIK |
| 30 | DA-029-7306 | PABUC KABLO SIKMALI 25MM2 M10 | 100 | AD | TEKNİK DÖKÜMANA GÖRE TEDARİK EDİLECEKTİR, |
| 31 | DA-027-3202 | PABUC KABLO SIKMALI 35 MM2 M8 | 100 | AD | PABUC KABLO SIKMALI 35 MM2 M8 MRC BILGILERI: AAJU: TOPLAM UZUNLUK 52 MM AAMK: MONTAJ TERTIBAT KALINLIGI 8,4 MM CLQL: KULLANIM ADI PABUC KABLO SIKMALI 35 MM2 M8 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KABLO KESITI:35 MM2 MATT: MALZEME E-CU KALAY KAPLI NAME: MALZEME İSMİ PABUC KABLO SIKMALI TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ CIVATA BAGLANTISI:M8 TMDN: TİP/MODEL TANIMLAMASI SKP-D2-03508 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ DIN 46 235 |
| 32 | DA-029-0518 | PABUC KABLO SIKMALI 50 MM2 M12 | 100 | AD | PABUC KABLO SIKMALI 50 MM2 M12 MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK 65 MM CBBL: SAĞLANAN ÖZELLİKLER CIVATA BAGLANTISI: M12 CSFJ: KULLANILAN BAĞLAYICI VEYA İLETKENİN TİPİ KABLO KESITI:50MM2 MATT: MALZEME BAKIR(E-CU)#KALAY KAPLI NAME: MALZEME İSMİ SKP SIKMALI KABLO PABUCU TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ YUVARLAK#IZOLESIZ ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ DIN 46235´E UYGUN |
| 33 | DA-029-0541 | PABUC KABLO SIKMALI 70 MM2 M12 | 100 | AD | PABUC KABLO SIKMALI 70 MM2 M12 MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK 68 MM CBBL: SAĞLANAN ÖZELLİKLER CIVATA BAGLANTISI: M12 CSFJ: KULLANILAN BAĞLAYICI VEYA İLETKENİN TİPİ KABLO KESITI:70MM2 MATT: MALZEME BAKIR(E-CU)#KALAY KAPLI NAME: MALZEME İSMİ SKP SIKMALI KABLO PABUCU PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER YUVARLAK#IZOLESIZ ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ DIN 46235´E UYGUN |
| 34 | DA-025-3659 | LAMBA GOZ PANO 220V | 100 | AD | PARÇA NO:Q22 220V KIRMIZI |
| 35 | DA-028-4420 | PRIZ PANO DUZ KAPAK.1X16A 220V | 50 | AD | PRIZ PANO DUZ KAPAK.1X16A 220V MRC BILGILERI: AMPS: AMPER CİNSİNDEN AKIM DEĞERİ 1X16A FEAT: ÖZEL HUSUSLAR CONTALI KAPAKLI# RENK:MAVI# KORUMA SINIFI:IP 54# 2P+E# 220-240V NAME: MALZEME İSMİ YANDAN GIRIS PANO PRIZI |
| 36 | 27-000-4523 | KABLO H07V-K 1X2.5MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) | 200 | MT | KABLO H07V-K 1X2.5MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2,MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 50 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:3,45 M.,MAKS:3,60 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN50525-2-31 |
| 37 | 27-000-4524 | KABLO H07V-K 1X4 MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) | 300 | MT | KABLO H07V-K 1X4 MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 4 M2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 56 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:4,65 M.,MAKS:4,80 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN50525-2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 38 | 27-000-4525 | KABLO H07V-K 1X6 MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) | 300 | MT | KABLO H07V-K 1X6 MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 6 M2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 80 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:5,30 M.,MAKS:5,45 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN50525-2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 39 | 27-000-4526 | KABLO H07V-K 1X10 MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) | 240 | MT | KABLO H07V-K 1X10 MM2 (3 FARKLI RENK OLARAK) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 10MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 80 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:6,90 M.,MAKS:7,10 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525 2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 40 | 27-000-4527 | KABLO H07V-K (NYAF) 1X16 mm2 (3 FARKLI RENK OLARAK) | 300 | MT | KABLO H07V-K (NYAF) 1X16 mm2 (3 FARKLI RENK OLARAK) MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 16MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 126 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:8,00 M.,MAKS:8,20 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525 2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 41 | 27-002-3524 | CIVATA ALTIKOSE BAS M8X25 | 300 | AD | CIVATA ALTIKOSE BAS M8X25 MRC BILGILERI: AAJD: VİDA DİŞİ SINIFI T2 (ORTA) AAJF: VİDA DİŞİNİN YÖNÜ SAG-HELIS AASA: VİDA DİŞİ UZUNLUĞU 25 MM. NOMINAL AASB: CİVATA / BAĞLAYICI UZUNLUĞU 25 MM. NOMINAL AASK: KAFA STİLİ C1 ALTIKOSE AATB: KAFANIN ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ 13 MM. NOMINAL AHYM: NOMİNAL VİDA ÇAPI 8 MM. NOMINAL CQBC: MİNİMUM ÇEKME MUKAVEMETİ 65 KGF/MM2 CQQR: MİLİMETRE CİNSİNDEN DİŞADIMI 1.25 MATT: MALZEME AISI 304 PASLANMAZ CELIK MDCL: MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI TS 4177 NAME: MALZEME İSMİ CIVATA, MAKINE THSD: DİŞ SERİ BELİRTECİ METRIK UKAS: MUKAVEMET SINIFI A2-65 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 1021-FOY.1 |
| 42 | 27-002-3555 | CIVATA ALTIKOSE BAS M10X30 | 200 | AD | CIVATA ALTIKOSE BAS M10X30 MRC BILGILERI: AAJD: VİDA DİŞİ SINIFI A (ORTA) AAJF: VİDA DİŞİNİN YÖNÜ SAG-HELIS AASA: VİDA DİŞİ UZUNLUĞU 30 MM. NOMINAL AASB: CİVATA / BAĞLAYICI UZUNLUĞU 30 MM. NOMINAL AASK: KAFA STİLİ C1 ALTIKOSE AATB: KAFANIN ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ 17 MM. NOMINAL AHYM: NOMİNAL VİDA ÇAPI 10 MM. NOMINAL CQFM: SERTLİK DEĞERİ MIN.20-MAKS.30 ROKCKWELL C CQQR: MİLİMETRE CİNSİNDEN DİŞADIMI 1.5 MATT: MALZEME ALASIMLI KARBON CELIGI MDCL: MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI TS 3576 NAME: MALZEME İSMİ CIVATA, MAKINE SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVANIZLI THSD: DİŞ SERİ BELİRTECİ METRIK UKAS: MUKAVEMET SINIFI 8.8 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 1021-FOY.1 |
| 43 | 27-002-3593 | CIVATA ALTIKOSE BAS M12X40 | 200 | AD | CIVATA ALTIKOSE BAS M12X40 MRC BILGILERI: AAJD: VİDA DİŞİ SINIFI A (ORTA) AAJF: VİDA DİŞİNİN YÖNÜ SAG-HELIS AASA: VİDA DİŞİ UZUNLUĞU 40 MM. NOMINAL AASB: CİVATA / BAĞLAYICI UZUNLUĞU 40 MM. NOMINAL AASK: KAFA STİLİ C1 ALTIKOSE AATB: KAFANIN ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ 19 MM. NOMINAL AHYM: NOMİNAL VİDA ÇAPI 12 MM. NOMINAL CQFM: SERTLİK DEĞERİ MIN.20-MAKS.30 ROKCKWELL C CQQR: MİLİMETRE CİNSİNDEN DİŞADIMI 1.75 MATT: MALZEME ALASIMLI KARBON CELIGI MDCL: MALZEME DOKÜMANI VE SINIFLANDIRMASI TS 3576 NAME: MALZEME İSMİ CIVATA, MAKINE SFTT: YÜZEY İŞLEM GALVANIZLI THSD: DİŞ SERİ BELİRTECİ METRIK UKAS: MUKAVEMET SINIFI 8.8 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 1021-FOY.1 |
| 44 | 27-010-6794 | SOMUN ALTIKOSE M10 | 200 | AD | SOMUN ALTIKOSE M10 MRC BILGILERI: AAJF: VİDA DİŞİNİN YÖNÜ SAG-EL ACTA: SOMUN STİLİ ALTIGEN ADEA: SOMUN YÜKSEKLIĞI MAX:9,5 MM MIN:8 MM ASDB: ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ (PARALEL İKİ YÜZEY ARASI MESAFE) MAX:16 MIN:15,57 BZRR: VİDA DİŞ SERİSİ METRIK CLQL: KULLANIM ADI SOMUN ALTIKOSE M10 CQJX: NOMİNAL VİDA DİŞİ EBADI MILIMETRE 10,0 CQQR: MİLİMETRE CİNSİNDEN DİŞADIMI 1,5 MATT: MALZEME TAMAMI CELIK SFTT: YÜZEY İŞLEM TAMAMI GALVANIZE UKAS: MUKAVEMET SINIFI 8 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 1026 FOY:2 |
| 45 | 27-010-6793 | SOMUN ALTIKOSE M12 | 170 | AD | SOMUN ALTIKOSE M12 MRC BILGILERI: AAJF: VİDA DİŞİNİN YÖNÜ SAG-EL ACTA: SOMUN STİLİ ALTIGEN ADEA: SOMUN YÜKSEKLIĞI MAX:12,2 MM MIN:10,4 MM ASDB: ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ (PARALEL İKİ YÜZEY ARASI MESAFE) MAX:18 MIN:17,57 BZRR: VİDA DİŞ SERİSİ METRIK CLQL: KULLANIM ADI SOMUN ALTIKOSE M12 CQJX: NOMİNAL VİDA DİŞİ EBADI MILIMETRE 12,0 CQQR: MİLİMETRE CİNSİNDEN DİŞADIMI 1,75 MATT: MALZEME TAMAMI CELIK SFTT: YÜZEY İŞLEM TAMAMI GALVANIZE UKAS: MUKAVEMET SINIFI 8 ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 1026 FOY:2 |
| 46 | DA-024-6953 | MAKARON DARALAN 2.5 MM | 10 | MT | PARÇA NO:MAKARON DARALAN 2.5MM |
| 47 | DA-029-6164 | MAKARON 12.7 MM SIYAH | 10 | MT | MAKARON 12.7 MM SIYAH MRC BILGILERI: AARG: GÜVENİLİRLİK GÖSTERGESİ MAKARON ISIYLA DARALAN#CAP 12.7MM#RENK SIYAH#DARALMA ORANI 1/2#DARALMA SONRASI CAP 6.4MM#MALZEME CINSI INCE CIDARLI POLIOLEFIN CAPRAZ BAGLI(PO-X)#CALISMA SICAKLIGI -55/ +135 DERECE#MIN. DARALMA SICAKLIGI +90 DERECE#HELLERMANNTYTON 3M 309-41277 MADDE KOROZYANA KIMYASALLARA VE ISI DEGISIMINE DAYANIKLI#RULO UZUNLUGU 50M#DIELEKTRIK DAYANIM 37KV/MM#ALEV GECIKTIRICI OZELLIKLI UL224 VW1 BELGELI#SERTIFIKALI TSE YADA CE BELGELI |
| 48 | DA-029-7025 | ROLE KACAK AKIM 63A 30MA | 15 | AD | PARÇA NO:55V4316-0 |
| 49 | DA-029-7027 | ROLE KACAK AKIM 80A 30MA | 5 | AD | PARÇA NO:55V4317-0 |
| 50 | DA-029-4688 | ROLE KACAK AKIM 3X80A 300MA | 5 | AD | PARÇA NO:5SV4647-0 |
| 51 | DA-029-7026 | ROLE KACAK AKIM 40A 30MA | 15 | AD | PARÇA NO:55V4314-0 |
| 52 | 27-010-2473 | ROLE KACAK AKIM 4P 25A 30MA PARÇA NO 5SM1 342-0 | 5 | AD | PARÇA NO 5SM1 342-0 |
| 53 | 27-013-6095 | ROLE KACAK AKIM 63A 300MA 400V PARÇA NO 5SM1646-0 | 5 | AD | PARÇA NO 5SM1646-0 |