- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700							           ....../....../ 2021

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 3B Md. 16.(1) ğ maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA“) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı 425 Taşınır Mal Saymanlığı Transit ambarına teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği 425 Taşınır Mal Saymanlığı Transit Ambarı personeli ile 0216 493 94 94 (Dahili 4818 - 4819) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7. İhtiyaç duyulan malzemelerin işin bütünlüğü açısından birbirini tamamlar nitelikte olması, acil olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb. nedenlerden dolayı, yeni onarım konsepti gereği bakım/onarım işlemlerinin emredilen sürede / zamanında tamamlanması sağlanması maksadıyla, ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

8. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip  mal alımlarında en geç 21 (Yirmibir) takvim günü içerisinde İstanbul Tersanesi K.lığı   425 İk.Dem-Teç Mal Saymanlığı  Transit  Ambarına tam / eksiksiz ve kullanılmamış malzeme olarak,  tek parti halinde teslim edilecek; buna müteakip muayene yapılacaktır. Kısmi kabul yapılmayacaktır. (İdarece uygun görülecek mücbir sebepler hariç.)

9. Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için teslim süresi idareye dilekçe ile bildirilecek ve malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

10. İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç, süre uzatımı verilmeyecektir. Uygun görülen süre uzatımı teslim süresinin 1/3’ünü geçemez. İkinci bir süre uzatımı verilmeyecek, dosya kapatılacaktır. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2021 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

11. Muayene işlemleri PFA görevlileri Başkan MÜH.TĞM. MUHAMMED CİRİT 2018-0020, Uzman personel olarak İŞÇİ AHMET DURSUN 09116 ve (425) Transit Mal Sorumlusu tarafından yapılacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayyenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimden ilave görüş, test veya analiz istenebilecek, bunların ıslak imzalı sonucu muayene muhtırasına Ek yapılacaktır.

12. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdare malzemenin değişim talebini uygun görür ise 5 (beş) iş günü içerisinde firma malzemeleri değiştirecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili ambardan teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

13. Fiyat teklifleri sadece ilanda belirten mail adresine gönderilecek, Belgegeçer numarasına veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilmeyecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

14. Bu alımla ilgili teknik olarak bilgi alınacak personel 400 Md. Keşifçi AHMET DURSUN (irtibat:4207)’dur.

15. Diğer hususlar www.ekm.tsk.tr ve www.msb.gov.tr sayfalarında olduğu gibidir.

16. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

17. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 12.09.2021 tarihi saat 23:59‘a kadar,  tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : MUHAMMED CİRİT

Rütbe        : MÜH.TĞM.

EK

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 (1) ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : MAİL : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY-441-21

| S.NO | NIIN | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270004532 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X95 mm2 | 1100 | MT |  |  |  |
| 2 | 270004528 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X25 mm2 | 300 | MT |  |  |  |
| 3 | 270004526 | KABLO H07V-K 1X10 MM2 | 300 | MT |  |  |  |
| 4 | DA0296144 | KABLO 1X6MM2 NYAF SARI-YESIL | 300 | MT |  |  |  |
| 5 | 270345166 | CUBUK, TOPRAKLAMA ICIN | 20 | AD |  |  |  |
| 6 | DA0297024 | ROLE KACAK AKIM 16A 30MA NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. | 27 | AD |  |  |  |
| 7 | 270004380 | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 | 100 | MT |  |  |  |
| 8 | 270004404 | KABLO YVV (NYY) 4X2.50 MM2 | 100 | MT |  |  |  |
| 9 | 270004455 | KABLO YVV (NYY) 5X2.50 MM2 | 100 | MT |  |  |  |
| 10 | 270004600 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 | 100 | MT |  |  |  |
| 11 | 270004601 | KABLO H05VV-F (FVV-N)4X2.50MM2 | 100 | MT |  |  |  |
| 12 | DA0134355 | KABLO TTR 5X2.5 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. | 100 | MT |  |  |  |
| 13 | DA0134356 | KABLO TTR 5X4 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. | 100 | MT |  |  |  |
| 14 | DA0000726 | KUTU SIGORTA SIVA USTU 7-8 LI | 20 | AD |  |  |  |
| 15 | DA0024028 | PRIZ SEYYAR 16A.250V.(3 LU GRUP) | 20 | EA |  |  |  |
| 16 | 270174867 | SALTER PAKO 1X20A 0-1-START KONUMLU | 15 | AD |  |  |  |
| 17 | DA0289440 | BARA 3FAZ W OTOMAT MUSTEREK | 15 | AD |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                          TESLİM SÜRESİ  ……..….  (……………..…) TAKVİM GÜNÜDÜR .

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …......................................................................................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2. ‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

MÜH.TĞM. ŞEVKİ ŞAHİN ÖZÇELİK	   		Tel: 216 493 94 94 – 2931

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

GN.HİZ.SVL.ME.ARZU ÖLÇENLER				Tel: 216 493 94 94 – 1808

GN.HİZ.SVL.ME.TÜLAY YILGIN				Tel: 216 493 94 94 – 1807

ONAY 441 MRC

| SIRA NO | NIIN | MALZEME ADI | MK | D/B | MALZEME TANIMLAMA BİLGİSİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270004532 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X95 mm2 | 1100 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X95 mm2 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 95MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 475 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:17,80MM.,MAKS:18,20 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:1000 METREIK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525-2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 2 | 270004528 | KABLO H07V-K(NYAF) 1X25 mm2 | 300 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1X25 mm2 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 25MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 196 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:9,80 M.,MAKS:10,00 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525-2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 3 | 270004526 | KABLO H07V-K 1X10 MM2 | 300 | MT | KABLO H07V-K 1X10 MM2 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 10MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 80 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:6,90 M.,MAKS:7,10 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525 2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 4 | DA0296144 | KABLO 1X6MM2 NYAF SARI-YESIL | 300 | MT | KABLO 1X6MM2 NYAF SARI-YESIL NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: AAGR: KESİTSEL ŞEKİL STİLİ KESIT 1X6MM2 H07V-K NYAF#RENK SARI YESIL#YAPISI INCE VE COK TELLI/ YUMUSAK ESNEK VE BUKULGEN#CALISMA GERILIMI 450/750V# IZALOSYON PVC BILESIK#ALEV ILETMEME OZELLIK#CALISMA SICAKLIGI -30?+70 DERECE#TEST GERILIMI 2500V#KISA DEVRE SICAKLIGI MAX 160 DERECE#ELEKTRIKSEL TESTLER HD21.2,EN 60811#MEKANIK TESTLER EN 60811-1 EN 60811-3#YANGIN TESTLERI EN 60332-1#KABTEK PVC BILESIK HD 21.1.S4/TM1#DIS CAP YAKLASIK 4,8MM#KABLO AGIRLIK YAKLASIK KG/KM 68KG#OZONA KOROZYANA KARSI DAYANIKLI#SERTIFIKALI TSE YADA CE BELGESINE SAHIP |
| 5 | 270345166 | CUBUK, TOPRAKLAMA ICIN | 20 | AD | CUBUK, TOPRAKLAMA ICIN NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE NOMINAL 1500,0 ADAV: TOPLAM ÇAP MILIMETRE NOMINAL 20,0 CLQL: KULLANIM ADI TOPRAKLAMA CUBUGU MATT: MALZEME BAKIR |
| 6 | DA0297024 | ROLE KACAK AKIM 16A 30MA NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. | 27 | AD | ROLE KACAK AKIM 16A 30MA NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. |
| 7 | 270004380 | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 | 100 | MT | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25 C,MAKS:70 C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ BUKUMLU AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2.MM2 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV,PRIMER IZOLASYON AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC,DIS KILIF AWYF: İLETKEN BAŞINA ANMA GERİLİMİ 1000VOLT (AC MAKS ISLETME GERILIMI:120 V) AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN.:13.5MM.MAX:14.00 MM. FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ZIRHSIZ NAME: MALZEME İSMİ KABLO,GUC,ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ 1000 METRE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 212IEC502, VDE0271, BS6346 |
| 8 | 270004404 | KABLO YVV (NYY) 4X2.50 MM2 | 100 | MT | KABLO YVV (NYY) 4X2.50 MM2 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25 C,MAKS:70 C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 4 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ BUKUMLU AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2.MM2 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV,PRIMER IZOLASYON AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC,DIS KILIF AWYF: İLETKEN BAŞINA ANMA GERİLİMİ 1000VOLT (AC MAKS ISLETME GERILIMI:120 V) AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN.:14.5MM.MAX:15.50 MM. FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ZIRHSIZ NAME: MALZEME İSMİ KABLO,GUC,ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ 1000 METRE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 212IEC502, VDE0271, BS6346 |
| 9 | 270004455 | KABLO YVV (NYY) 5X2.50 MM2 | 100 | MT | KABLO YVV (NYY) 5X2.50 MM2 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25 C,MAKS:70 C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 5 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ YEKPARE (SOID) AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWWD: YUVARLAK YEKPARE İLETKEN ÖLCÜSÜ VE YERİ 2.5 MM2 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV,PRIMER IZOLASYON AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC,DIS KILIF AWYF: İLETKEN BAŞINA ANMA GERİLİMİ 1000VOLT (AC MAKS ISLETME GERILIMI:120 V) AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN.:15.1MM.MAX:15.50 MM. FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ZIRHSIZ NAME: MALZEME İSMİ KABLO,GUC,ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ 1000 METRE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 212IEC502, VDE0271, BS6346 |
| 10 | 270004600 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 | 100 | MT | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X2.50MM2 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:-25C, MAKS:70C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK (BUTUILETKENLER) AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR (UTUN ILETKENLER) AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2,MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 50 (BUTUN ILETKENLER) AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWXZ: MULTICONDUCTOR GROUP COVERING MATERIAL TYPE AND LOCATION PVC,ORTAK KILIF AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC, DIS KILIF AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR ACIKMAVISIYAH, KAHVERENGI AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:9,50 M., MAKS:9,90 MM. NAME: MALZEME İSMİ KORDON, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525-2-11, VDE 0281 TEIL 402 |
| 11 | 270004601 | KABLO H05VV-F (FVV-N)4X2.50MM2 | 100 | MT | KABLO H05VV-F (FVV-N)4X2.50MM2 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: AAGR: KESİTSEL ŞEKİL STİLİ BUKULU ABJH: SICAKLIK DEĞERİ CELCIUS DERECE (SANTIGRAT) 70,0 ADVL: KESİDİN DIŞ ÇAPI MILIMETRE NOMINAL 10,9 AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 4 BLNZ: DAMARDAKİ TEL SAYISI BUTUN ILETKENLER 50 CLQL: KULLANIM ADI H05VV-F KABLO, 4X2.5 MM² CXCW: İLETKEN ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER BUKULU CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 2.5 MATT: MALZEME ILETKEN BAKIR ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS EN 50525 2-11 |
| 12 | DA0134355 | KABLO TTR 5X2.5 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. | 100 | MT | KABLO TTR 5X2.5 |
| 13 | DA0134356 | KABLO TTR 5X4 NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. | 100 | MT | KABLO TTR 5X4 |
| 14 | DA0000726 | KUTU SIGORTA SIVA USTU 7-8 LI | 20 | AD | KUTU SIGORTA SIVA USTU 7-8 LI NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 7 ILA 8 K-OTOMAT VEYA KP 68 SALTER ICIN# |
| 15 | DA0024028 | PRIZ SEYYAR 16A.250V.(3 LU GRUP) | 20 | EA | PRIZ SEYYAR 16A.250V.(3 LU GRUP) NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ PRIZ SEYYAR (3´LU GRUP) TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 16A.250 V.# SEYYAR# UCLU GRUP# TOPRAKLI# FISLI# 2 MT.UZUNLUKTA KABLOLU |
| 16 | 270174867 | SALTER PAKO 1X20A 0-1-START KONUMLU | 15 | AD | SALTER PAKO 1X20A 0-1-START KONUMLU NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: ARAG: AKIM DEĞERİ AMPER 20,0 BDWW: GÜC DEĞERİ 7,5 KW CLQL: KULLANIM ADI MONOFAZE YARDIMCI SARGILI MOTOR SALTERI FEAT: ÖZEL HUSUSLAR 2 YUVALI, PANO KAPAGINA BAGLANTI NAME: MALZEME İSMİ PAKO SALTER TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ TEK FAZLI, 0-1-START KONUMLU TMDN: TİP/MODEL TANIMLAMASI CA10 |
| 17 | DA0289440 | BARA 3FAZ W OTOMAT MUSTEREK | 15 | AD | BARA 3FAZ W OTOMAT MUSTEREK NOT:MRC BİLGİSİNE GÖRE ALINACAKTIR. MRC BILGILERI: AKYD: AKSAM BİLEŞEN VE ADEDİ 20 ADET MODUL FEAT: ÖZEL HUSUSLAR IGNE TIP# 3 FAZLI# BARA IGNE KALINLIGI: 1.5 MM# AKIM: 100A# BARA IGNELERI MERKEZLERININ BIRBIRLERINE OLAN MESAFESI: 17,5 MM# BARA IGNE GENISLIGI: 4,4 MM# KOMPLE TAM YUKSEKLIK: 31 MM# BARA ALT TABAN GENISLIGI: 14,7 MM# GOVDE YUKSEKLIK: 18,3 MM NAME: MALZEME İSMİ MUSTEREK W OTOMAT BARA |