- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700							           ....../....../ 2022

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Ödeme, mal/hizmetin teslimi ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA“) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı R08 Onarım Mal Saymanlığı Transit ambarına teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği R08 Onarım Mal Saymanlığı Transit Ambarı personeli ile 0216 493 94 94 (Dahili 4514 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7. İhtiyaç duyulan malzemelerin, işin bütünlüğü açısından birbirini tamamlar nitelikte olması, acil olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb. nedenlerden dolayı ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

8.Kısmi kabul yapılmayacaktır. (Ancak, İdare’nin uygun görmesi halinde, kısmi alım yapılabilecektir.) (Numunesine göre tedarik edilecek malzemeler için, istekli firmalar tarafından mutlaka numuneler görülecek ve bu durum tutanak altına alınacaktır. Bu tip malzemeler için, numune görülmeden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Bu alım kapsamında firmaların teklif etmiş oldukları fiyatlar üzerinden; KARAR BEDELİ 400.000 TL (Dörtyüzbin) üzerindeki teklifler için SÖZLEŞME düzenlenecek ve %6 TEMİNAT alınacaktır

10. Yurtiçinden tedarik edilecek malzemeler için süre uzatımı (EK süre)  verilmeyecek, dosya kapatılacaktır.(İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç). Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2022 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

11. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip, yurt içinden yapılan alımalar için en geç 21 (Yirmibir) takvim günü, yurt dışından yapılan alımlar için en geç 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde, İstanbul Tersanesi K.lığı R08 Onarım Mal Saymanlığı Transit Ambarına tam / eksiksiz ve kullanılmamış malzeme olarak, tek parti halinde teslim edilecek; buna müteakip muayene yapılacaktır. Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için 45 günü geçen teslim süresi için idareye dilekçe ile başvurulacak, uygun görülmesi halinde malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

12. Muayene işlemleri PFA görevlileri Başkanı,  Başkan MÜH. ÜTĞM. MUSTAFA DALGIÇ 2019-0680, ihtiyaç sahibi Müdürlük tarafından görevlendirilecek uzman üye ve Transit Mal Sorumlusu tarafından yapılacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimden ilave görüş, test veya analiz istenebilecek, bunların ıslak imzalı sonucu muayene muhtırasına Ek yapılacaktır.

13. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdarenin malzeme değişim talebini uygun görmesi halinde 5 (beş) iş günü içerisinde firma malzemeleri değiştirecek, değiştirmemesi halinde ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili ambardan teslim alacaktır. İhtiyacın niteliğine ve aciliyetine göre, İdare tarafından, ikinci bir itiraz muayenesi yaptırılabilecektir.

14. Söz konusu alım 3065 Sayılı Kanunun 13/f Maddesi uyarınca Katma Değer Vergisinden muaftır.

15. Fiyat teklifleri sadece ilanda belirten mail adresine gönderilecek, Belgegeçer numarasına veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilmeyecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

16. Diğer hususlar www.dzkk.tsk.tr ve www.msb.gov.tr sayfalarında olduğu gibidir.

17. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 10.10.2022 tarihi saat 23:59‘a kadar,  tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : MUSTAFA DALGIÇ

Rütbe        : MÜH.ÜTĞM.

EK

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : MAİL : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY-505-22

| S.NO | NIIN | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270004520 | KABLO H07V-K 1X0.75 MM2 | 500 | MT |  |  |  |
| 2 | 270004521 | KABLO H05V-K 1X1 MM2 | 500 | MT |  |  |  |
| 3 | 270004581 | KABLO H05VV-F 2X1MM2 FVV-N | 100 | MT |  |  |  |
| 4 | 270004594 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X1.50MM2 | 200 | MT |  |  |  |
| 5 | 270075426 | KABLO KOAKSIYEL RG6/U6 | 1500 | MT |  |  |  |
| 6 | 270106242 | KABLO H07RN-F 4X1.5MM² | 200 | MT |  |  |  |
| 7 | 270106259 | KABLO H07RN-F 4X2.5MM² | 200 | MT |  |  |  |
| 8 | 270106262 | KABLO MGCG 24X1.5 mm2 | 200 | MT |  |  |  |
| 9 | 270106264 | KABLO H07RN-F 1X35MM² | 100 | MT |  |  |  |
| 10 | 270106277 | KABLO H07RN-F 4X4MM² | 200 | MT |  |  |  |
| 11 | 270106295 | KABLO ANV 1X1.5 mm2 | 500 | MT |  |  |  |
| 12 | 270106296 | KABLO ANV 1X1 mm2 | 500 | MT |  |  |  |
| 13 | 270106311 | KABLO LFMKK 2X2X0.75 MM2 | 200 | MT |  |  |  |
| 14 | 270106322 | KABLO H07RN-F 4X6MM² | 200 | MT |  |  |  |
| 15 | 270106328 | KABLO H05RR-F 3X1,5 MM2 | 500 | MT |  |  |  |
| 16 | 270106347 | KABLO H07RN-F 3X2.5MM² | 300 | MT |  |  |  |
| 17 | 270106373 | KABLO H07RN-F 3X1.5MM2 | 1000 | MT |  |  |  |
| 18 | 270106375 | KABLO H07RN-F 1X16MM² | 100 | MT |  |  |  |
| 19 | 270106389 | KABLO H07RN-F 4X50MM² | 500 | MT |  |  |  |
| 20 | 270106406 | KABLO MGCG 3x2.5 mm2 | 2000 | MT |  |  |  |
| 21 | 270142023 | KABLO, GUC, ELEKTRIK | 200 | MT |  |  |  |
| 22 | 270176354 | KABLO ELK.LFMKK 10X2X0.75 | 200 | MT |  |  |  |
| 23 | 270205535 | KABLO H07RN-F 5X6 MM2 | 500 | MT |  |  |  |
| 24 | 270273971 | KABLO MGCH 4X4 MM2 | 250 | MT |  |  |  |
| 25 | DA0059444 | KABLO MGCH 3X1.5 MM2 | 3000 | MT |  |  |  |
| 26 | DA0082294 | KABLO H07RN-F 5X2.5MM² | 500 | MT |  |  |  |
| 27 | DA0130234 | KABLO H05VV-F(TTR) 3X1.5MM2 | 1000 | MT |  |  |  |
| 28 | DA0132989 | KABLO MGCH 3X4MM2 | 500 | MT |  |  |  |
| 29 | DA0134002 | KABLO H07V-K(NYAF) 1 MM | 2000 | MT |  |  |  |
| 30 | DA0182487 | KABLO LIYCY 4X0,50MM2 | 1500 | MT |  |  |  |
| 31 | DA0182489 | KABLO LIYCY 6X0,50MM2 | 1000 | MT |  |  |  |
| 32 | DA0182493 | KABLO LIYCY 14X0,50MM2 | 300 | MT |  |  |  |
| 33 | DA0296495 | KABLO AKIM 4 MT. | 200 | AD |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                          TESLİM SÜRESİ  ……..….  (………………..…………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …......................................................................................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2. ‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.

8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

MÜH.TĞM. MUSTAFA DALGIÇ				Tel: 216 493 94 94 – 3302

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

TEK.HZ.SVL.ME. AHMET GÜN				Tel: 216 493 94 94 – 2954

TEK.HZ.SVL.ME. SİBEL ÇETİN				Tel: 216 493 94 94 – 2447

ONAY 505-22 MRC

| SIRA NO | NIIN | MALZEME ADI | MK | D/B | MALZEME TANIMLAMA BİLGİSİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270004520 | KABLO H07V-K 1X0.75 MM2 | 500 | MT | SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 0,5 MM2 STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 24 İLETKENİN ÖRTÜ PV, PRIMER IZOLASYON KESİT ŞEKLİ YUVARLAK BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:2,35 M.,MAKS:2,50 MM. TEL, ELEKTRIK AMBALAJ:100 METRELK TS EN 50525 2-31, VDE 0281 TEIL 103, IEC 27-3 |
| 2 | 270004521 | KABLO H05V-K 1X1 MM2 | 500 | MT | SICAKLIK DEĞERİ MIN:25C, MAKS:70C İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 1 M2 STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 32 İLETKENİN ÖRTÜ PV, PRIMER IZOLASYON AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR HERHANGIBIR RENK KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:2,55 M.,MAKS:2,65 MM. NAME: MALZEME İSMİ TEL, ELEKTRIK AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525 2-41:2011 |
| 3 | 270004581 | KABLO H05VV-F 2X1MM2 FVV-N | 100 | MT | SICAKLIK DEĞERİ MIN:-25C, MAKS:70C İLETKEN (DAMAR) SAYISI 2 İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK (BUTUILETKENLER) AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR (UTUN ILETKENLER) STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 1,MM2 STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 32 (BUTUN ILETKENLER) İLETKENİN ÖRTÜ PV, PRIMER IZOLASYON AWXZ: MULTICONDUCTOR GROUP COVERING MATERIAL TYPE AND LOCATION PVC,ORTAK KILIF AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC, DIS KILIF AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR ACIKMAVISIYAH AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:6,70 M., MAKS:7,00 MM. NAME: MALZEME İSMİ KORDON, ELEKTRIK AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525 2-11 |
| 4 | 270004594 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X1.50MM2 | 200 | MT | SICAKLIK DEĞERİ MIN:-25C, MAKS:70C İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK (BUTUILETKENLER) İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR (UTUN ILETKENLER) STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 1,MM2 STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 30 (BUTUN ILETKENLER) AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ PV, PRIMER IZOLASYON AWXZ: MULTICONDUCTOR GROUP COVERING MATERIAL TYPE AND LOCATION PVC,ORTAK KILIF AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC, DIS KILIF AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR ACIKMAVISIYAH, KAHVERENGI AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:7,70 M., MAKS:8,10 MM. NAME: MALZEME İSMİ KORDON, ELEKTRIK AMBALAJ:100 METRELK VERİLERİ TS EN 50525-2-11 |
| 5 | 270075426 | KABLO KOAKSIYEL RG6/U6 | 1500 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ 6 YUVARLAK AAPP: ELEKTRİK DİRENCİ OHM/IMPEDANS 75.0 ABKV: DIŞ ÇAP MILIMETRE NOMINAL 7.0 ADAV: TOPLAM ÇAP MILIMETRE NOMINAL + 7,000000 İLETKEN (DAMAR) SAYISI 1 CXCW: İLETKEN ŞEKLİ YEKPARE, BORU SEKLINDE CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ RG6/U6 KOAKSIYEL KABLO DATA ILETIM KABLOSU, KOAKSIYEL EMPEDANS: 75 +/- 3 OHM KAPASITE: 57 PF/M YAYILMA HIZI: 0.78 IC ILETKEN: 1X1 MM CAP IZOLASYON: 4.8 MM CAP DIS ILETKEN: ELK.BAKIR BANT + ORGU E. KABLO TOPLAM: AGIRLIGI 60 KG/KM MINIMUM BUKME YARICAPI: 70 MM ISO 9002 KALITE YONETIM SISTEMINE SAHIPTIR HUES: RENK SIYAH MATT: MALZEME BAKIR TMDN: TİP/MODEL TANIMLAMASI RG 6 U 6, KLAS KABLO, TURKIYE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET SARTNAMESI J.TEKH: 173 A / HAZIRAN-1999 |
| 6 | 270106242 | KABLO H07RN-F 4X1.5MM² | 200 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 KULLANIM ADI KABLO BLDL-vg 4x1.5 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 1,5 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP CXFK: VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 1000.0 TS EN 50525 2-21:2011 |
| 7 | 270106259 | KABLO H07RN-F 4X2.5MM² | 200 | MT | İLETKEN (DAMAR) SAYISI 4 KULLANIM ADI KABLO BLDL-vg 4x2.5 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 2,5 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP CXFK: VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 1000.0 YUVARLAK TAMAMLAYICI OZELLIKLER : LASTIK IZOLE, HAREKETLI VE AGIR SARTLAR TS EN 50525 2-21:2011 |
| 8 | 270106262 | KABLO MGCG 24X1.5 mm2 | 200 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK İLETKEN (DAMAR) SAYISI 24 KULLANIM ADI KABLO MGCG 24X1.5 mm2 CXCW: İLETKEN ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER ORGULU, DUZ İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 1,5 DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 1000.0 MATT: MALZEME DAMAR ILETKENI, TAMAMI BAKIR DIN 89158 |
| 9 | 270106264 | KABLO H07RN-F 1X35MM² | 100 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK İLETKEN (DAMAR) SAYISI 1 KULLANIM ADI KABLO BLDL-vg 1x35 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 35 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP CALISMA VOLTAJI: 450-750 VOLT TS EN 50525 2-21:2011 |
| 10 | 270106277 | KABLO H07RN-F 4X4MM² | 200 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK İLETKEN (DAMAR) SAYISI 4 KULLANIM ADI KABLO BLDL-vg 4x4 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 4 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP CXFK: VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 1000.0 TS EN 50525 2-21:2011 |
| 11 | 270106295 | KABLO ANV 1X1.5 mm2 | 500 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK ALBY: TASARLANAN KULLANIM YERİ OTOMOTIV İLETKEN (DAMAR) SAYISI 1 KULLANIM ADI KABLO ANV 1X1.5 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 1,5 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP TS 1435 |
| 12 | 270106296 | KABLO ANV 1X1 mm2 | 500 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK OTOMOTIV İLETKEN (DAMAR) SAYISI 1 KULLANIM ADI KABLO ANV 1X1 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 1 DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP TS 1435 |
| 13 | 270106311 | KABLO LFMKK 2X2X0.75 MM2 | 200 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK İLETKEN (DAMAR) SAYISI 2 KULLANIM ADI EKRANLI GEMI HABERLESME KABLOSU İLETKEN ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER ORGULU, DUZ İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 0.75 DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP GRUPLANMIŞ İLETKENİN DÜZENLENME TİPİ VE MİKTARI BUTUN GRUPLAR COKLU COAXIAL KOL ICINDE KOL ADEDI 2 VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 250.0 MALZEME DAMAR ILETKENI, TAMAMI BAKIR |
| 14 | 270106322 | KABLO H07RN-F 4X6MM² | 200 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK İLETKEN (DAMAR) SAYISI 4 KULLANIM ADI KABLO BLDL-vg 4x6 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 6 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI + 1000,0 TS 9765 HD 22.4 |
| 15 | 270106328 | KABLO H05RR-F 3X1,5 MM2 | 500 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 KULLANIM ADI KABLO FLL-n 3x1.5 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 1,5 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP CXFK: VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 500.0 TS EN 50525 2-21:2011 |
| 16 | 270106347 | KABLO H07RN-F 3X2.5MM² | 300 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 KULLANIM ADI KABLO BLDL-vg 3x2.5 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 2,5 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 1000.0 KABLO DISI CAPI:9.6 MM, 20° C DEKI DC ILETKEN DIRENCI: 7.98 OHM, TS EN 50525 2-21:2011 |
| 17 | 270106373 | KABLO H07RN-F 3X1.5MM2 | 1000 | MT | İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 KULLANIM ADI KABLO BLDL-vg 3x1.5 mm2 İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 1.5 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP CXFK: VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 1000.0 TS EN 50525 2-21:2011 |
| 18 | 270106375 | KABLO H07RN-F 1X16MM² | 100 | MT | İLETKEN (DAMAR) SAYISI 1 KULLANIM ADI KABLO BLDL-vg 1x16 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 16 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP CXFK: VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 1000.0 TS EN 50525 2-21:2011 |
| 19 | 270106389 | KABLO H07RN-F 4X50MM² | 500 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK İLETKEN (DAMAR) SAYISI 4 KULLANIM ADI KABLO BLDL-vg 4x50 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 50 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP CXFK: VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 1000.0 TS EN 50525 2-21:2011 |
| 20 | 270106406 | KABLO MGCG 3x2.5 mm2 | 2000 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 KULLANIM ADI KABLO MGCG 3x2.5 mm2 İLETKEN ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER ORGULU, DUZ İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 2,5 DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP CXFK: VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 1000.0 MALZEME DAMAR ILETKENI, TAMAMI BAKIR |
| 21 | 270142023 | KABLO, GUC, ELEKTRIK | 200 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK İLETKEN (DAMAR) SAYISI 4 KULLANIM ADI KABLO BLDL-vg 4x25 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 25 CXDM: DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER YEKPARE TUP CXFK: VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI + 1000,0 TS EN 50525 2-21:2011 |
| 22 | 270176354 | KABLO ELK.LFMKK 10X2X0.75 | 200 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ BUKULU SICAKLIK DEĞERİ CELCIUS DERECE (SANTIGRAT) 85,0 ADZC: ÇEVRESEL ETKENLERDEN KORUMA YAG DIRENCLI VE ASINMAYA DAYANIKLI TASARLANAN KULLANIM YERİ GEMI İLETKEN (DAMAR) SAYISI 20 KULLANIM ADI EKRANLI GEMI HABERLESME KABLOSU, LFMKK 10X2X0.75 İLETKEN ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER BUKULU DAMAR KESİT ŞEKLİ BUTUN ILETKENLER TUP SEKLINDE ORULMUS GRUP MİKTARI 4 VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER AC AZAMI NOMINAL CALISMA VOLTAJI 250,0 KABLO DIS CAPI: 18 MM. BAKIR FAKTORU: 272 AGIRLIK: 510 KG/KM. DIRENC: 24.8 OHM/KM.(20 DERECE ICIN). MALZEME DAMAR ILETKENI, TAMAMI BAKIR DAMAR YAPISI: COK TELLI BUKULU ELEKTROLITIK BAKIR ILETKENLI. DAMAR KILIFI: PVC + PA IC KILIF: PVC. EKRAN YAPISI: ELEKTROLITIK BAKIR ORGU EKRANLI. DIS KILIF: PVC. AYRICA SU TUTUCU OZEL BANT MEVCUTTUR. |
| 23 | 270205535 | KABLO H07RN-F 5X6 MM2 | 500 | MT | İLETKEN (DAMAR) SAYISI 5 KULLANIM ADI H07RN-F 5x6 mm2 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ BUTUN ILETKENLER MILIMETRE KARE 6 CXFK: VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER HIZMET VOLTAJI 750,0 MATT: MALZEME DIS KILIF KAUCUK 9765 |
| 24 | 270273971 | KABLO MGCH 4X4 MM2 | 250 | MT | KESİTSEL ŞEKİL STİLİ YUVARLAK SICAKLIK DEĞERİ CELCIUS DERECE (SANTIGRAT) + 80,0 KULLANIM ADI EKRANLI HALOJEN FREE GEMI KABLOSU 4X4MM² VOLTAJ DEĞERİ BUTUN ILETKENLER AZAMI EN UST ISLETME VOLTAJI 1000,0 IZOLASYON MALZEMESI : HEPR, ANMA VOLTAJI : 0.6/1 kV, MALZEME DAMAR KILIFI, TAMAMI KAUCUK ETILEN - PROPILEN KABLO DIS CAPI: 14-16.5 MM DIN 89158 |
| 25 | DA0059444 | KABLO MGCH 3X1.5 MM2 | 3000 | MT | HALOJEN FREE KABLO#3X1,5 MM2 |
| 26 | DA0082294 | KABLO H07RN-F 5X2.5MM² | 500 | MT | 5X2.5 mm2*LASTIK IZOLE*COK TEL* HAREKETLI VE AGIR SARTLARDALASTİK YALITKAN 450/750 V# |
| 27 | DA0130234 | KABLO H05VV-F(TTR) 3X1.5MM2 | 1000 | MT | ESKI ADI:KABLO FVV-n TTR*PVC YALTKAN*300/500 V# |
| 28 | DA0132989 | KABLO MGCH 3X4MM2 | 500 | MT | NAME: MALZEME İSMİ KABLO HALOJEN FREE EBAT:3X4MM2.#TIP:MGCHDIN 89158CALISMA SIC:85DRC#CALISMA VOL:1000V# |
| 29 | DA0134002 | KABLO H07V-K(NYAF) 1 MM | 2000 | MT | KABLO H07V-K(NYAF) 1 MM |
| 30 | DA0182487 | KABLO LIYCY 4X0,50MM2 | 1500 | MT | İLETKEN (DAMAR) SAYISI 4 CXDC: İLETKEN ÖLCÜSÜ 0,50 MM2 KABLO ORGU EKRANLI,VERI ILETISIM KABLOSU NAME: MALZEME İSMİ KABLO LIYCY 4X0,50 MM2 |
| 31 | DA0182489 | KABLO LIYCY 6X0,50MM2 | 1000 | MT | İLETKEN (DAMAR) SAYISI 6 İLETKEN ÖLCÜSÜ 0,50 MM2 ORGU EKRANLI,VERI ILETISIM KABLOSU NAME: MALZEME İSMİ KABLO LIYCY 6X0,50 MM2 |
| 32 | DA0182493 | KABLO LIYCY 14X0,50MM2 | 300 | MT | KABLO LIYCY 14X0,50MM2 |
| 33 | DA0296495 | KABLO AKIM 4 MT. | 200 | AD | 10.110.200 |