- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700							           ....../....../ 2022

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA“) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı R08 Onarım Mal Saymanlığı Transit ambarına teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği R08 Onarım Mal Saymanlığı Transit Ambarı personeli ile 0216 493 94 94 (Dahili 4514 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7. İhtiyaç duyulan malzemelerin, işin bütünlüğü açısından birbirini tamamlar nitelikte olması, acil olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb. nedenlerden dolayı ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

8.Kısmi kabul yapılmayacaktır. (Ancak, İdare’nin uygun görmesi halinde, kısmi alım yapılabilecektir.) (Numunesine göre tedarik edilecek malzemeler için, istekli firmalar tarafından mutlaka numuneler görülecek ve bu durum tutanak altına alınacaktır. Bu tip malzemeler için, numune görülmeden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 Yurtiçinden tedarik edilecek malzemeler için süre uzatımı (EK süre)  verilmeyecek, dosya kapatılacaktır.(İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç). Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2022 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

10. Malzemeler Mali Yıl sonu sebebiyle siparişin ilgili firmalara tebligatını müteakip, mal alımlarında en geç 08 Aralık 2022 tarihinde  İstanbul Tersanesi K.lığı İkmal Şube Transit  Ambarına tam / eksiksiz ve kullanılmamış malzeme olarak, tek parti halinde teslim edilecek; buna müteakip muayene yapılacaktır. İrad İşlemleri R08 onarım mal saymanlığı tarafından yapılacaktır.Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için 45 günü geçen teslim süresi için idareye dilekçe ile başvurulacak, uygun görülmesi halinde malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

11. Muayene işlemleri PFA görevlileri Başkan  MÜH. ÜTĞM. NESLİHAN AY 2017-0096, ihtiyaç sahibi Müdürlük tarafından görevlendirilecek uzman üye ve (R08) Transit  Mal Sorumlusu tarafından yapılacaktır.  Alım komisyonu, alım aşamasında uzman üyeye ihtiyaç duyması halinde ilgili birimlerden talep edecektir.

12. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdarenin malzeme değişim talebini uygun görmesi halinde 5 (beş) iş günü içerisinde firma malzemeleri değiştirecek, değiştirmemesi halinde ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili ambardan teslim alacaktır. İhtiyacın niteliğine ve aciliyetine göre, İdare tarafından, ikinci bir itiraz muayenesi yaptırılabilecektir.

13. Fiyat teklifleri sadece ilanda belirten mail adresine gönderilecek, Belgegeçer numarasına veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilmeyecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

14.Bu alımla ilgili teknik olarak bilgi alınacak personel, Elektrik Malzemeleri için İşçi Erhan GÖREN (İRTİBAT:4207), Sıhhi Tesisat Malzemeleri için İşçi Mustafa NOHUTÇU (İRTİBAT:4208)’dur

15. Diğer hususlar www.dzkk.tsk.tr ve www.msb.gov.tr  sayfalarında olduğu gibidir.

16. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 05.12.2022 tarihi saat 23:59‘a kadar,  tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : NESLİHAN AY

Rütbe        : MÜH.ÜTĞM.

EK

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON, CEP TELEFONU VE FAKS NUMARASI: | TEL : CEP TELEFONU: MAİL : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY-629-22

| S.NO | NIIN | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27-069-4519 | ARMATUR LED TUP ETANJ | 8 | AD |  |  |  |
| 2 | DA-004-2474 | ANAHTAR SIVA ALTI KOMUTATOR | 4 | AD |  |  |  |
| 3 | 27-007-4563 | PRIZ SABIT KAP.TOP.10-16A250V | 4 | AD |  |  |  |
| 4 | 27-000-4380 | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 | 200 | MT |  |  |  |
| 5 | DA-000-0726 | KUTU SIGORTA SIVA USTU 7-8 LI | 6 | AD |  |  |  |
| 6 | 27-057-9172 | DEVRE KESICI | 4 | AD |  |  |  |
| 7 | 27-032-5205 | ROLE KACAK AKIM KESME 30MA | 2 | AD |  |  |  |
| 8 | DA-007-2314 | BUAT 4 YOLLU BAKALIT | 4 | AD |  |  |  |
| 9 | 27-042-1763 | BANT YALITIM ELK. IZOLEBANT | 50 | AD |  |  |  |
| 10 | 27-021-6477 | KANAL KABLO PVC 25X16MM | 30 | AD |  |  |  |
| 11 | DA-027-3177 | SIGORTA OTOMATIK 25A | 2 | AD |  |  |  |
| 12 | 27-000-4594 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X1.50MM2 | 100 | MT |  |  |  |
| 13 | DA-018-9768 | PRIZ GRUP KAPAKLI MONOFAZE | 25 | AD |  |  |  |
| 14 | 27-010-5291 | KONTAKTOR 380 V. 18,5 KW | 3 | AD |  |  |  |
| 15 | 27-020-2136 | ROLE TERMIK ASIRI AKIM 16-25A | 1 | AD |  |  |  |
| 16 | DA-013-4355 | KABLO TTR 5X2.5 | 100 | MT |  |  |  |
| 17 | DA-004-5166 | KADA ALAFRANGA TUVALAET TASI M | 10 | AD |  |  |  |
| 18 | 27-009-9105 | HELA TAS ALATURKA FAYANS | 4 | AD |  |  |  |
| 19 | DA-029-6673 | MUSLUK AC KAPA MIX | 15 | AD |  |  |  |
| 20 | DA-029-3536 | BATARYA LAVABO 93 MM | 8 | AD |  |  |  |
| 21 | DA-001-5621 | REZERVUAR PLASTIK | 4 | AD |  |  |  |
| 22 | DA-027-1700 | BATARYA BANYO | 10 | AD |  |  |  |
| 23 | DA-029-1303 | BATARYA, LAVABO APLIKE | 15 | AD |  |  |  |
| 24 | DA-001-6887 | DUS BASLIGI AYARLI | 10 | AD |  |  |  |
| 25 | DA-001-6947 | PISUVAR 350X400X500 | 5 | AD |  |  |  |
| 26 | 27-038-3720 | REZERVUARLI KLOZET, | 4 | AD |  |  |  |
| 27 | DA-029-3527 | BATARYA LAVABO 130 MM | 10 | AD |  |  |  |
| 28 | DA-022-5856 | MUSLUK ARA FILTRELI G 1/2 | 40 | AD |  |  |  |
| 29 | DA-029-8794 | DIRSEK PPRC 20 MM | 250 | AD |  |  |  |
| 30 | DA-001-6901 | KAGITLIK KROMAJLI | 20 | AD |  |  |  |
| 31 | 27-014-5402 | RAKOR SPK 25X3/4 DD | 50 | AD |  |  |  |
| 32 | DA-003-5374 | RAKOR SPK 25X3/4 ID | 40 | AD |  |  |  |
| 33 | DA-003-5398 | T SPK 20X1/2X20MM ID | 60 | AD |  |  |  |
| 34 | DA-029-1333 | VANA BAS REZERVUAR | 24 | AD |  |  |  |
| 35 | DA-020-1353 | LAVABO YARIM AYAKLI BEYAZ | 10 | AD |  |  |  |
| 36 | 27-018-0955 | BORU, PLASTIK | 60 | MT |  |  |  |
| 37 | DA-029-3531 | BASLIK DUS UST TAKIM TEK FONK. | 15 | AD |  |  |  |
| 38 | 27-010-8279 | HORTUM PVC SPIRAL 32 MM | 100 | MT |  |  |  |
| 39 | DA-023-5642 | RAKOR OYNAR BAS DISDISLI 32 1 | 20 | AD |  |  |  |
| 40 | DA-005-8114 | VALF KURESEL 3/4 | 12 | AD |  |  |  |
| 41 | DA-001-8198 | TERMOSIFON ELEKTRIKLI 60LT | 1 | AD |  |  |  |
| 42 | DA-005-2216 | RAKOR OYNAR BASLIKLI 25 LIK | 30 | AD |  |  |  |
| 43 | 27-045-0567 | VALF KURESEL CELIK 1/2 16 BAR | 15 | AD |  |  |  |
| 44 | DA-003-5331 | DIRSEK SPK 25MM | 100 | AD |  |  |  |
| 45 | DA-003-5345 | T SPK 40MM | 60 | AD |  |  |  |
| 46 | DA-027-6810 | VALF KURESEL PIRINC 1 | 12 | AD |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                          TESLİM SÜRESİ  ……..….  (………………..…………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …......................................................................................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2. ‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

MÜH.ÜTĞM. NESLİHAN AY				Tel: 216 493 94 94 – 3630

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

TEK.HİZ.SVL.ME. İBRAHİM EVREN DAL				Tel: 216 493 94 94 – 2458

TEK.HİZ.SVL.ME. SALİH BALCI 				Tel: 216 493 94 94 – 1332

ONAY 629-22 MRC

| SIRA NO | NIIN | MALZEME ADI | MK | D/B | MALZEME TANIMLAMA BİLGİSİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27-069-4519 | ARMATUR LED TUP ETANJ | 8 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (109151 ) |
| 2 | DA-004-2474 | ANAHTAR SIVA ALTI KOMUTATOR | 4 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(658-22 ) |
| 3 | 27-007-4563 | PRIZ SABIT KAP.TOP.10-16A250V | 4 | AD | PRIZ SABIT KAP.TOP.10-16A250V MRC BILGILERI: AAQL: GÖVDE STİLİ DUZ SEKIL, TOPRAKLı IC BAGLANTı AFQW: GEÇME UÇ SAYISI 2 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR TOPRAKLI, KAPAKLI PRIZ SIVA ALTINA MONTE EDILIR. BAKALIT MALZEME, 250V, AC, 50Hz, TEK FAZLI, 10/16 A ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 40 |
| 4 | 27-000-4380 | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 | 200 | MT | KABLO YVV (NYY) 3X2.50 MM2 MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:25 C,MAKS:70 C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ BUKUMLU AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 2.MM2 AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV,PRIMER IZOLASYON AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC,DIS KILIF AWYF: İLETKEN BAŞINA ANMA GERİLİMİ 1000VOLT (AC MAKS ISLETME GERILIMI:120 V) AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN.:13.5MM.MAX:14.00 MM. FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ZIRHSIZ NAME: MALZEME İSMİ KABLO,GUC,ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ 1000 METRE ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 212IEC502, VDE0271, BS6346 |
| 5 | DA-000-0726 | KUTU SIGORTA SIVA USTU 7-8 LI | 6 | AD | KUTU SIGORTA SIVA USTU 7-8 LI MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 7 ILA 8 K-OTOMAT VEYA KP 68 SALTER ICIN# |
| 6 | 27-057-9172 | DEVRE KESICI | 4 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SL6116-7) |
| 7 | 27-032-5205 | ROLE KACAK AKIM KESME 30MA | 2 | AD | ROLE KACAK AKIM KESME 30MA MRC BILGILERI: AAQL: GÖVDE STİLİ 1A TEK KUTUPLU TIP ADTV: KOVAN MALZEMESİ METAL AKPX: KUTUP SAYISI 2 AXHR: MONTAJ TERTIBATI TIPI VE SAYISI. KLIPS 1 BBRJ: ÖZEL KULLANIM ÖZELLİĞİ EV VE ISYERLERINDE YANGINA KARSI KORUMA SAGLAR. CPLM: ANMA AKIMI TUM BOLGEDE AMPER AC 25,0 CPRF: ANMA VOLTAJI TİPİ VE VOLT CİNSİNDEN DEĞERİ TUM BOLGEDE AC 380,0 CPRG: KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ-AMPER TUM BOLGEDE AC 25000,0 CPRH: KORUMA TİPİ TUM BOLGEDE KACAK AKIM CPRJ: AÇMA METODU TUM BOLGEDE TERMIK-MANYETIK CPRL: AÇMA KARAKTERİSTİĞİ TUM BOLGEDE ANI CPRN: EN FAZLA UYARMA DEĞERİ-YÜZDE CİNSİNDEN KUTUP BAŞINA TEK KONUM 10,0 CPRQ: RESETLEME METODU BASMA DUGMESI CPSF: AKIM AYAR SAHASI AC + 20,0 + 25,0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR SETI OLUSTURAN PARCALAR: 1 ADET TERMIK-MANYETIK DEVRE KESICI 1 ADET KACAK AKIM ALGILAMA ROLESI 1 ADET TOROIDAL TRAFO 1 ADET ACTIRMA BOBINI FREQ: HERTZ CİNSİNDEN FREKANS TUM BOLGEDE 50,0 PRPY: ÖZEL KARAKTERİSTİKLER KACAK AKIM AYARI : 30MA ACMA ZAMAN AYARI : 0.1-2 SN. SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER KULLANIM ADI : KACAK AKIM KORUMA SALTER SETI 3X25A (30MA) TTQY: TERMİNAL TİPİ VE SAYISI VIDA 2 |
| 8 | DA-007-2314 | BUAT 4 YOLLU BAKALIT | 4 | AD | BUAT 4 YOLLU BAKALIT MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ BUAT 4 YOLLU BAKALIT TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ SIVA USTU*4 YOLLU*BAKALIT*# |
| 9 | 27-042-1763 | BANT YALITIM ELK. IZOLEBANT | 50 | AD | BANT YALITIM ELK. IZOLEBANT MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE NOMINAL 10000.0 ABKW: TOPLAM YÜKSEKLİK MILIMETRE NOMINAL 0.16 ABMK: TOPLAM GENİŞLİK MILIMETRE NOMINAL 19.0 AGAV: NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI ELEKTRIK TESISATLARI CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ IZOLEBANT FEAT: ÖZEL HUSUSLAR BIR TARAFI YAPISKANLI HUES: RENK SIYAH MATT: MALZEME PVC NAME: MALZEME İSMİ IZOLEBANT ,ELEKTRIK |
| 10 | 27-021-6477 | KANAL KABLO PVC 25X16MM | 30 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(001 15; 25X16MM KAPALI) |
| 11 | DA-027-3177 | SIGORTA OTOMATIK 25A | 2 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(5SL63257) |
| 12 | 27-000-4594 | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X1.50MM2 | 100 | MT | KABLO H05VV-F (FVV-N)3X1.50MM2 MRC BILGILERI: ABJH: SICAKLIK DEĞERİ MIN:-25C, MAKS:70C AMQN: İLETKEN (DAMAR) SAYISI 3 AWTD: İLETKEN ŞEKLİ VE YERİ ESNEK (BUTUILETKENLER) AWTW: İLETKEN MALZEMESİ VE YERİ BAKIR (UTUN ILETKENLER) AWTY: STRANDED CONDUCTOR SIZE AND LOCATION 1,MM2 AWWA: STRAND QUANTITY PER CONDUCTOR AND LOCATION 30 (BUTUN ILETKENLER) AWWF: İLETKENİN ÖRTÜ MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ PV, PRIMER IZOLASYON AWXZ: MULTICONDUCTOR GROUP COVERING MATERIAL TYPE AND LOCATION PVC,ORTAK KILIF AWYA: KABLO/KORDON KORUYUCU ÖRTÜ TİPİ VE MALZEMESİ PVC, DIS KILIF AWZA: KESİT ŞEKLİ YUVARLAK AXGK: BASIC BODY COLOR PER CONDUCTOR ACIKMAVISIYAH, KAHVERENGI AXGN: KESİDİN EN BÜYÜK BOYUTU MIN:7,70 M., MAKS:8,10 MM. NAME: MALZEME İSMİ KORDON, ELEKTRIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER AMBALAJ:100 METRELK ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS EN 50525-2-11 |
| 13 | DA-018-9768 | PRIZ GRUP KAPAKLI MONOFAZE | 25 | AD | PRIZ GRUP KAPAKLI MONOFAZE MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ PRIZ GRUP TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ KAUCUK*KAPAKLI*3LU GRUP#SIYAH RENK*TOPRAKLI#1X16AMPER *220-250VAC.50-60HZKAUCUK UCLU GRUP PRIZI#KONTAK SAYISI:1X16A(2P+E)#KORUMA SINIFI:IP44# |
| 14 | 27-010-5291 | KONTAKTOR 380 V. 18,5 KW | 3 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(3TF45 22-0AM0 ) |
| 15 | 27-020-2136 | ROLE TERMIK ASIRI AKIM 16-25A | 1 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(3UA59 00-2C ) |
| 16 | DA-013-4355 | KABLO TTR 5X2.5 | 100 | MT | KABLO TTR 5X2.5 |
| 17 | DA-004-5166 | KADA ALAFRANGA TUVALAET TASI M | 10 | AD | KADA ALAFRANGA TUVALAET TASI M MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ KADA ALAFRANGA TUVALET TASI MONTAJ ELEMANI ALAFRANGA TUVALET TASLARININ PIS SU CIKISINA MONTE EDILMEKTEDIR# |
| 18 | 27-009-9105 | HELA TAS ALATURKA FAYANS | 4 | AD | HELA TAS ALATURKA FAYANS MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK MILIMETRE NOMINAL 600,0 ABMK: TOPLAM GENİŞLİK MILIMETRE NOMINAL 500,0 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR USTTEN GIRISLI,ICTEN YIKAMALI HELA TASI HUES: RENK BEYAZ MATT: MALZEME SERAMIK |
| 19 | DA-029-6673 | MUSLUK AC KAPA MIX | 15 | AD | MUSLUK AC KAPA MIX MRC BILGILERI: FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ÇALIŞMA METODU # YUKARI#ASAGI # # BAĞLANTI UÇU SAYISI # 1# ½ ERKEK DİŞ # # GÖVDE YÜZEY İŞLEMİ #KROM # # GÖVDE STİLİ #TEK GİRİŞ GIRIS # # MALZEME # PRINC |
| 20 | DA-029-3536 | BATARYA LAVABO 93 MM | 8 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR.(102 188 032 ) |
| 21 | DA-001-5621 | REZERVUAR PLASTIK | 4 | AD | REZERVUAR PLASTIK MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ REZERVUAR PLASTIK TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ MLZ:GOVDE VE KAPAK PLASTIK#HACIM:7,5 LITRELIK#TIP:YUKSEK SEVIYE#SINIF:ASMA (AYRIK)#TUR:YANDAN MONTE EDILEN#BOSALTMA GRUBU:CEKMELI KUMANDAOTOMATIK DOLDURMA VE KAPAMALI |
| 22 | DA-027-1700 | BATARYA BANYO | 10 | AD | BATARYA BANYO MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ BATARYA BANYO TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ KROM KAPLAMA # EL DUSU CIKISI G 1/2 # DUS KUMANDASI KILITLEMELI # CIKIS UCU UZUNLUGU:158MM # SERAMIK DISKLI OZEL KARTUS |
| 23 | DA-029-1303 | BATARYA, LAVABO APLIKE | 15 | AD | BATARYA, LAVABO APLIKE MRC BILGILERI: AAFZ: GÖVDE MALZEMESİ #PRINC# AAJP: DIŞ YÜZEY İŞLEMİ #KROM# AAQL: GÖVDE STİLİ #CIFT GIRIS# ABEM: GÖVDE YÜZEY İŞLEMİ #KROM# ABHP: TOPLAM UZUNLUK #TOPLAM UZUNLUK 230MM# ADQR: MERKEZDEN MERKEZE MESAFE #140MM-160MM# ADQW: VALF ÇALIŞMA METODU #YUKARI#ASAGI# ADQZ: BAĞLANTI UÇU SAYISI #2# AGYE: YÜZEY İŞLEMİ #KROM# FEAT: ÖZEL HUSUSLAR #KARTUS CAPI Ø40# NAME: MALZEME İSMİ #BATARYA LAVABO# |
| 24 | DA-001-6887 | DUS BASLIGI AYARLI | 10 | AD | DUS BASLIGI AYARLI MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ TEK KADEMELI FISKIYELI*PRINC KROMAJLI,ANKASTRE AYARLANABILIR |
| 25 | DA-001-6947 | PISUVAR 350X400X500 | 5 | AD | PISUVAR 350X400X500 MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 350X400X500*FAYANS*OVAL*# |
| 26 | 27-038-3720 | REZERVUARLI KLOZET, | 4 | AD | (REZERVUAR SERAMİK, HORTUMLAR DAHİL) |
| 27 | DA-029-3527 | BATARYA LAVABO 130 MM | 10 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR ( 102 118 095 ) |
| 28 | DA-022-5856 | MUSLUK ARA FILTRELI G 1/2 | 40 | AD | MUSLUK ARA FILTRELI G 1/2 MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ FILRELI ARA MUSLUK TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ANMA CAPI:G 1/2 #BASINC :PN10#MAX SICAKLIK:+80 DRC.#POLISAJLI KROM KAPLAMALI#FILTRE:PASLANMAZ CELIK# |
| 29 | DA-029-8794 | DIRSEK PPRC 20 MM | 250 | AD | DIRSEK PPRC 20 MM MRC BILGILERI: FEAT: ÖZEL HUSUSLAR MALZEME POLIELITEN PPRC IKI UCU PPRC KAYNAK BIRLESTIRME IKI UC IC API:19,5 MM AGIRLIK AD/KG:0,014 |
| 30 | DA-001-6901 | KAGITLIK KROMAJLI | 20 | AD | KAGITLIK KROMAJLI MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ CELIK SACTAN KROMAJLI*WC ICIN* |
| 31 | 27-014-5402 | RAKOR SPK 25X3/4 DD | 50 | AD | RAKOR SPK 25X3/4 DD MRC BILGILERI: AHNC: BAĞLANTI STİLİ B100A DUZ AWLS: BAĞLANTI TİPİ BIR UCU DIS DISLI BORU, DIGER UCU DISSIZ BORU. CQJX: NOMİNAL VİDA DİŞİ EBADI 1. UC 3/4 CWCD: NOMİNAL DIŞ ÇAP MILIMETRE 25,0 CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ CAP 25 MM, PPRC, 3/4 DIS DISLI RAKOR MATT: MALZEME DISI, PLASTIK POLIPROPILEN (RANDOM KOPOLIMER) ICI, PRINC ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 11451/KASIM 1994 |
| 32 | DA-003-5374 | RAKOR SPK 25X3/4 ID | 40 | AD | RAKOR SPK 25X3/4 ID MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ REKOR SPK 25X3/4 ID TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ BIR TARAF IC DISLI B.REKORU#WITHWORTH DISLI 3/4 #CAP 25 MMET KALINLIGI 4 MM#BOY 46,5 MM#MALZEME CELIK - PVC#PVC SU VE KALORIFER TESISAT# |
| 33 | DA-003-5398 | T SPK 20X1/2X20MM ID | 60 | AD | T SPK 20X1/2X20MM ID |
| 34 | DA-029-1333 | VANA BAS REZERVUAR | 24 | AD | PARÇA NO İLE ALINACAKTIR. (15912301 ) |
| 35 | DA-020-1353 | LAVABO YARIM AYAKLI BEYAZ | 10 | AD | LAVABO YARIM AYAKLI BEYAZ MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ OLCULERI:40X50CM# |
| 36 | 27-018-0955 | BORU, PLASTIK | 60 | MT | BORU, PLASTIK MRC BILGILERI: AAGN: BORU DIŞ ÇAPI MILIMETRE 63,0 AAGT: ET KALINLIĞI MILIMETRE NOMINAL 10,5 ABRY: UZUNLUK MILIMETRE NOMINAL 4000,0 AJFX: UÇ BAĞLANTI STİLİ A1 DUZ CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ PLASTIK BORU 63 LUK FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KALORIFER VE SICAK SU TESISATLARINDA KULLANILIR. MATL: MALZEME POLIPROPILEN ZZZK: ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 9937, TS 11755, TS 11451 |
| 37 | DA-029-3531 | BASLIK DUS UST TAKIM TEK FONK. | 15 | AD | BASLIK DUS UST TAKIM TEK FONK. MRC BILGILERI: FEAT: ÖZEL HUSUSLAR # MAFSALLI # # HORTUM BOYU # 1500 MM # # BAĞLANTU ŞEKLİ # İKİ UCU RAKORLU ½ DİŞİ DİŞ # #SU ÇIKIŞ YERİ # TEK FONKSİYONLU # |
| 38 | 27-010-8279 | HORTUM PVC SPIRAL 32 MM | 100 | MT | HORTUM PVC SPIRAL 32 MM MRC BILGILERI: AAGR: KESİTSEL ŞEKİL STİLİ 1 YUVARLAK ACLE: BİRİNCİ UÇTA KULLANILAN HORTUMUN İÇ ÇAPI 1 1/4 (32MM) ACML: İKİNCİ UÇDA KULLANILAN HORTUMUN İÇ ÇAPI 1 1/4 (32 MM) ADJM: İÇ YÜZEY MALZEMESİ SEFFAF PLASTIK CLQL: KULLANIM ADI HORTUM SPIRAL 1.1/4 SEFFAF BOGUMLU FEAT: ÖZEL HUSUSLAR KULLANIM ADI : HORTUM SPIRAL 1.1/4 SEFFAF |
| 39 | DA-023-5642 | RAKOR OYNAR BAS DISDISLI 32 1 | 20 | AD | RAKOR OYNAR BAS DISDISLI 32 1 |
| 40 | DA-005-8114 | VALF KURESEL 3/4 | 12 | AD | VALF KURESEL 3/4 MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ VALF KURESEL TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ANMA OLCUSU:3/4 #PN16 (16 BAR A DAYANIKLI)#DISLI VANA#1.4571 KALITE PASLANMAZ CELIK |
| 41 | DA-001-8198 | TERMOSIFON ELEKTRIKLI 60LT | 1 | AD | TERMOSIFON ELEKTRIKLI 60LT MRC BILGILERI: NAME: MALZEME İSMİ TERMOSIFON TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 220V*60LITRELIK*#ELEKTRIK SARFIYATI:2KW#CEKTIGI TOPLAM AKIM:9A#SU GIRIS CIKIS BORUSU R:1/2 # |
| 42 | DA-005-2216 | RAKOR OYNAR BASLIKLI 25 LIK | 30 | AD | RAKOR OYNAR BASLIKLI 25 LIK MRC BILGILERI: TEXT: GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ OYNAR BASLIKLI RAKOR 25LIK GRI BORU PLASTIK PPRC SU TESISATLARINDA KULLANILIR D:24.2 R:3/4 L:45 |
| 43 | 27-045-0567 | VALF KURESEL CELIK 1/2 16 BAR | 15 | AD | VALF KURESEL CELIK 1/2 16 BAR MRC BILGILERI: CXCY: KONTROL DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN PARÇA İSMİ VALF KURESEL 1/2 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR ANMA CAPI:DN 15, ANMA BASINCI:PN 16 MATT: MALZEME PASLANMAZ CELIK SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER SINIFI:DUZ, TIPI:IC VIDALI, TURU:TAM GECISLI, MALZEME:X5CRNIMO 17-12-2 |
| 44 | DA-003-5331 | DIRSEK SPK 25MM | 100 | AD | DIRSEK SPK 25MM |
| 45 | DA-003-5345 | T SPK 40MM | 60 | AD | T SPK 40MM |
| 46 | DA-027-6810 | VALF KURESEL PIRINC 1 | 12 | AD | VALF KURESEL PIRINC 1 MRC BILGILERI: AAJD: VİDA DİŞİ SINIFI BORU DIS AEHZ: MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA SICAKLIĞI 120C° AQLR: VALF ÇALIŞMA METODU MANUEL CQGM: MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA BASINCI PN16 CQJX: NOMİNAL VİDA DİŞİ EBADI IKI UC 1 FEAT: ÖZEL HUSUSLAR YATAK :PTFE MATL: MALZEME SALMASTRA :PASLANMAZ CELIK KOL:KARBON CELIK MATT: MALZEME GOVDE :PRINC (MS 58) MEDA: HANGİ AMAÇ İÇİN TASARLANDIĞI SU, HAVA NAME: MALZEME İSMİ VALF KURESEL PIRINC 1 |