- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700							           ....../....../ 2022

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA“) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı R08 Onarım Mal Saymanlığı Transit ambarına teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği R08 Onarım Mal Saymanlığı Transit Ambarı personeli ile 0216 493 94 94 (Dahili 4514 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7. İhtiyaç duyulan malzemelerin, işin bütünlüğü açısından birbirini tamamlar nitelikte olması, acil olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb. nedenlerden dolayı ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

8.Kısmi kabul yapılmayacaktır. (Ancak, İdare’nin uygun görmesi halinde, kısmi alım yapılabilecektir.) (Numunesine göre tedarik edilecek malzemeler için, istekli firmalar tarafından mutlaka numuneler görülecek ve bu durum tutanak altına alınacaktır. Bu tip malzemeler için, numune görülmeden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 Yurtiçinden tedarik edilecek malzemeler için süre uzatımı (EK süre)  verilmeyecek, dosya kapatılacaktır.(İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç). Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2023 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

10. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip, yurt içinden yapılan alımalar için en geç 21 (Yirmibir) takvim günü, yurt dışından yapılan alımlar için en geç 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde, İstanbul Tersanesi K.lığı R08 Onarım Mal Saymanlığı Transit Ambarına tam / eksiksiz ve kullanılmamış malzeme olarak, tek parti halinde teslim edilecek; buna müteakip muayene yapılacaktır. Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için 45 günü geçen teslim süresi için idareye dilekçe ile başvurulacak, uygun görülmesi halinde malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

11. Muayene işlemleri PFA görevlileri Başkanı,  Başkan MÜH.ÜTĞM. BURAK ANIL KOŞAR 2017-0017, ihtiyaç sahibi Müdürlük tarafından görevlendirilecek uzman üye ve Transit Mal Sorumlusu tarafından yapılacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimden ilave görüş, test veya analiz istenebilecek, bunların ıslak imzalı sonucu muayene muhtırasına Ek yapılacaktır.

12. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdarenin malzeme değişim talebini uygun görmesi halinde 5 (beş) iş günü içerisinde firma malzemeleri değiştirecek, değiştirmemesi halinde ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili ambardan teslim alacaktır. İhtiyacın niteliğine ve aciliyetine göre, İdare tarafından, ikinci bir itiraz muayenesi yaptırılabilecektir.

13. Söz konusu alım 3065 Sayılı Kanunun 13/f Maddesi uyarınca Katma Değer Vergisinden muaftır.

14. Fiyat teklifleri sadece ilanda belirten mail adresine gönderilecek, Belgegeçer numarasına veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilmeyecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

15. Diğer hususlar www.dzkk.tsk.tr ve www.msb.gov.tr  sayfalarında olduğu gibidir.

16. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 30.01.2023 tarihi saat 08:00‘a kadar,  tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : BURAK ANIL KOŞAR

Rütbe        : MÜH.ÜTĞM.

EK

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON, CEP TELEFONU VE FAKS NUMARASI: | TEL : CEP TELEFONU: MAİL : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY-044-23

| S.NO | NIIN | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA0046027 | NOZUL R 1 PIRINC | 4 | AD |  |  |  |
| 2 | DA0297571 | CIHAZ DEBI OLCUM VE KONTROL | 1 | AD |  |  |  |
| 3 | DA0189867 | VALF KURESEL BRONZ 1/2 PN25 | 18 | AD |  |  |  |
| 4 | DA0056959 | VALF KURESEL BRNZ.1 1/4 16BAR | 6 | AD |  |  |  |
| 5 | DA0297680 | DEBIMETRE TURBIN 1 1/4 | 2 | AD |  |  |  |
| 6 | DA0213822 | REKOR ARA PIRINC 18MM | 4 | AD |  |  |  |
| 7 | 270043444 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 6A | 1 | AD |  |  |  |
| 8 | DA0017212 | BUTON STARTSTOP 6A.220V | 1 | AD |  |  |  |
| 9 | DA0213823 | REKOR ARA PIRINC 10MM | 4 | AD |  |  |  |
| 10 | DA0213828 | REKOR PIRINC GUVERTE GECIS 10MM | 16 | AD |  |  |  |
| 11 | 270007040 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 10A | 1 | AD |  |  |  |
| 12 | DA0213829 | REKOR PIRINC GUVERTE GECIS 16MM | 12 | AD |  |  |  |
| 13 | DA0276238 | SIREN MNYTK. 1224VDC IP66 CR | 1 | AD |  |  |  |
| 14 | DA0250546 | ANAHTAR SWITCH 4 PIN ONOFF | 2 | AD |  |  |  |
| 15 | DA0227413 | KELEPCE,HIDROLIK BORU | 25 | AD |  |  |  |
| 16 | DA0228024 | DIRSEK T BAKIR 18 MM | 19 | AD |  |  |  |
| 17 | DA0288882 | AYDINLATMA LED | 2 | AD |  |  |  |
| 18 | DA0245537 | KELEPCE HIDROLIK BORU 10 MM | 30 | AD |  |  |  |
| 19 | DA0304390 | DIRSEK T | 2 | AD |  |  |  |
| 20 | 270108747 | BORU BAKIR ELEKTROLIT 18X2 | 64 | MT |  |  |  |
| 21 | 270135353 | VALF KURESEL BRONZ 1 25BAR | 2 | AD |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                          TESLİM SÜRESİ  ……..….  (………………..…………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …......................................................................................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2. ‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

MÜH.ÜTĞM. BURAK ANIL KOŞAR				Tel: 216 493 94 94 – 2951

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

TEK.HİZ.SVL.ME.MURAT MURAT				Tel: 216 493 94 94 – 2946

TEK.HİZ.SVL.ME.MUHAMMED KAYA				Tel: 216 493 94 94 – 3122

ONAY 044-23 MRC

| S. NO | NIIN | MALZEME ADI | MK | D/B | MALZEME TANIMLAMA BİLGİSİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA0046027 | NOZUL R 1 PIRINC | 4 | AD | MRC GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ MEME NOZUL R1" PIRINC |
| 2 | DA0297571 | CIHAZ DEBI OLCUM VE KONTROL | 1 | AD | PN:GNT 604 |
| 3 | DA0189867 | VALF KURESEL BRONZ 1/2 PN25 | 18 | AD | MRC MALZEME İSMİ VALF KURESEL 1/2" 77777 TEXT GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ANMA CAPI:DN:15 (1/2") # SINIFI:DUZ # TUR:TAM GECISLI # MALZEMESI:BRONZ(BAKIR ALASIMI) # BASINC:PN25 BAR # TIPI:IC VIDALI |
| 4 | DA0056959 | VALF KURESEL BRNZ.1 1/4 16BAR | 6 | AD | MRC MALZEME İSMİ VALF KURESEL 1 1/4" 77777 TEXT GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ANMA CAPI:DN32 (1 1/4") # IC VIDALI # TIP DUZ # TAM GECISLI # MALZEMESI:BRONZ # PN 16 BAR |
| 5 | DA0297680 | DEBIMETRE TURBIN 1 1/4 | 2 | AD | PN:LWGY25APC4/NE/NT |
| 6 | DA0213822 | REKOR ARA PIRINC 18MM | 4 | AD | MRC ÇAP 18 MM OLACAK MALZEME İSMİ REKOR ARA 77777 TEXT GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ANMA CAPI:16 MM#3 PARCALI,2 REKORLU#MALZEMESI:PIRINC# |
| 7 | 270043444 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 6A | 1 | AD | GÖVDE STİLİ 10C 00136 ADAQ GÖVDE/ŞAFT UZUNLUĞU 80 MM. MINIMUM82.MM. MAKSIMUM 00136 ADAT GÖVDE GENİŞLİĞİ 17.6 MM. MAKSIMUM(1 MODUL) 00136 ADAU GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 65 MM. MINIMUM7MM. MAKSIMUM 00136 ADTV KOVAN MALZEMESİ TS 5018'E UYGUN MLZEME 00136 AJEC KAFA YÜKSEKLİĞİ 6 MM. MINIUM9 MM. MAKSIMUM 00136 AKPX KUTUP SAYISI 3 KUTUP 00136 APNQ ARK SÖNÜM METODU HUCRE ICINDE AVA ILE 00136 AXHR MONTAJ TERTIBATI TIPI VE SAYISI. SIVA USTU AY VE PANO TIPI 00136 CPLM ANMA AKIMI 6 AMP. L TIPI 00136 CPRF ANMA VOLTAJI TİPİ VE VOLT CİNSİNDEN DEĞERİ 380 VAC 00136 CPRG KISA DEVRE KESME KAPASİTESİAMPER 3000 AM. 00136 CPRH KORUMA TİPİ ASIRI AKIMA KARI 00136 CPRJ AÇMA METODU TERMIK VE MAGNETIK 00136 CPRL AÇMA KARAKTERİSTİĞİ ANI(MANYETIK)VE ZAMAN GECIKMELI (TERMIK) 00136 CPRQ RESETLEME METODU ELLE 00136 CPRT MANUELÇALIŞTIRICI TİPİ VE SAYISI 3 OYNK MAFSALLI (MANDALLI) 00136 FREQ HERTZ CİNSİNDEN FREKANS 50 HZ 00136 NAME MALZEME İSMİ SIGORTA OTOMATIK ANATARLI 00136 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS 5018 |
| 8 | DA0017212 | BUTON STARTSTOP 6A.220V | 1 | AD | MALZEME İSMİ BUTON STARTSTOP 77777 TEXT GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 1 ACIK 1 KAPALI KONTAK#YUVARLAK*PANO TIPI#YESIL RENKLI#6 AMPER 220 VAC#6A.220V*0,5X21MM SACA MONTELI*SOKULEBILIR*KONTROL ELAMANLI* |
| 9 | DA0213823 | REKOR ARA PIRINC 10MM | 4 | AD | MRC MALZEME İSMİ REKOR ARA 77777 TEXT GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ANMA CAPI:10 MM.#3 PARCALI ,2 REKORLU#MALZEMESI:PIRINC# |
| 10 | DA0213828 | REKOR PIRINC GUVERTE GECIS 10MM | 16 | AD | MRC MALZEME İSMİ REKOR GUVERTE GECIS 77777 TEXT GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ANMA CAPI:10 MM.#4 PARCALI, 2 REKORLU#1 KONTRA SOMUNLU#MALZEMESI:PIRINC# |
| 11 | 270007040 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 10A | 1 | AD | GÖVDE STİLİ 10 C 00136 ABTD MONTAJ KANAL GENİŞLİĞİ 36 MM (MIN.) 00136 ADAQ GÖVDE/ŞAFT UZUNLUĞU 82 MM. 00136 ADAT GÖVDE GENİŞLİĞİ 35,5 MM. 00136 ADAU GÖVDE YÜKSEKLİĞİ 76 MM. 00136 ADTV KOVAN MALZEMESİ PLASTIK 00136 AEBQ GENİŞLİĞE PARALEL TERMİNALLER ARASI MERKEZDEN MERKEZE MESAFE 8,95 MM 00136 AEBV DİŞSİZ MONTAJ DELİĞİNİN ÇAPI 4,5 MM NOMINAL 00136 AFJN KIRILGANLIK FAKTÖRÜ OLDUKCA SAGLAM 00136 AGAV NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI SIEMENS W OTOMA 00136 AKPX KUTUP SAYISI 2 KUTUPLU (1 FAZLI VNOTR KESMELI) 00136 APNQ ARK SÖNÜM METODU HAVA 00136 AXHR MONTAJ TERTIBATI TIPI VE SAYISI. 35 MM RAYA HIZLIMONTAJ IKI VIDA DELIGI OYMALI PANMONTAJINA UYGUN 00136 BBPG MAKARA DELİĞİ ÇAPI YOK 00136 BBRH KONTROL FREKANSI GEREKLI DEGIL 00136 CBBL SAĞLANAN ÖZELLİKLER NEUTRAL POLE, ISULATED SWITCHABLE GROUNDABLE NEURALPOLE 00136 CPCF DUVAR YÜKSEKLİĞİ 20+5 C 00136 CPLM ANMA AKIMI G 10 A AC 00136 CPRF ANMA VOLTAJI TİPİ VE VOLT CİNSİNDEN DEĞERİ 220 V AC 00136 CPRG KISA DEVRE KESME KAPASİTESİAMPER 3000 A C 00136 CPRH KORUMA TİPİ ASIRI AKIMA KARSI 00136 CPRJ AÇMA METODU TERMIK VE MANYETIK 00136 CPRL AÇMA KARAKTERİSTİĞİ ANI(MANYETIK)VE ZAMAN GECIKMELI (TERMIK) 00136 CPRN EN FAZLA UYARMA DEĞERİYÜZDE CİNSİNDEN KUTUP BAŞINA %35 00136 CPRP KESME SÜRESİSANİYE MA:3600 SEC 00136 CPRQ RESETLEME METODU MANUEL 00136 CPRR ANA KONTAK AÇMA MEKANİZMASININ TİPİ RIP FREE 00136 CPRT MANUELÇALIŞTIRICI TİPİ VE SAYISI MANDA(TOGGLE) 00136 CPRX ÇALIŞTIRMA MEKANİZMASI POZİSYONU BELİRTECİ HER KUTUPTA 00136 CPSF AKIM AYAR SAHASI YOK 00136 CQWN TETİK RÖLESİNİN GEÇİKTİRME SÜRESİ MIN.3600 SEC 00136 CQXF KORUMA TİPLERİ ARC RESISTANT CORROSION PROOF FUNGUS RESISTANT HAMIDITY RESISTANT MAISTURE RESISTANT SHOCK RESISTANT TAMPER PROFF VIBRATION RECISTANT 00136 FREQ HERTZ CİNSİNDEN FREKANS 5060 HZ 00136 NAME MALZEME İSMİ OTOMATIK SIGORTA, ANHTARLI 00136 PKDW PAKETLENMİŞ BİRİM AĞIRLIĞI 5 ADET 1,750 KG 00136 PKWT PAKETSİZ BİRİM AĞIRLIK 0,180 KG 00136 RADC RADYOAKTİF İÇERİK HAYIR 00136 TEST TEST VERİ DOKÜMANI A, B, C 00136 TTQY TERMİNAL TİPİ VE SAYISI VIDAYLA BAKI 00136 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ TS5018 |
| 12 | DA0213829 | REKOR PIRINC GUVERTE GECIS 16MM | 12 | AD | MRC MALZEME İSMİ REKOR GUVERTE GECIS 77777 TEXT GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ ANMA CAPI:16 MM#4 PARCALI, 2 REKORLU#1 KONTRA SOMUNLU#MALZEMESI:PIRINC# |
| 13 | DA0276238 | SIREN MNYTK. 1224VDC IP66 CR | 1 | AD | P/N MD00001703 |
| 14 | DA0250546 | ANAHTAR SWITCH 4 PIN ONOFF | 2 | AD | P/N: MTX16201 |
| 15 | DA0227413 | KELEPCE,HIDROLIK BORU | 25 | AD | MRC TASARLANDIĞI ORTAM HIDROLIK BORU DEVRESI 05070 AGAV NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI BORU KELEPCESI 05070 AGFC CONTA YOK 05070 CGMZ KULLANILDIĞI BORUNUN ÖLÇÜSÜ R 18 MM 05070 MATL MALZEME POLIPROPILEN 05070 NAME MALZEME İSMİ HIDROLIK BORU KELEPCESI 05070 SUPP İLAVE ÖZELLİKLER GRUP NO 2 05070 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ DIN 3015/1 05070 ZZZY REFERANS NUMARASI AYIRMA KARAKTERİSTİKLERİ PARCA KODU:901211818 |
| 16 | DA0228024 | DIRSEK T BAKIR 18 MM | 19 | AD | TEKNİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ; 4 ADET 18MM BAKIR T DİRSEK , 5 ADET 18MMX18MMX10MM BAKIR T REDÜKSİYON, 5 ADET BAKIR 10MMX18MMX10MM T REDÜKSİYON, 5 ADET BAKIR 18MMX10MMX18MM T REDÜKSİYON |
| 17 | DA0288882 | AYDINLATMA LED | 2 | AD | P/N: LLA PT90R |
| 18 | DA0245537 | KELEPCE HIDROLIK BORU 10 MM | 30 | AD | MRC TASARLANDIĞI ORTAM HIDROLIK BORU DEVRESI 05070 AGAV NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI BORU KELEPCESI 05070 CGMZ KULLANILDIĞI BORUNUN ÖLÇÜSÜ Ø 10 MM 05070 MATL MALZEME POLIPROPILEN 05070 NAME MALZEME İSMİ HIDROLIK BORU KELEPCESI 05070 SUPP İLAVE ÖZELLİKLER GRUP NO: 0 05070 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ DIN 3015/1 05070 ZZZY REFERANS NUMARASI AYIRMA KARAKTERİSTİKLERİ PARCA KODU:901211010 |
| 19 | DA0304390 | DIRSEK T | 2 | AD | P/N:BPTM22525 |
| 20 | 270108747 | BORU BAKIR ELEKTROLIT 18X2 | 64 | MT | MRC BORU DIŞ ÇAPI MILIMETRE 18,0 31978 AAGP ET KALINLIĞI 2 MM 31978 AAGR KESİTSEL ŞEKİL STİLİ 1 DUZ YUVARLAK 31978 AAHA İLK UÇ İÇ ÇAPI MILIMETRE NOMINAL 14,0 31978 CQCF YAPI DIKISSIZ 31978 MATL MALZEME CUETP ELEKTROLITIK BAKIR YUMUSAK D20 31978 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS 380 FOY:1 |
| 21 | 270135353 | VALF KURESEL BRONZ 1 25BAR | 2 | AD | MRC VALF ÇALIŞMA METODU MANUEL 20962 AWLS BAĞLANTI TİPİ ICI VIDALI BORU 20962 CQGM MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA BASINCI TEK CEVAP BAR 25,0 20962 CQJX NOMİNAL VİDA DİŞİ EBADI TUM UCLAR 1" 20962 CWCN ANAHTAR AĞZI ÖLCÜSÜ TUM UCLAR MILIMETRE 38,0 20962 FEAT ÖZEL HUSUSLAR ANMA BASINCI : PN25 TAM GECISLI 20962 MEDA HANGİ AMAÇ İÇİN TASARLANDIĞI SU, GAZ(YANICI GAZ HARIC), AKARYAKIT VE BASINCLI HAVA 20962 SFTT YÜZEY İŞLEM NIKEL 20962 STYL STİL BELİRTECİ A1 BOYUNA 20962 THSD DİŞ SERİ BELİRTECİ TUM UCLAR BORU DIS 20962 ZZZK ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ HUKUMET STANDARDI TS3148 / 10 |