- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700							           ....../....../ 2021

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 3B Md. 16.(1) ğ maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA“) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı 425 Taşınır Mal Saymanlığı Transit ambarına teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği 425 Taşınır Mal Saymanlığı Transit Ambarı personeli ile 0216 493 94 94 (Dahili 4818 - 4819) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7. İhtiyaç duyulan malzemelerin işin bütünlüğü açısından birbirini tamamlar nitelikte olması, acil olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb. nedenlerden dolayı, yeni onarım konsepti gereği bakım/onarım işlemlerinin emredilen sürede / zamanında tamamlanması sağlanması maksadıyla, ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

8. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip, MALİ YIL SONU NEDENİ İLE EN GEÇ 07 ARALIK 2021 tarihine kadar İstanbul Tersanesi K.lığı 425 İk.Dem-Teç Mal Saymanlığı  Transit  Ambarına tam / eksiksiz ve kullanılmamış malzeme olarak, tek parti halinde teslim edilecek; buna müteakip muayene yapılacaktır. Kısmi kabul yapılmayacaktır. (İdarece uygun görülecek mücbir sebepler hariç.).

9. Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için teslim süresi idareye dilekçe ile bildirilecek ve malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

10. İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç, süre uzatımı verilmeyecektir. Uygun görülen süre uzatımı teslim süresinin 1/3’ünü geçemez. İkinci bir süre uzatımı verilmeyecek, dosya kapatılacaktır. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2021 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

11. Muayene işlemleri PFA görevlileri, Başkan MÜH. ÜTĞM. ENES KOCA 2019-0672, Uzman personel olarak 400 MD.MLZ İÇİN ELK.ASB.KD.BÇVŞ. SELÇUK YILMAZ (irtibat:4431), 350 GRP.MD İÇİN SA.ÜC.İŞÇİ ERTAN KARABIYIK (irtibat:3552),,SA.ÜC.İŞÇİ NACİ DURU (irtibat:3536),SA.ÜC.İŞÇİ EKREM ŞAMDAN (irtibat:3517),  340 GR.MD İÇİN YILMAZ USTA (irtibat:3428), ve (425) Transit  Mal Sorumlusu tarafından yapılacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimden ilave görüş, test veya analiz istenebilecek, bunların ıslak imzalı sonucu muayene muhtırasına Ek yapılacaktır.

12. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdare malzemenin değişim talebini uygun görür ise 5 (beş) iş günü içerisinde firma malzemeleri değiştirecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili ambardan teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

13. Fiyat teklifleri sadece ilanda belirten mail adresine gönderilecek, Belgegeçer numarasına veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilmeyecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

14. Söz konusu alım Gelir İdaresi Başkanlığından alınacak uygunluk belgesine istinaden Katma Değer Vergisinden muaf tutulacaktır.

15. Bu alımla ilgili teknik olarak bilgi alınacak personel 400 MD.MLZ İÇİN ELK.ASB.KD.BÇVŞ. SELÇUK YILMAZ (irtibat:4431), 350 GRP.MD İÇİN SA.ÜC.İŞÇİ ERTAN KARABIYIK (irtibat:3552),,SA.ÜC.İŞÇİ NACİ DURU (irtibat:3536),,SA.ÜC.İŞÇİ EKREM ŞAMDAN (irtibat:3517),  340 GR.MD İÇİN YILMAZ USTA (irtibat:3428).

16. Diğer hususlar www.ekm.tsk.tr ve www.msb.gov.tr sayfalarında olduğu gibidir.

17. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 08.11.2021 tarihi saat 23:59‘a kadar,  tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : ENES KOCA

Rütbe        : MÜH.ÜTĞM.

EK

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 (1) ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : MAİL : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY-574-21

| S.NO | NIIN | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00US75227 | CIHAZ TEST TOPRAKLAMA | 2 | EA |  |  |  |
| 2 | DA0228460 | MEGER PROGRAMLI IZOLASYON | 1 | AD |  |  |  |
| 3 | DA0250878 | CIHAZ, TOPRAKLAMA TEST | 1 | AD |  |  |  |
| 4 | DA0297192 | CIHAZ YAG YEST 75KV | 1 | AD |  |  |  |
| 5 | DA0294906 | MAKINE KAYNAK ELEKTRIK S400 6 LI | 4 | AD |  |  |  |
| 6 | 12A182272 | SAPLAMA VIDA KAYNAK MAKINASI | 2 | EA |  |  |  |
| 7 | DA0288860 | MAKINA YIKAMA BASINCLI PARCA | 2 | AD |  |  |  |
| 8 | DA0295540 | TEZGAH KALIPCI FREZE | 1 | AD |  |  |  |
| 9 | DA0295539 | TEZGAH TESTERE TAM OTOMATIK | 1 | AD |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                          TESLİM SÜRESİ  ……..….  (……………..…) TAKVİM GÜNÜDÜR .

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …......................................................................................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2. ‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. ‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

MÜH.ÜTĞM. ENES KOCA				Tel: 216 493 94 94 – 2942

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

ELN.ASB.KD.BÇVŞ. NEŞET DURSUN				Tel: 216 493 94 94 – 2933

TEK.HİZ.SVL.ME. CENNET ÇALIKIRAN				Tel: 216 493 94 94 – 2922

ONAY 574 MRC

| SIRA NO | NIIN | MALZEME ADI | MK | D/B | MALZEME TANIMLAMA BİLGİSİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00US75227 | CIHAZ TEST TOPRAKLAMA | 2 | EA | MRC BILGILERI: *TEK BUTONLA OLCME :EVET *3 VE 4 UCLU TOPRAKLAMA OLCUMU :EVET *4 UC TOPRAK OZ DIRENCI OLCUMU :EVET *2 UC AC DIRENC OLCUMU :EVET *SELEKTIF TEST TOPRAK ILETKENI ACMADAN (1 PENS ILE) :EVET *TOPRAK KAZIKSIZ TEST HIZLI TOPRAK LOOP TESTI (2 PENS ILE) :EVET *OLCME FREKANSI :128 HZ *TOZA/SUYA DAYANIKLILIK :IP56 *EMNIYET SINIFI :CATIII 300V *REZISTANS KADEMELERI :0-20 KILOOHM *CALISMA HATASI :%+-5 *TEST VOLTAJI :48V *BOYUTLAR :250X133X187 MM *AGIRLIK :1,1 KG (PILLER DAHIL) |
| 2 | DA0228460 | MEGER PROGRAMLI IZOLASYON | 1 | AD | MRC BILGILERI:DIJITAL DIRENC OKUMA ARALIGI :0,01MOHM-5TOHM *TEST VOLTAJI :250V-5000V 50V?LUK ADIMLARLA *BAR GRAPH GOSTERIM :0-5TOHM *DC DELINME TESTI :0-5500V *SIZINTI AKIMI OKUMA ARALIGI :0-1,4MA *AC/DC VOLTAJ OKUMA ARALIGI :0-600V *GIRIS EMPEDANSI :3MOHM *KAPASITANS ARALIGI :0-50 MICROFARAT *POLARIZASYON INDEKSI (PI) :0-99 *DIELEKTRIK DESARJ (DD) :0-99 *GUC KAYNAGI :7,2VDC *EKRAN :LCD DOT MATRIX,ARKA AYDINLATMALI *KORUMA SINIFI :IP 54,CIFT IZOLASYON *ASIRI GERILIM KATEGORU :CAT III 600V *CALISMA SICAKLIGI :-10 ILE 50 DERECE ARASI *DEPOLAMA SICAKLIGI :-20 ILE 70 DERECE ARASI *ARAYUZ :RS 232 *HAFIZA :1000 OLCUM KAYDI *EBATLAR :265X110X185 MM *AGIRLIK :2,3 KG |
| 3 | DA0250878 | CIHAZ, TOPRAKLAMA TEST | 1 | AD | MRC BILGILERI: TOPRAK PENS METRE SKALA ARALIĞI 0,025-1500 OHM (LOOP DIRE.KAD) ÖZEL UZUN KARAKTERİSTİK TANIMLANMASI DIJITAL LC GOSTERGE ÖZEL HUSUSLAR OTOMATIK KALIBRE OZELLIGI FONKSİYONEL AÇIKLAMA TOPRAKLAMA LOOP DIRENC OLCUMU NAME: MALZEME İSMİ CIHAZ, TOPRAKLAMA TEST ÖZEL KARAKTERİSTİKLER KADEME SECIMI : OTOMATIK SPCL: ÖZEL TEST HUSUSLARI KORUMA SINIFI : IP 30 SUPP: İLAVE ÖZELLİKLER CENE ACIKLIGI:35 MM TMDN: TİP/MODEL TANIMLAMASI FLUKE 1630 |
| 4 | DA0297192 | CIHAZ YAG YEST 75KV | 1 | AD | MRC BILGILERI: ABHP: TOPLAM UZUNLUK 430X280X250 MM FEAT: ÖZEL HUSUSLAR *CIKIS VOLTAJI :75kV RMS?E KADAR SIMETRIK *VOLTAJ OLCUM DOGRULUGU :0-75kV}+-1kV *VOLTAJ SLEW RATE :0,5-10kV/S *COZUNURLUK (EKRAN) :0,1kV *GUC KAYNAGI :85-264V (47-63HZ) VE 12V HARICI *GUC TUKETIMI :60VA *DAHILI SARJ EDILEBILIR BATARYA :1X12V/7,2AH *YAG SICAKLIGI OLCUMU :0-100 DERECE *SICAKLIK COZUNURLUGU :1 DERECE *GOSTERGE :2,8?? COLOUR *PC SOFTWARE ??BA75 CONTROL CENTER?? :ICERIR *PRINTER :CIKIS 44MM *ARAYUZ :BLUETOOTH *USB :USB MEMORY STICK *ISLETME SICAKLIGI :-5 ILE 45 DERECE ARASI *HAZNE SICAKLIGI :-20 ILE 60 DERECE ARASI *OLCULER :430X280X250 MM *AGIRLIK :22 KG |
| 5 | DA0294906 | MAKINE KAYNAK ELEKTRIK S400 6 LI | 4 | AD | 1.) 20-400 amper aralığında MMA invertör tip güç üniteli olmalıdır.2.Dijital amper göstergesi ve hassas akım ayarının olması gerekmektedir.3.En az 20 metre enerji kablosu olmalıdır.4.6'lı grup halinde kabin içerisinde olmalıdır.5.Her bir ünite için 2 adet soket olmalıdır.6.Tezgahla birlikte Türkçe basılı 3 takım doküman verilecektir. (Emniyet ve çalıştırma talimatları, bakım ve onarım talimatları,arıza takibi ve arıza bulma yolları, parça katalog ve elektrik şemalarını içerecek) |
| 6 | 12A182272 | SAPLAMA VIDA KAYNAK MAKINASI | 2 | EA | 1.İnvertör tip 680 amper saplama kaynak makinesi ve aksesuarları olmalıdır.2.Her bir makine için tekerlek adedi sayısı 4 olmalıdır 3.Her makine için 20 metre ara kablosu olmalıdır.4.Her makine için en az 20 metre enerji kablosu olmalıdır.5.Ayrıca 2 takım komple tabanca seti olmalıdır.6.Tezgahla birlikte Türkçe basılı 3 takım doküman verilecektir. (Emniyet ve çalıştırma talimatları, bakım ve onarım talimatları,arıza takibi ve arıza bulma yolları, parça katalog ve elektrik şemalarını içerecek) |
| 7 | DA0288860 | MAKINA YIKAMA BASINCLI PARCA | 2 | AD | 1.KAPASİTE: 500 KG 2.SEPET ÇAPI: 1800 MM 3.SEPET YÜKSEKLİĞİ: 800 MM 4.ELEKTRİK GÜCÜ: 18 KW 5.POMPA BASINCI: 10 BAR 6.PNOMATİK SİSTEM 7. Tezgahla birlikte Türkçe basılı 3 takım doküman verilecektir. (Emniyet ve çalıştırma talimatları,bakım ve onarım talimatları,arıza takibi ve arıza bulma yolları,parça kataloğu ve elektrik şemalarını içerek dökümanlar)8.Tezgahın muayene işlemleri tamamlandıktan sonra ; operatörlük,arıza bulma ve giderme yolları,dökümanların incelenmesi ve emniyet hususları hakkında en az üç personele yeterli eğitim verilecektir. |
| 8 | DA0295540 | TEZGAH KALIPCI FREZE | 1 | AD | 1-TABLA ÖLÇÜLERİ 1200 X 260 MM 2-X EKSEN HAREKETİ 650 MM 3-Y EKSEN HAREKETİ 350 MM 4-Z EKSEN HAREKETİ 360 MM OLAN SERVO MOTOR DİJİTAL KOORDİNAT OKUYUCULU FREZE 5.Tezgahla birlikte Türkçe basılı 3 takım doküman verilecektir. (Emniyet ve çalıştırma talimatları,bakım ve onarım talimatları,arıza takibi ve arıza bulma yolları,parça kataloğu ve elektrik şemalarını içerek dökümanlar) 6.Tezgahın muayene işlemleri tamamlandıktan sonra ; operatörlük,arıza bulma ve giderme yolları,dökümanların incelenmesi ve emniyet hususları hakkında en az üç personele yeterli eğitimin verilecektir. |
| 9 | DA0295539 | TEZGAH TESTERE TAM OTOMATIK | 1 | AD | 1-YUVARLAK MALZEME KESİM KAPASİTESİ: 280 MM 2- DİKDÖRTGEN MALZEME KESİM KAPASİTESİ: 200 X 280MM 3-KARE MALZEME KESİM KAPASİTESİ:250 MM 4- ANA MOTOR GÜCÜ: 1,5 5-ŞERİT ÖLÇÜSÜ: 3660X27X0.9 MM KW-1500 DEV/DK 6-YÜKLEME AĞIRLIĞI: 614 KG 7-BESLEME YÜKSEKLİĞİ: 650 MM 8-ÇALIŞMA EBATLARI: 200X1000X2000 MM 8- Tezgahla birlikte Türkçe basılı 3 takım doküman verilecektir. 9-(Emniyet ve çalıştırma talimatları,bakım ve onarım talimatları,arıza takibi ve arıza bulma yolları,parça kataloğu ve elektrik şemalarını içerek dökümanlar) 10-Tezgahın muayene işlemleri tamamlandıktan sonra ; operatörlük,arıza bulma ve giderme yolları,dökümanların incelenmesi ve emniyet hususları hakkında en az üç personele yeterli eğitimin verilecektir. |