3.1.1 Havalandırma sistemi temizliği yapılacak gemi sınıfı KILIÇ-I, gemi adı TCG KALKAN, borda nu P-331 olarak belirlenmiştir.

3.1.2 Havalandırma sistemi temizliği TCG KALKAN’ın bakım/onarım maksadıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığında bulunduğu süre zarfında uygulanacaktır.

3.1.3 Havalandırma sistemi temizliği ile ilgili her türlü cihaz/sistem/takım avadanlık ve personelin nakliye işlemi yüklenici firmaya ait olacaktır.

3.1.4 Havalandırma sistemi temizliği ile ilgili işlemleri süresince idare tarafından uygun görülecek sayıda denetim/gözlem/kontrol maksadıyla personel görevlendirilmesi yapılacak ve temizlik işlemleri idare temsilcisi personel gözetiminde yapılacaktır.

3.1.5 Havalandırma sistemi temizliği kapsamında yüklenici tarafından gemide yerinde yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak yer görme belgesi en fazla 5 iş günü içerisinde idare’ye teslim edilmiş olacaktır.

3.1.7 Havalandırma sistemi temizliği sırasında yüklenici tarafından temizliği yapılan bölgenin öncesi ve sonrası kayıt altına alınacak. Temizliği yapılan tüm mahallere ait öncesi ve sonrası kayıtları video görüntü (usb, disk vb.) ve kağıda basılı olarak idareye teslim edilecektir.

3.1.9 Havalandırma sistemi temizliği esnasında, yüklenicinin direk veya dolaylı olarak sebep olacağı her türlü kaza, zarar ve ziyan yüklenici sorumluluğunda olacak, hasar gören ve tahrip edilen malzemeler yüklenici tarafından temin edilecek/değiştirilecek ve masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.1.10 Havalandırma sistemi temizliği esnasında tespit edilen ve yüklenici firma tarafından hasarlandırılmamış, temizleme işleminin başlamasından önce arızalı durumdaki malzemelerin onarım/yenilenmesi idareye ait olacaktır.

5.2 Havalandırma sistemi temizliği denetim ve muayeneleri esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

5.3 Havalandırma sistemi temizliği muayene işlemleri esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

(İMZALI)

Levent ERDOĞDU

Makine Mühendisi

H/B Onr.Pl.Sb.Vekili