##### T.C.

##### MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

##### İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

##### YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

##### PENDİK/İSTANBUL

##### TEL: (0216) 493 94 94 / FAX: (0216) 507 18 82

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700			        	       			           ....../....../ 2019

##### VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

## ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun  3 B 16 ğ  maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası  veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.     Ödeme, mal/hizmetin teslimi ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2019 Yılı için geçerli olan;

a)	  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)	  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4.	Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği Transit Ambarı personeli ile 0-216-493 94 94 (Dahili 4514 – 4596 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

8. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici 1 defaya mahsus 5 (beş) iş günü içerisinde malzemeleri değiştirebilecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10.  Hizmetin yapım aşamasında KONTROL TEŞKİLATI: Kontrol Amiri: Müh.Yb.M.Göksel KAVAS, Kontrol Mühendisi:De.Me.İnş.Y.Müh.Alp SEZENER Kontrol Mühendisi Yrd.:İşçi İnş.Tek.M.Kemal İPŞİR görevlendirilmiştir.

11.Bu alım ile ilgili olarak Yer Görme Belgesi imzalanacak olup Yer Görme Belgesi imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Yer görme belgesi kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek/onaylanacaktır.

12.İhaleye girecek isteklilerden teklif ettikleri bedelin %100 kadar tutarında, ‘’Yapım İşlerinde benzer iş gurupları tebliğindeki; (B) Üst yapı (Bina işleri) B-III benzer iş gurubu iş deneyim belgesine’’ sahip olması veye teklif verecek isteklinin aynı deneyim tutarına sahip İnşaat Mühendisi veya Mimar diplomasına sahip olması istenecektir. Bu husus ilanda belirtilecektir

13.Yüklenici ile sözleşme  yapıldıktan 5 gün içerisinde iş programını ve Güvenlik Protokollerini idareye (İKK ve Güv.Md.lüğü) sunacaktır.

14.Yüklenici Sözleşme yaptıktan sonra işin süresi ve 1 (Bir) yıl bakım süresini karşılayacak şekilde ,,All-Risk Sigortasını yaptıracak ve İdareye verecektir.

15.Teknik personel bulundurma hususları, haftasonu çalışma ile ilgili hususlar sözleşmede belirtildiği şekilde uygulanacaktır

16.Yüklenici ihale konusu işi, yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süresi içerisinde tamamlayacaktır. Yüklenici zamanında işi bitiremediği takdirde sözleşme bedelinin onbinde altısı (0,0006) oranında günlük gecikme cezası ödeyecektir.

17. Ödeme, Teknik Şartnamede belirtilen PURSANTAJ TABLOSU esas alınarak yapılacaktır.

18.Yapım işi ile ilgili SÖZLEŞME yapılacak, sözleşme bedelinin %6 ORANINDA KESİN TEMİNAT alınacaktır. Teminatın geri bırakılması kesin kabulün yapılmasından sonra serbest bırakılacaktır.

19. Kesin Kabul, Geçici Kabul tarihinden 1 (bir) yıl sonra yapılacaktır.

20. Yapım işleri kabul tutanağı ve hak ediş raporları kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecektir. Geçici Kabulü yapıldıktan sonra işin bitiminde hazırlanacak Hakediş raporu ile yükleniciye  tek seferde ödeme yapılacaktır. Bu husus ilanda belirtilecektir.14. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr   ve www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

21. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 20.08.2019 tarihi saat 16:00‘a kadar,  tarafınızdan                                          tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr adresine,  elden kapalı zarf içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonuna teslim etmenizi veya 0216 50718 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : EŞREF GÜLER

Rütbe        : BT.ASB.KD.BÇVŞ.

EKİ				:

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

D A Ğ I T I M 		:

İlgili Firmalara

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : FAKS : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin

ONAY-493-19

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İŞÇİ YEMEKHANESİ ÖNÜ RAMPALI BİNANIN İZALASYON ONARIMI YAPIM İŞİ İÇİN HİZMET ALIMI... | - | -- | 1 |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                                 TESLİM SÜRESİ  …..……….  (……………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

YÜKLENİCİ FİRMALAR MALZEMELERE AİT COC BELGELERİNİ YA DA MALZEMELERİN TEKNİK İSTERLERİNDE BELİRTİLEN FİRMALARDAN ALINDIĞINA DAİR BELGELERİ MAL TESLİMİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.

1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ….......................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

BT Asb. Kd. Bçvş. Eşref GÜLER 				Tel: 216 493 94 94 –1129

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

Eln.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf KUVVETLİ				Tel: 216 493 94 94 –3962

De. Me. Mahmut KORKMAZ				Tel: 216 493 94 94 –4525

ONAY 493 MRC

T.C.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

İŞÇİ YEMEKHANESİ ÖNÜ RAMPALI BİNANIN İZOLASYON ONARIMI

İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

TEKNİK.ŞARTNAME.NO: 73401242-BYD-TŞ-2019/06

- İÇİNDEKİLER

| S.N | KONU | SAYFA |
| --- | --- | --- |
| 1 | İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ | 3/17 |

TANIMLAR :

İş: Yükleniciye ihale edilen ve artışlar dahil sözleşme kapsamında gerçekleştirilen; sürekli (belli dönemler itibariyle tekrarlanmak suretiyle ifa edilen) nitelikteki İşleri veya belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak (bir defada) ortaya çıkarılan işleri

İşyeri: İşin meydana getirdiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,

Kontrol Teşkilatı (Kontrolluk): İdare tarafından, işlerin denetimi için idare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

Yüklenicinin Ekipmanı: İşlerin  gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araç ve gereçleri,

Denetim,Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirlenen ve yapımın tamamının yahut herhangi bir kısmının idarece teslim alındıktan sonra yürütülmesi gereken işlemleri,

Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için idarenin kabulünden sonra yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış gerçek kişiyi,

Üçüncü Kişi: İdare, kontrollük ve yüklenici dışındaki kişi ve /veya kişileri,

Gün: Takvim Gününü,

Uygulama Ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,

Yıl: Takvim yılını,

İş Bedeli : Sözleşmede belirtilen işlerle öngörülmeyen durumlar nedeniyle 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yapılan ilave işlerin sözleşme hükümlerine göre tamamlayıp, varsa kusur ve eksikliklerinin giderilmesi için ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen ve yükleniciye ödenecek olan bedeli,

Teknik Doküman: Sözleşme uyarınca idare tarafından yükleniciye verilen bütün proje,hesaplamalar ve benzeri teknik bilgi ve belgeler ile yüklenici tarafından sunulan ve idare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,

İşe Başlama Tarihi : Yüklenicinin idareden işe başlama talimatını aldığı, işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,

Tamamlama Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanan ve sözleşmede belirtilen işlerin veya herhangi bir bölümün ya da kısmının bitirilmesi için varsa idarece uzatılan süre de dahil olmak üzere belirtilmiş olan zaman aralığını,

Geçici Kabul Belgesi : İşlerin tamamlanıp Kabul Komisyonunun incelemesi sonucu verilen belgeyi,

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞÇİ YEMEKHANESİ ÖNÜ RAMPALI BİNANIN İZOLASYON ONARIMI

İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1.     İŞİN TARİFİ:

1.1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı İşçi Yemekhanesi binası önündeki rampalı yolun altında yaşam mahalleri bulunmaktadır. Bu yaşam mahallerine, yolun izolasyonu olmadığından yağmur yağdığında aşağıya yağmur suyu akıtmaktadır. Bu nedenle söz konusu eklerde planı verilen rampalı yolun yağmur sularına karşı su izolasyonu yapılacaktır.

2.      İŞİN KAPSAMI:

2.1. Mevcut Rampalı beton yol üzerinde kaplı bulunan Betonasfalt tabakasının sökülmesi:

İşçi Yemekhanesi önündeki, toplam 206 metre olan uzunluktaki rampalı yol üzerinde kaplı bulunan toplam 2721 m2 alandaki mevcuttaki ortalama 4 cm kalınlığındaki betonasfalt tabakası asfalt kazıma makinesi ile kazınacaktır.  İşçi yemekhanesi kapı önleri ise, kompresörlü el kazıma/kırma makinası ile asfalt kazınacaktır.

2.2. Kazınan Asfalt moloz atıklarının Birlik dışına nakliyesi ve atılması.

Kazınan asfalt moloz malzemesi kamyonlara yüklenecek ve 70 km ilerideki Şiledeki, belediyenin izin verdiği moloz atık merkezine atılacaktır.

2.3. Rampalı beton yol üzerindeki beton yüzeyin beton/mozaik silim makineleri yardımı ile silinerek düzgünleştirilmesi.

Asfalt kazımı ve söküm işlemlerinden sonra ortaya çıkan ham beton döşeme yüzeyinin beton /mozaik slim makinesi ile düzgün bir şekilde silinecek yüzey pürüzlükleri giderilecektir. Düzgün yüzey üzerindeki tüm toz ve kirler veya atık meterial süpürülecek, gerektiğinde yıkanarak temizlenecektir.

2.4. Yüzey Hazırlığı .

Yüzeyin hazırlanması için ortam ısıtıcı bürülörler ile nem oranı dengelenmelidir

Zemin temizliği Rota tiger makinaları ile pürüzsüz bir şekilde temizlenip uygulama için hazır hale getirilmelidr.

Parapet duvar temizliği yapılarak, sıva yüzeyi, özel spiral makinalar ile zımparalanıp ile düzgün ve pürüzsüz bir şekilde hazırlanıp uygulamaya hazır hale getirilmelidir.

2.5.Dilatasyon yalıtımı ve dilatasyon profillerinin montajının yapılması,

Dilatasyon işleri yapılacak olan yerlerde (toplam 222 m );  Dilatasyon, 8 cm derinliğinde, 7 cm eninde V şeklinde açılacak, Dilatasyon içindeki ve yüzeydeki atık ve tozlar temizlendikten sonra, sırası ile poliüretan esaslı izolasyon fitili ve dilatasyon poliüretan macun dolgusu, dilatasyon cukuru içerisine doldurulacaktır. Ve üzerine poliüretan astar uygulaması yapılacaktır. Daha sonra, sonra dilatasyon kenarı beton yüzey üzeri ve dilatasyon kenarlarındaki boşluklar graud harçları ile düzeltilecektir. Bundan sonra. poliüretan esaslı yapıştırıcı ile 30 cm eninde alüminyum çıtalı kaucuk lastik dilatasyon bandı uygulaması yapılacaktır. Dilatasyon bandının esnek  U kısmı dilatasyon arasına sokulacaktır. Dilatasyon kauçuk lastik bandı uygulaması üzerine ise, komple bandın üzeri ve yol betonu ile birleşen kenarlarını örtecek şekilde  2 mm saf poliürea ile kapatılacaktır. Daha sonra yol yüzeyine dökülen 6,5 cm kalınlığındaki betonda dilatasyon fugası yapılması için dilatasyon eksen cizgisi üzerinde, dilatasyon arasına 2 cm kalınlığında 15 kg/m3 yoğunluklu polistren levha 3 cm yüksekliğinde dilatasyon boyunca konulacaktır. Dilatasyon fugasındaki geri kalan 3,5 cm uzunluğundaki betondaki fuga boşluğu, beton üst yüzeyine kadar, sertleştirilmiş çift kompodentli poliüretan su sızdırmazlık macunu ile doldurularak dilatasyon izolasyon işi tamamlanacaktır. Bakınız Şartname eki Dilatasyon detayı (Detay Ç)

Dilatasyon yapılacak yerler: yol eksenine dik olarak 6 ayrı dilatasyon yerinde ve 126 metre uzunluğundaki yolun,  işçi yemekhanesi binası ile birleşim yerinde dilatasyon işleri yapılacaktır.

2.6. Yol üzerinde işçi yemekhane binası karşısında ve sağ, sol rampa yolun her iki yanında bulunan parapet duvarın üzerinde bulunan harpuşta beton kırıklıklarının tamir edilmesi, Parapet duvarın yola bakan bozuk iç sıvaların sökülmesi, duvar dibinde 5 cm pah beton şapı ile duvar yüzeyine yeni sıva yapılması.

Yol üzerinde bulunan 80 cm yüksekliğindeki parapet duvarın üzerinde mevcut bulunan harpuşta betonun bozuk ve kırık olan kenarları beyaz mozaik pirinçli harç ile tamir edilecek silinecek ve boyanacaktır. Ayrıca parapet duvarın yol tarafına bakan iç yüzeyindeki tüm bozuk sıvalar sökülecektir.(yaklaşık 120 m2). Parapet duvar dibinde ve bina duvar diblerinde bulunan köşe birleşim noktalarına pah bandır uygulaması yapıldıktan sonra, 5 cm genişliğinde pah yapılacaktır.  80 cm yüksekliğindeki parapet iç duvar tarafındaki bozuk sıvalar yerine, 350 kg çimento dozlu dış cephe sıvası düzgün bir şekilde yapılacaktır.(yaklaşık 120 m2)

2.7. İşçi Yemekhanesi ön yolu karşındaki Parapet duvar dibinden 10 ayrı çıkış olacak şekilde duvar yanı çıkışlı yağmur suyu iniş yer sifonu ve izolasyonu yapılması

Ek yol planında  belirtildiği gibi parapet duvar dibinden 10 adet ayrı çıkışlı olarak duvar yanından mevcut ve yeni açılacak yağmur suyu çıkışları temizlenerek, izolasyon için yan duvara uygun flanşlı geçiş kauçuk lastiği konularak ve poliürea ile izolasyonu yapılarak,  parapet duvar yanı zeminde 10 adet 20x20 cm pik döküm yandan çıkışlı hazneli yer sifonu, takım halinde duvar dibi kenarına montajı yapılacaktır.

2.8. İşçi Yemekhanesi ön yolu üzerinde ve yol orta ekseninde bulunan mevcut 12 adet yer sifonu yerine, alttan çıkışlı yağmur suyu iniş yer sifonu montajının ve izolasyonunun yapılması.

Ek detayda belirtildiği, İşçi Yemekhanesi önü, yolun orta ekseni üzerinde bulunan mevcut 12 adet yer sifonu sökülecek,  sökülen sifon yeri beton kenarları pahlı açılarak beton yüzeyler ve döşeme delik yeri temizlenecek, varsa yüzey kırıklıkları tamir edildikten sonra, izolasyon için flaşlı geçiş kauçuk lastiği konulacak ve 2 mm kalınlığında poliürea ile izolasyonu yapılarak ve zemine 20x20 cm pik döküm alttan çıkışlı hazneli yer sifonu, takım halinde zemine montajı yapılacaktır.

2.9. Montajı yapılan parapet duvar dibi yer sifonları ile yol üzerinde bulunan toplam tüm yer sifonlarının (toplam 22 adet), yol altındaki mahal tavanlarından ve duvar diplerinden aşağı inen eski PVC Q100 mm yağmur suyu iniş boruları sökülecek, yerine, yeni PVC Q 100 mm Yağmur suyu iniş borusu, bina tavanından, bina zemin bağlantısına kadar (h=3,8 m) değiştirilmesi.

İşçi yemekhanesi önü rampalı yol altında mevcut bulunan ve yeni açılacak tüm duvar dibi ve yol ortasındaki yer sifonlarına  (toplam 22 Adet) bağlı olan eski Q100 PVC yağmur iniş boruları zemin bağlantısından itibaren tavanlardaki yer sifonları bağlantılarına kadar komple sökülecektir. Sökülen yağmur iniş borularının yerine yeni Q100 PVC yağmur iniş boruları, izolasyon contaları dahil zemin hizasına döşenecektir.

2.10. Poliürea su yalıtım malzemesi ile yol ve parapet duvar içi yüzeylerin su izolasyon kaplama işi yapılması

Yukarıdaki maddelerdeki yazılı tüm inşaat işleri düzgün bir şekilde yapıldıktan sonra, ek şekilde belirtildiği gibi toplam 2950 m2 lik (tüm yol ve iki adet rampa yüzey alanı ve yol boyunca, yolun sağında ve solunda mevcut bulunan toplam 286 metre uzunluğunda 80 cm yüksekliğindeki parapet duvar iç yüzey alanı dahil) alana, aşağıda yapım ve malzame kriterleri yazılı iki komponentli saf poliürea malzemesi 2 mm kalınlığında, basınçlı püskürtme makinaları ile düzgün bir şekilde atılarak yol su yalıtımı yapılacaktır.

SICAK PÜSKÜRTME ELASTOMER KAPLANMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Poliüretan Esaslı Geçiş Astarı Uygulanması

Astar malzemesi, yarı katı, derine nüfuz eden tek bileşenli poliüretan esaslı astar malzemesi olmalıdır. Astar malzemesi, 1 m su sütununa karsı 24 saat direnç göstermelidir. Shore A sertlik derecesi 80’den büyük olmalıdır. Beton yüzeye yapışma direnci en az 2.00 N/mm2’yi sağlamalıdır. Bu kriterlerin kontrolü için,  akredite olmuş laboratuvarların teknik analiz raporlarınca hazırlanmış belgeler, yüklenici tarafından idareye verilecektir. Beton yüzeye uygulanacak astar kalınlığı minimum 0,5 mm olarak beton yüzeye tek kat olarak tatbik edilecektir.

Sıcak Püskürtme (Polyurea) Elastomer Kaplama ile Su Yalıtımının Yapılması İşi

Hazırlığı, astar ve maskelemesi yapılmış yüzeylerde, projesine göre ve teknik belgelerinde tariflenen uygulama koşulları ile, hızlı kürlenme özelliğine sahip, uçucu organik bileşen içermeyen, yüksek su dayanımı, kimyasal direnci ve UV dayanımı olan, eksiz, renkli veya renksiz, aromatik, çift bileşenli poliürea malzemesi sprey ile kaplama yapılacaktır. Kaplama, yüksek basınç ve yüksek ısıda 75 santigrat derecede çok bileşenli ısıtmalı pompa sistemi olan uygun nitelikte 360 bar itme gücü olan kompresör ve reaktör sistemli bir püskürtme ekipmanı ile yapılacaktır. Püskürtme yapılan yüzeylerde, noktalama (striple) yapılarak yüzeyde portakal kabuğu dokusu oluşturulacaktır. Sprey kaplama kalınlığı, (astar hariç) 2 mm kalınlığında olacaktır. Kullanılan ürün miktarı M2 ye 2,0 kg dan az olmayacak şekilde yapılacaktır. Renk, mevcut üretim renkleri arasından, İdarece seçilecektir. Ürünün içinde dolgu malzemesi olmayacaktır. Kullanılacak Poliürea % 100 Saf ve yerli üretim olmalıdır. Hibrit olmamalıdır.

Uygulanacak iki kompenentli poliürea sprey malzemesinin teknik özellikleri aşağıda listelenen kriterlere uygun olmak zorundadır.

Kullanılacak malzemenin ürün tanımı ve teknik bilgileri, sistem bilgileri (birlikte kullanılacağı malzemeler ile uyumu), uygulama koşulları ve limitleri, sağlık ve güvenlik bilgileri, üretici firma tarafından tariflenmiş, belgelendirilmiş, TS-EN standartlarını haiz olacak; Türkiyede üretildiği belgelendirilecek  malzeme, uygunluğu İdarece onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Malzemeye ait teknik bilgi kriterleri aşağıda listelenmiştir.

Yüklenici, söz konusu işte kullanacağı çift komponentli  Poliürea kaplama malzemesinin, teknik föyünde belirtilen teknik verilere ait, bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmış test raporlarını idareye sunulacaktır. Bu konuda yapılacak masraflar yükleniciye aittir.

Tarif edilen uygulamanın yapılması için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç ve gereç giderleri, işyerinde ve dışındaki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar ile müteahhit karı ve genel giderler, işin bedeline dahildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Saklama sıcaklığı : + 10°C / +30°C

Yoğunluk : 1,1 ± 0,01 g/cm³

Komponentlerin oranı : 1,0 : 1,0 (hacme göre)

Karışımın viskozitesi pri T=80°C : 100 mPa-s

Sertlik (Shore A) : 80 (ASTMD 2240, DIN 53505)

Koparma gücü (Tensile) :7,3 MPa (ASTM D 412 , DIN 53504)

Yırtılma gücü (Tear Strenght) : 5,3 Mpa (ASTM D 412, DIN 53 504)

Kopma sırasında esneme (Elongation) : ≥% 250 (ASTM D 412 , DIN 53504)

Metal üzerinde adezyon : ≥1,2 - 1,4 MPa ( DIN EN 24624, ISO 4624)

Beton üzerinde adezyon : ≥1,3 - 1,5 MPa ( DIN EN 24624, ISO 4624)

Katı madde : %100

Kimyasal dayanıklılık (170 saat, oda sıcaklığında)

%10 NaCl : dayanıklı

%10 Sülfürik asit /H2SO4 : dayanıklı

%10 Hidroklorik asit /HCl : dayanıklı

%20 Amonyum /NH4+ : dayanıklı

%50 Sodyum Hidroksit /NaOH : dayanıklı

%20 Potasyum Hidroksit /KOH : dayanıklı

Kuruma süresi : 10 sn

Sertleşme süresi ( T=+20) : 21 sn

Tam kuruma mekanik dayanıklılık : 1 saat sonra

Suya dayanıklılık : Dayanıklı

Su geçirmezlik : Geçirmez

İnşat sektöründ, güç tutuşurluk testi : D-s3, D0 ( EN 13501-1:2007+A1:2009)

Zamin kaplamalarda güç tutuşurluk testi:  Cfl  klas, (EN  ISO 9239-1)

TS 8103 EN ISO 5470/1 : 2002 aşınma direnci ortalama mg 333, 3 olmalıdır.                                                                                                                  TS EN 1062- 6 : 2011-04 SD: 73,48 m* olmalıdır.                                                                                                                                                                           TS EN ISO 7783/ 2: 2002 Su buharı geçirgenliği 5.290 olmalıdır.                                                                                                                                        TS EN 1062-3 : 2008  Kapiler Su emme geçirgenliği 0,005 olmalıdır.                                                                                                                                TS EN ISO 6272/1 : 2006 çarpmaya direnç sınıfı 3 olmalıdır.                                                                                                                                               TS EN 1542 : 2001 Çekip koparma yoluyla yapışma dayanımı  0.9  N/MM2 olmalıdır.

Hijyen Test Sonuçları (13AS202 / 04.04.2013)

| Test Parametresi | Birim Değer | Analiz Sonucu | Analiz Metodu |
| --- | --- | --- | --- |
| Renk | Pt-Co | <5 | SM 2120 C |
| Bulanıklık | NTU | 0,63 | TS 5091 EN ISO 7027 |
| Amonyum | mg/L | <0,02 | SM 4500 NH3 B ve F |
| Nitrat (NO3) | mg/L | 0,934 | SM 4500-NO3-E |
| Nitrit (NO2) | mg/L | <0,002 | SM 4500-NO2-B |
| Sülfat (SO4-2) | mg/L | 40,008 | SM 4500 SO4-2 E |
| Toplam Alkalinite | mg/L | 26 | SM 2320 B |
| Bağlı Klor | mg/L | <0,05 | SM 4500 Cl-F |
| Serbest Klor | mg/L | <0,05 | SM 4500 Cl-F |
| Klorür | mg/L | 24,11 | SM 4500-Cl--B |
| Bakır (Cu) | mg/L | <0,010 | EPA 200.7 |
| Demir (Fe) | mg/L | 0,037 | EPA 200.7 |
| Mangan (Mn) | mg/L | 0,003 | EPA 200.7 |
| Sodyum (Na) | mg/L | 9,760 | EPA 200.7 |

- Ürün TS266 standardına gore ; TS266 Sınıf 2 Tip 2 deneyinde “suda  limitleri aşan bir değişim gözlenmemiştir” raporu olmalıdır.

- ALS CR Standart Quality Control Schedule Raporu bulunmalıdır.

- Yanmazlık Raporu D S3 d0 sınıfı kriterlerine uygun olmalıdır. Ürünün yanmazlık raporu en az TS EN ISO 11925-2 :2010 :12.04.2011 standartına  uygun olmalıdır.  Yangına dayanıklılığı DIN 4102 –B2 sınıfı olan (Alev yürütmez,yanan damlacıklar ve yanan partiküller üretmemektedir)Sıcaklık dayanımı -40+120 derece olacaktır.

2.11. Poliürea su yalıtımı üzerine Çelik Hasırlı Yüzey kaplama betonu yapılması (C30/37)

Rampalı Yol su yalıtımı yapıldıktan sonra, poliürea kaplaması üzerine 6,5 cm kalınlığında C30/37 ince agregalı, su yalıtım sıvı katkılı, içerisinde tek sıra Q 188/188 6 mm çelik hasır bulunan yalıtım yüzey koruma betonu yer sifonlarının su eğimi de gözetilerek düzgün bir şekilde atılacaktır.

2.12. Yüzey kaplama betonu üzerinin helikopter perdahı ve yüzey sertleştirici işlerinin yapılması:

Dökülen beton, tamamıyla prizini almadan önce, beton yüzeyine helikopter perdah makinaları yardımı ile düzgün bir şekilde perdahlama işlemi yapılacaktır. Bu işlem sırasında aynı zamanda beton yüzeyine bazalt agregalı gri renkli yüzey sertleştirici de uygulanacak ve beton yüzeyi sertleştirilerek beton kaplama işi tamamlanacaktır. Ayrıca beton yüzey kaplamasında, beton kuruduktan sonra yüzeyde oluşacak kılcal çatlaklarının engellenmesi için her 5x5 metre alanda, karelajlı olarak derz kesme makinası ile 2 mm derinliğinde derz kesim işi yapılarak yol yüzey kaplama işi tamamlanacaktır.

Not: Kullanılan tüm malzemelerin irsaliyeleri idareye teslim edilecektir. Ayrıca saf olarak atılacak poliürea malzemesinin örnek numunesi ile teknik katalogları idare onayı alınarak yol yüzeyine tatbik edilecektir.

3.1. Sökümden çıkan yol asfalt ve tüm inşaat atık malzemeler birlik dışına atılması için gereken her türlü,  işler, işçilikler, araç gereç, genel giderler, söküm işleri, yatay, düşey taşımalar, Belediyenin izin verdiği atık mahalline malzemelerin araç ile nakli, yönetmeliğe uygun olarak atılması v.b. işlerin yapılması yükleniciye aittir..

3.2. Yüklenici söz konusu rampalı binanın üzerindeki yoldaki tüm su izolasyon işlerden sorumlu olup, bina içerisine yoldan gelebilecek yağmur suyu akmayacak şekilde teknik şartnameye ve fen kurallarına uygun olarak tamamlamak mükellefiyetindedir.

3.3. İşin süresi, idarenin iş yeri teslim tutanağını imzalayarak iş yerini yükleniciye teslim ettiği tarihten itibaren  60 (altmış) takvim gündür.

4.   UYGULAMA:

4.1. Yüklenici; Teklif vermeden önce Teknik Şartnamede yazılı rampalı bina üzerindeki kaplaması yapılacak yol mahallini yerinde görecek ve Şartname eki olarak verilen Yer görme Belgesini dolduracak, teklifiyle beraber İhale komisyonuna verecektir.

4.2. Uygulamaların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olarak, yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici tarafından yapım işi bitirilip, son hali ile idarenin yetkilileri tarafından kontrol edildikten ve onay verildikten sonra tamamlanmış sayılacaktır. Ödeme; şartnamede belirtilen PURSANTAJ TABLOSU esas alınarak yapılacaktır.

5.   MALZEME TEMİNİ:

5.1.  Yüklenici yapım için gereken her türlü araç/gereç vb. tüm iş unsurlarını, işçilikleri, eksiksiz temin etmek zorundadır. Çıkacak tüm atık malzemelerin ve molozların, yatay/düşey taşınması, nakil ve istiflemeyi  ve birlik dışına atılmasını kapsayan tüm araç gereç ve tüm işçilikler yükleniciye aittir.

6. GARANTİ:

.

6.1. Yüklenici yapım işini, idarenin onayını aldıktan sonra tamamlamış sayılacaktır.

6.2. Yüklenici sorumlu olduğu yapım hatalarından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri ve yükümlülükleri kapsamında idareye karşı sorumludur.

6.3. Yüklenici su yalıtımı işi için idareye 5 yıl su sızdırmazlık garantisini verecektir. Yüklenici yaptığı izolasyon işinde garanti süreci içerisinde zamanla olabilecek su sızdırmazlık hatalarına karşı, onarımı bila bedel yapacaktır.

7.  İŞ GÜVENLİĞİ:

7.1. İş mahallerinde işin süresince ve iş bitimine kadar çalışan işçilerin sigortaları (SGK) yüklenici tarafından yaptırılacak, idareye kayıtları verilecektir. Söz konusu işte ve çalışan işçilerin her türlü iş emniyeti ve bunun için gerekli ekipmanlar ve belgeler yüklenici tarafından sağlanacak olup, çalışan işçilere tutanakla teslim edilecektir. Yüklenici çalışanların İSG yeterlilik belgesini idareye verecek, bunula ilgili yükümlülüğünü yerine getirecektir. Yüklenici bu iş için bir adet İnşaat Teknikeri/ Teknisyeni işin bitimine kadar işin başında bulunduracaktır. Ayrıca söz konusu işin yapım ve bakım devrelerini kapsayan All-Risk sigortasını yüklenici yaptıracak ve idareye verecektir.

8.  MUAYENE TEST VE DENEYLER

8.1. İdare gerek duyduğu takdirde, kullanılan poliürea malzemesinin saf veya hibrit malzeme olup, olmadığını yalıtım yapılan yüzeylerde rastgele örnek alınacak izolasyon numunesini, yükleniciye akredite olmuş laboratuvarlarda muayene veya test ettirebilecektir.

8.2. Tüm deney ve muayeneler için yapılacak harcamalar yüklenici tarafından yapılacaktır.

9.  POZ NUMARALARI TANIMLARI VE ANALİZLERİ

9.1.  18.190/03 Asfalt Kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamalarının kazılması.(m3)

Küçük tonajlı Asfalt kazıma makinası ile yol betonarme yapısına zarar vermeden yol üzeinde bulunan ortalama kalınlığı 4-5 cm olan asfaltın kazınması. Makine giremeyecek yerlerde kompesörlü kırıcı/ kazıma aletlerle manuel (insan gücü ile) olarak asfalt kazıma işleri yapılacaktır.

9.2.  10.110.1003 Çıkan Moloz asfaltın 70 km uzaklıktaki ve belediyenin izin verdiği atık merkezine taşınması ve atılması . (ton)

Çıkan asfalt kamyonlara yüklenecek ve şile yakınlarındaki belediyenin izin verdiği atık merkezine taşınarak atılacaktır.

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.3.  03.525  Mozayik silme makinası ile asfalt altında çıkan beton döşeme yüzeyi silinerek pürüzsüz ve düzgün bir yüzey haline getirilmesi   (Saat)

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.4.  10.300.2001  Normal priz alan su geçirimsizlik katkısı(sıvı) harç katkıları

(tesviye, şap, sıva vb. harçlar için) yapı kimyasalları  Kg

Dökülecek beton içerisine her metre küpte 1,85 kg su geçirimsizlik sağlayan kimyasal katkı sıvısı karıştırılarak beton dökülecektir.

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.5. 10.300.2091  Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (gri) çimento esaslı yüzey sertleştiriciler (ts en 1504-2, ts en 13813) yapı kimyasalları  Kg

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.6.  10.300.2179  %100 saf poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi (TS EN 1504-2)  kg

Teknik detay ve malzeme özellikleri ve kullanım yöntemleri teknik şartname içerisinde belirtilmiştir.

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.7.  18.193  Her türlü dış sıva sökülmesi.  M2

TARİF : Her türlü dış sıva sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü dış sıva sökülmesinin 1 m² fiyatı:

NOT : : 1) sökülen yere dış sıva yapılmayacaksa iskele bedeli ayrıca ödenir. 2) yıkılacak duvar ve tavan yüzlerindeki sıvalar için bu birim fiyat uygulanmaz.

ÖLÇÜ : Sökülen dış sıva yerinde ölçülerek hesaplanır

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.8.  18.198/02  Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi  yıkma ve sökmeler:  Mt

TARİF : Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesinin 1 m fiyatı:

NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir

ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır.

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.9. 18.198/25  Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi  yıkma ve sökmeler:  Mt

TARİF : Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb. dilatasyon fugası sökülmesinin 1 m fiyatı:

NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

ÖLÇÜ : Sökülen fuga hesaplanır.

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.10.  15.315.1002  Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert pvc yağmur borusu temini ve yerine tesbiti pvc yağmursuyu borusu, oluğu vb.  Mt

TARİF : PVC’den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı :

ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.11.  15.150.1006  Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan,         C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)  M3

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.12.  15.440.1005  Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüminyumdan mamul şeritli fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği min. 45mm, Mt

TARİF : Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon  fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, dilatasyonun  başlangıcından en fazla 5 cm ve birbiri arası en  fazla 30 cm aralıklarla matkap ile delinmesi,   kauçuk ve alüminyumdan mamul şeritli fitilli  alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et  kalınlığı min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli,  profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği  min. 45mm) 8 mm çapında 10 cm uzunluğunda çelik  gömlekli dubel vasıtası ile zemine tespiti ve  her  türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç  giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey  taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve  karı dahil 1 m fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. NOT: 1- Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde  yapılacak iyileştirme/düzeltme uygulamaları kendi  pozundan ödenir. 2- Tespit elemanlarının betonarme döşemeye min. 3  cm girmesi gerekmektedir. 3- Yalıtım gerektiren dilatasyonlarda, tespit  elemanlarının yalıtım örtüsünü delmemesine özen  gösterilmelidir.

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.13. 15.160.1001  Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) beton çelik çubuklarının işlenmesi-manşonla eklenmesi:  Ton

TARİF : 5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı:

ÖLÇÜ :

1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.

2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.

3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.

______________________________________________________

ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU

ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m²

Çap   Kg/m.   50mm  75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

______________________________________________________

4.0     0.099     1.97     1.32     0.99     0.66     0.49     0.39     0.33

5.0     0.154     3.08     2.06     1.54     1.03     0.77     0.62     0.51

5.5     0.187     3.73     2.49     1.87     1.24     0.93     0.75     0.62

6.0     0.222     4.44     2.96     2.22     1.48     1.11     0.89     0.74

6.5     0.260     5.21     3.47     2.60     1.74     1.30     1.04     0.87

7.0     0.302     6.04     4.03     3.02     2.01     1.51     1.21     1.01

7.5     0.347     6.94     4.62     3.47     2.31     1.73     1.39     1.16

8.0     0.395     7.89     5.26     3.95     2.63     1.97     1.58     1.32

8.5     0.445     8.91     5.94     4.45     2.97     2.23     1.78     1.48

9.0     0.499     9.99     6.66     4.99     3.33     2.50     2.00     1.66

9.5     0.556   11.13     7.42     5.56     3.71     2.78     2.23     1.85

10.0     0.617   12.33     8.22     6.17     4.11     3.08     2.47     2.06

10.5     0.680   13.59     9.06     6.80     4.53     3.40     2.72     2.27

11.0     0.746   14.92     9.95     7.46     4.97     3.73     2.98     2.49

11.5     0.815   16.31   10.87     8.15     5.44     4.08     3.26     2.72

12.0     0.888   17.76   11.84     8.88     5.92     4.44     3.55     2.96

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.14.  15.275.1101   250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)  sıva yapılması  M2

TARİF : 1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile  hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba  sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg  çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8  cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar  yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda  sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik,  çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay  ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel  giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden  hesaplanır.

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.15.  15.450.1006  Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz çimentolu)  M2

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.16.  15.250.1101   2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması  şap işleri  M2

TARİF : Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak  yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 400 kg  çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm  kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara  şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala  perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması,  temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü  malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki  yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,  müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2  fiyatı: ÖLÇÜ : Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden  hesaplanır.

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

9.17. 25.138.1013   20x20 cm pik döküm yer sifonu (Q 70 mm çıkışlı)

Yol ekseninde 12 adet, parepet duvar kenarında ise 10 adet olarak toplam 22 adet yer sifonu yeni olarak kullanılarak, sifon altında kauçuk flanşlı su geçirimsizlik sağlayan geçiş adaptör lastiği ile beraber montajı yapılacaktır. (adet)

KULLANILACAK MAHALLER : Onaylı projesine ve mahal listesine uygun olarak İnşaat mahallerinde uygulanacaktır.

10. HAKEDİŞ RAPORLARI :

Yüklenici firmanın, İdarenin görevlendirdiği kontrol mühendisleri ile birlikte hazırlayacağı Hakediş için             12. İnci Maddede verilen pursantaj  tablosu kullanılacak olup, iş geçici kabule hazır olup, işin Geçici Kabulü yapıldıktan sonra işin bitiminde tek seferde hazırlanacak Hakediş Raporu  ile yükleniciye ödeme tamamlanacaktır.

11. DİĞER HUSUSLAR

11.1. Yüklenici teknik şartname ve projesinde ifade edilen ilgili imalatları gerçekleştirdiği esnada, idareye ait zarar verdiği tüm mevcut imalatları eski haline getirerek işi teslim edecektir.

11.2. Geçici kabul işlemleri, teknik şartnamede yazılı tüm hususlar dahilinde izolasyon işinin bitirildiği tarihten itibaren yüklenicinin idareye vereceği dilekçe üzerine yapılacaktır.

11.3. Yüklenicinin İşi bitirerek teslim edeceği süre, iş yeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olup, gecikme ile ilgili cezai durumlar işin sözleşmesinde belirtilmiştir.

EKLERİ:

EK-A: 1x1 Shf. Yer Görme Belgesi

EK-B: 1x1 Shf. İşçi Yemekhanesi Önü Rampalı Yolda Su İzolasyon En Kesiti

EK-C: 1x1 Shf. Poliürea Su Yalıtımı Yapılacak Yol Alanı Planı

EK-Ç: 1x1 Shf. Dilatasyonlarda Su İzolasyonu En Kesit Tip Detayı

12. PURSANTAJ

| PURSANTAJ TABLOSU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞÇİ YEMEKHANESİ ÖNÜ RAMPALI BİNANIN İZOLASYON ONARIMI |  |  |  |  |
| S.NO | POZ NO | YAPILAN İŞİN CİNSİ | BR. | PURSANTAJ (%) |
| 1 | 18.190/03 | Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamalarının kazılması | m3 | 2,24 |
| 2 | 10.110.1003 | Çıkan moloz asfaltın kamyonlarla 70 km deki belediyenin izin verdiği atık merkezine taşınması ve atılması | ton | 1,59 |
| 3 | 15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | m | 0,38 |
| 4 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | m2 | 0,96 |
| 5 | 18.193 | Dış sıva sökülmesi | m2 | 0,38 |
| 6 | 18.198/02 | PVC yağmur iniş borusu sökülmesi | m | 0,06 |
| 7 | 15.450.1006 | Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz çimentolu) | m2 | 0,22 |
| 8 | 15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m2 | 0,05 |
| 9 | 15.440.1005 | Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüm. mamul şeritli fitilli, alüm. et kal. min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kap.)zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) | m | 4,92 |
| 10 | 10.300.2091 | Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (gri) | kg | 0,89 |
| 11 | 18.198/25 | Beton döşemede eski dilatasyon fugasının sökülmesi | m | 0,63 |
| 12 | 25.138.1013 | 20x20 cm pik döküm yer sifonu (Q 70 mm çıkışlı) | ad | 0,43 |
| 13 | 10.300.2001 | Normal priz alan su geçirimsizlik katkısı(sıvı) | kg | 0,23 |
| 14 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) (Temizlenen beton döşeme yüzeyine izolasyondan sonra 6 cm kalınlığında beton atılacak üzerine helikopter perdahı ve gri renkli yüzey sertleştirici uygulanacaktır.) | m3 | 8,06 |
| 15 | 10.300.2179 | %100 saf poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi (TS EN 1504-2) | kg | 70,21 |
| 16 | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 8,12 |
| 17 | 3.525 | Beton veya mozaik silme makinesi | sa | 0,63 |
|  |  | TOPLAM PURSANTAJ : |  | 100,00 |

EK-A

- YER GÖRME BELGESİ

İş bu yer görme belgesi,” İŞÇİ YEMEKHANESİ ÖNÜ RAMPALI BİNANIN İZOLASYON ONARIMI ” Yapım işi için düzenlenmiş  olan, ilgili kısımların firma temsilcisince doldurulmasına müteakip İstanbul Tersanesi Komutanlığı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacaktır.

Firma Adı	:

Firma Temsilcisinin

Adı - Soyadı	:

Unvanı	:

...../…..../ 2019 tarihinde ,” İŞÇİ YEMEKHANESİ ÖNÜ RAMPALI BİNANIN İZOLASYON ONARIMI  işinin yapılacağı iş yerinde yapılan incelemeler sırasında, söz konusu işin Teknik Şartnamesinde yazılı hususlar dahilinde, gereği yapılacak yerlerin tümünü yerinde görüp, ölçüleri dahil tespit ettim. Bahsi geçen işlerle alakalı olarak firmamızın ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi, belge tarafıma/tarafımıza,  İdare yetkilileri tarafından verildi, teklifimi / teklifimizi gördüğüm ve tespit ettiğim hususlara uygun olarak yapacağımı arz ederim.

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI	       Firma temsilcisi

Adına Refakat Eden PERSONEL

PERSONELİN KAŞESİ

FİRMA KAŞESİ

İŞÇİ YEMEKHANESİ ÖNÜ RAMPALI BİNANIN İZOLASYON ONARIMI YAPIM İŞİ“ SÖZLEŞME ve İDARİ ŞARTNAMEYE  EKLENECEK ATIFLAR:

1.   İşin Adı:

İŞÇİ YEMEKHANESİ ÖNÜ RAMPALI BİNANIN İZOLASYON ONARIMI

2.	İşin süresi ile ilgili husus:

Yüklenici ihale konusu işi, yer tesliminden itibaren en geç 60 (Elli) takvim günü süresi içinde tamamlayacaktır.

3.  Hakediş ödemesi ile ilgili husus:

Yüklenici firmanın, İdarenin görevlendirdiği kontrol mühendisleri ile birlikte hazırlayacağı Hakediş için Teknik Şartnamede verilen pursantaj oranları kullanılacak olup, İş bitiminde Geçici Kabul yapıldıktan sonra Tek seferde Hakediş ödemesi yapılacaktır.

4. İş Deneyim ile ilgili husus:

İhaleye girecek isteklilerden, teklif ettikleri bedelin %100 kadar tutarında,                              “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğindeki; (B) Üst Yapı (Bina İşleri) B-III benzer iş gurubu İş deneyim belgesine” sahip olması veya teklif verecek isteklinin aynı deneyim tutarına sahip İnşaat Mühendisi veya Mimar Diplomasına, sahip olması istenecektir.

5.	Gecikme cezası ile ilgili husus :

Yüklenici işi zamanında bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin onbinde altısı (0,0006) oranında günlük gecikme cezası ödeyecektir.

6.   Kesin Teminat ile ilgili husus:

Yükleniciden sözleşme bedelinin %6 (Yüzde altısı) oranında kesin teminat alınacaktır. Kesin Teminat Kesin kabul yapıldıktan sonra verilecektir.

7.   Kesin Kabul ile ilgili husus:

Kesin Kabul, Geçici Kabul tarihinden 1 (bir) yıl sonra yapılacaktır.

8.   All-Risk Sigortası ve İş Programı Teslimi ile ilgili husus:

Yüklenici Sözleşme yaptıktan sonra işin süresi ve 1 yıl bakım süresini  karşılayacak şekilde All-risk Sigortasını yaptıracak ve idareye verecektir. Yer tesliminden itibaren 5 gün içerisinde İş Programını idareye verecektir.

9.   Güvenlik Protokolü ile ilgili husus:

Yüklenici Sözleme yaptıktan sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığı İKK ve Güvenlik Müdürlüğü ile işe ait Güvenlik Protokolü yapacaktır.

10. Teknik Personel bulundurma ile ilgili husus:

Yüklenici bu iş için 1 adet İnşaat Teknikeri/Teknisyenini sürekli iş sırasında iş başında bulunduracaktır. Bulundurmadığı takdirde her Teknik personel için günlük 100 TL Teknik adam bulundurmama cezası kesilecektir.

11. Çalışma Gün ve Saatleri ile ilgili Husus :

Yüklenici hafta sonu (Cumartesi-Pazar),  idarenin iznine müteakip çalışılabilecektir. Resmi tatil günlerinde ise çalışma yapılmayacaktır. Şantiyede normal çalışma saatleri sabah 08:00, akşam 17:00 arasındadır.