##### T.C.

##### MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

##### İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

##### YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

##### PENDİK/İSTANBUL

##### TEL: (0216) 493 94 94 / FAX: (0216) 507 18 82

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700			        	       			           ....../....../ 2019

##### VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

## ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 3B 16 ğ  maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.     Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a)	  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)	  %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4.	Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının  ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği Transit Ambarı personeli ile 0-216-493 94 94 (Dahili 4514 – 4596 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

8 Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici 1 defaya mahsus 5 (beş) iş günü içerisinde malzemeleri değiştirebilecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. . İhtiyaç duyulan malzemelerin, işin bütünlüğü açısından birbirini tamamlar nitelikte olması, acil olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kara harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb nedenlerden dolayı ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

11.Malzemeler tam ve eksiksiz olarak teslim edilecek, müteakiben muayene işlemi başlayacaktır. Alımın aciliyetine binaen idarenin onayının alınmasını müteakip kısmi olarak malzeme teslimi yapılabilecek kısmi olarak muayenesi yapılacak, kalan malzemelerin muayenesi ise teslimi müteakip yapılacaktır. Kısmi olarak fatura kabul edilmeyecek, ödeme yapılmayacaktır.

12. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip Yurt İçi mal alımlarında en geç 15 (Onbeş) takvim günü, Yurt dışı Mal Alımlarında 60 (Altmış) takvim günü içerisinde İstanbul Tersanesi K.lığı 425 Taşınır Mal Saymanlığı Malzeme Ambarına  tek parti halinde teslim edilecek, kısmi kabul yapılmayacaktır. Yurt dışı mal tedariklerinde firma tarafından yurt dışı gümrük giriş belgesi idareye teslim edilecektir.

13. Numune ile alımlarda malzemeye ait numune görme tutanağı imzalanacak olup numune görme tutanağı imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

14. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr   ve www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

15. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 09.04.2019 tarihi saat 16:00‘a kadar,  tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr adresine,  elden kapalı zarf içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonuna teslim etmenizi veya 0216 50718 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : BURAK ANIL KOŞAR

Rütbe        : Müh .Tğm.

D A Ğ I T I M 		:

İlgili Firmalara

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

DZ.K.K. VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : FAKS : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.  İstanbul Tersanesi Komutanlığı mal alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY:202

| S. NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INCE KALEM PIL | 144255849 | EA | 50 |  |  |  |
| 2 | KAVRAMA LAMELI ELEKTRIKLI EK 5 | DA0024543 | EA | 5 |  |  |  |
| 3 | KONTAKTOR 7,5 KW 230 V BOBINLI | 123421518 | EA | 5 |  |  |  |
| 4 | SIGORTA, KARTUS | 997423686 | EA | 300 |  |  |  |
| 5 | BARA CELIK/BAKIR KAFALI | DA0224768 | MT | 240 |  |  |  |
| 6 | IZALATOR | DA0224774 | AD | 100 |  |  |  |
| 7 | AMPUL LED FLORASAN 9 W | DA0289853 | AD | 500 |  |  |  |
| 8 | ARMATUR LED TUP ETANJ | DA0289854 | AD | 300 |  |  |  |
| 9 | TRAFO 220/24V 500 VA 50 HZ | DA0236254 | AD | 10 |  |  |  |
| 10 | KUTU KOMBINASYON 300X540 MM | DA0289872 | AD | 20 |  |  |  |
| 11 | KLEMENS SOKETLI UCLU | DA0288440 | AD | 500 |  |  |  |
| 12 | KLEMENS SOKETLI APARAT UCLU | DA0288439 | AD | 50 |  |  |  |
| 13 | BAG KABLO 530X7,6MM SIYAH | DA0182881 | AD | 1000 |  |  |  |
| 14 | BAG KABLO 450X8.0MM BEYAZ | 270346127 | AD | 300 |  |  |  |
| 15 | KABLO H05VV-F(TTR) 3X1.5MM2 | DA0130234 | MT | 2000 |  |  |  |
| 16 | STARTER FLUORESAN 4-22W 220V | 270106165 | AD | 200 |  |  |  |
| 17 | FIS SEYYAR 16A/250V.AC | 270107919 | AD | 150 |  |  |  |
| 18 | LAMBA HALOJEN 1000W R7S 230V | 270281325 | AD | 250 |  |  |  |
| 19 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 16A | 270007029 | AD | 116 |  |  |  |
| 20 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 20A | 270007038 | AD | 200 |  |  |  |
| 21 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 32A | 270007032 | AD | 50 |  |  |  |
| 22 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 32A | 270043430 | AD | 150 |  |  |  |
| 23 | KONEKTOR, FIS, ELEK | 270270459 | AD | 100 |  |  |  |
| 24 | BARA 3FAZ W OTOMAT MUSTEREK | DA0289440 | AD | 10 |  |  |  |
| 25 | MAKARON ISIYLA DARALAN 9.5MM | 270106507 | MT | 200 |  |  |  |
| 26 | KILIT PANO KELEBEK YAYLI | DA0289870 | AD | 50 |  |  |  |
| 27 | BARA BAKIR 15X3 MM | DA0024231 | AD | 30 |  |  |  |
| 28 | LAMBA 24V 60W E27 | DA0046771 | AD | 500 |  |  |  |
| 29 | BAG KABLO 200X2,5MM BEYAZ | DA0182860 | AD | 1000 |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR: |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                                 TESLİM SÜRESİ  ………..  (……….) TAKVİM GÜNÜDÜR

YÜKLENİCİ FİRMALAR MALZEMELERE AİT COC BELGELERİNİ YA DA MALZEMELERİN TEKNİK İSTERLERİNDE BELİRTİLEN FİRMALARDAN ALINDIĞINA DAİR BELGELERİ MAL TESLİMİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.

1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ….......................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

Müh. Tğm. Burak Anıl KOŞAR 	   		Tel: 216 493 94 94 –2951

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

Por.Asb.Kd.Çvş. Çağdaş ATAGÜR				Tel: 216 493 94 94 –4310

De. Me. Kenan KAPTAN				Tel: 216 493 94 94 –2435

ONAY-202 MRC BİLGİLERİ

| SIRA NO | NIIN | MALZEME ADI | MK | D/B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 144255849 | INCE KALEM PIL P/NO:F0957-16238 /LR03 ENERGİZER P/NO:4003 VARTA P/NO:AM4 PANASONİC AAA 1,5V | 50 | EA |
| 2 | 123421518 | KONTAKTOR 7,5 KW 230 V BOBINLI P/NO:3TF4222-0AP0 | 5 | EA |
| 3 | 997423686 | SIGORTA, KARTUS FUSE,CARTRIDGE FUSE 5 A 250V 5X20MM | 300 | EA |
| 4 | DA0046771 | LAMBA 24V 60W E27 | 500 | AD |
| 5 | DA0289870 | KILIT PANO KELEBEK YAYLI PARÇA NO:OSKA-204-30.11.11.CM | 50 | AD |
| 6 | DA0024231 | BARA BAKIR 15X3 MM PARÇA NO:525 200 TIP:KUB 2 | 30 | AD |
| 7 | DA0224774 | IZALATOR AGIRLIK:1,22 KG MALZEME PORSELEN MODELI: VDO 45 | 100 | AD |
| 8 | DA0288440 | KLEMENS SOKETLI UCLU P/NO:ONKA-5067 | 500 | AD |
| 9 | DA0288439 | KLEMENS SOKETLI APARAT UCLU P/NO:ONKA-5074 | 50 | AD |
| 10 | 270007029 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 16A | 116 | AD |
|  |  | GÖVDE STİLİ:21 A |  |  |
|  |  | MONTAJ KANAL GENİŞLİĞİ:18 MM (MIN.) |  |  |
|  |  | GÖVDE/ŞAFT UZUNLUĞU:82 MM. |  |  |
|  |  | GÖVDE GENİŞLİĞİ:17,6 MM. |  |  |
|  |  | TOPLAM ÇAP:76 MM. |  |  |
|  |  | KOVAN MALZEMESİ:PLASTIK |  |  |
|  |  | DİŞSİZ MONTAJ DELİĞİNİN ÇAPI:4,5 MM NOMINAL |  |  |
|  |  | KUTUP SAYISI:1 KUTUPLU |  |  |
|  |  | ARK SÖNÜM METODU:HAVA |  |  |
|  |  | SAĞLANAN ÖZELLİKLER:HANDLE LOCK |  |  |
|  |  | ANMA AKIMI:G 16 A AC |  |  |
|  |  | ANMA VOLTAJI TİPİ VE VOLT CİNSİNDEN DEĞERİ:220/380 V AC |  |  |
|  |  | KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ-AMPER:3000 A AC |  |  |
|  |  | KORUMA TİPİ:ASIRI AKIMA KARSI |  |  |
|  |  | AÇMA METODU:TERMIK VE MANYETIK |  |  |
|  |  | AÇMA KARAKTERİSTİĞİ:ANI(MANYETIK) VE ZAMAN GECIKME |  |  |
|  |  | EN FAZLA UYARMA DEĞERİ-YÜZDE CİNSİNDEN KUTUP BAŞINA:0,35 |  |  |
|  |  | KESME SÜRESİ-SANİYE:MAX:3600 SEC |  |  |
|  |  | RESETLEME METODU:MANUEL |  |  |
|  |  | ANA KONTAK AÇMA MEKANİZMASININ TİPİ:TRIP FREE |  |  |
|  |  | MANUELÇALIŞTIRICI TİPİ VE SAYISI:MANDAL (TOGGLE) |  |  |
|  |  | HAREKETLENDİRİCİ İŞLEMİ:TRIP-RESET |  |  |
|  |  | ÇALIŞTIRMA MEKANİZMASI POZİSYONU BELİRTECİ:HER KUTUPTA |  |  |
|  |  | AKIM AYAR SAHASI:YOK |  |  |
|  |  | HERTZ CİNSİNDEN FREKANS:50-60 HZ |  |  |
|  |  | MALZEME İSMİ:SIGORTA, OTAMATIK ANAHTARLI |  |  |
|  |  | RADYOAKTİF İÇERİK:HAYIR |  |  |
|  |  | TEST VERİ DOKÜMANI:A, B, C |  |  |
| 11 | 270007032 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 32A | 50 | AD |
|  |  | GÖVDE STİLİ:21 A |  |  |
|  |  | MONTAJ KANAL GENİŞLİĞİ:18 MM (MIN.) |  |  |
|  |  | GÖVDE/ŞAFT UZUNLUĞU:82 MM. |  |  |
|  |  | GÖVDE GENİŞLİĞİ:17,6 MM. |  |  |
|  |  | GÖVDE YÜKSEKLİĞİ:76 MM. |  |  |
|  |  | KOVAN MALZEMESİ:PLASTIK |  |  |
|  |  | DİŞSİZ MONTAJ DELİĞİNİN ÇAPI:4,5 MM NOMINAL |  |  |
|  |  | KIRILGANLIK FAKTÖRÜ:OLDUKCA SAGLAM |  |  |
|  |  | NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI:SIEMENS W OTOMA |  |  |
|  |  | KUTUP SAYISI:1 KUTUPLU |  |  |
|  |  | ARK SÖNÜM METODU:HAVA |  |  |
|  |  | MONTAJ TERTIBATI TIPI VE SAYISI.:35 MM RAYA HIZLIMONTAJ IKI VIDA DELIGI OYMALI PANMONTAJINA UYGUN |  |  |
|  |  | MAKARA DELİĞİ ÇAPI:YOK |  |  |
|  |  | KONTROL FREKANSI:GEREKLI DEGIL |  |  |
|  |  | SAĞLANAN ÖZELLİKLER:HANDLE LOCK |  |  |
|  |  | DUVAR YÜKSEKLİĞİ:20+5 C |  |  |
|  |  | ANMA AKIMI:G 32 A AC |  |  |
|  |  | ANMA VOLTAJI TİPİ VE VOLT CİNSİNDEN DEĞERİ:220/380 V AC |  |  |
|  |  | KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ-AMPER:3000 A C |  |  |
|  |  | KORUMA TİPİ:ASIRI AKIMA KARSI |  |  |
|  |  | AÇMA METODU:TERMIK VE MANYETIK |  |  |
|  |  | AÇMA KARAKTERİSTİĞİ:ANI(MANYETIK)VE ZAMAN GECIKMELI (TERMIK) |  |  |
|  |  | EN FAZLA UYARMA DEĞERİ-YÜZDE CİNSİNDEN KUTUP BAŞINA:0,35 |  |  |
|  |  | KESME SÜRESİ-SANİYE:MA:3600 SEC |  |  |
|  |  | RESETLEME METODU:MANUEL |  |  |
|  |  | ANA KONTAK AÇMA MEKANİZMASININ TİPİ:RIP FREE |  |  |
|  |  | MANUELÇALIŞTIRICI TİPİ VE SAYISI:MANDA(TOGGLE) |  |  |
|  |  | ÇALIŞTIRMA MEKANİZMASI POZİSYONU BELİRTECİ:HER KUTUPTA |  |  |
|  |  | AKIM AYAR SAHASI:YOK |  |  |
|  |  | TETİK RÖLESİNİN GEÇİKTİRME SÜRESİ:MIN.3600 SEC |  |  |
|  |  | KORUMA TİPLERİ:ARC RESISTANT CORROSION PROOF FUNGUS RESISTANT HAMIDITY RESISTANT MAISTURE RESISTANT SHOCK RESISTANT TAMPER PROFF VIBRATION RECISTANT |  |  |
|  |  | HERTZ CİNSİNDEN FREKANS:50-60 HZ |  |  |
|  |  | MALZEME İSMİ:OTOMATIK SIGORTA, ANHTARLI |  |  |
|  |  | PAKETLENMİŞ BİRİM AĞIRLIĞI:10 ADET 1,750 K. |  |  |
|  |  | PAKETSİZ BİRİM AĞIRLIK:0,1 KG. |  |  |
|  |  | RADYOAKTİF İÇERİK:HAYIR |  |  |
|  |  | TEST VERİ DOKÜMANI:A, B, C |  |  |
|  |  | TERMİNAL TİPİ VE SAYISI:VIDAYLA BAKI |  |  |
|  |  | ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ:TS5018 |  |  |
| 12 | 270007038 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 20A | 200 | AD |
|  |  | GÖVDE STİLİ:21 A |  |  |
|  |  | MONTAJ KANAL GENİŞLİĞİ:18 MM (MIN.) |  |  |
|  |  | GÖVDE/ŞAFT UZUNLUĞU:82 MM. |  |  |
|  |  | GÖVDE GENİŞLİĞİ:17,6 MM. |  |  |
|  |  | TOPLAM ÇAP:76 MM. |  |  |
|  |  | KOVAN MALZEMESİ:PLASTIK |  |  |
|  |  | DİŞSİZ MONTAJ DELİĞİNİN ÇAPI:4,5 MM NOMINAL |  |  |
|  |  | KUTUP SAYISI:1 KUTUPLU |  |  |
|  |  | ARK SÖNÜM METODU:HAVA |  |  |
|  |  | SAĞLANAN ÖZELLİKLER:HANDLE LOCK |  |  |
|  |  | ANMA AKIMI:L 20 A AC |  |  |
|  |  | ANMA VOLTAJI TİPİ VE VOLT CİNSİNDEN DEĞERİ:220/380 V AC |  |  |
|  |  | KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ-AMPER:3000 A AC |  |  |
|  |  | KORUMA TİPİ:ASIRI AKIMA KARSI |  |  |
|  |  | AÇMA METODU:TERMIK VE MANYETIK |  |  |
|  |  | AÇMA KARAKTERİSTİĞİ:ANI(MANYETIK) VE ZAMAN GECIKME |  |  |
|  |  | EN FAZLA UYARMA DEĞERİ-YÜZDE CİNSİNDEN KUTUP BAŞINA:0,75 |  |  |
|  |  | KESME SÜRESİ-SANİYE:MAX:3600 SEC |  |  |
|  |  | RESETLEME METODU:MANUEL |  |  |
|  |  | ANA KONTAK AÇMA MEKANİZMASININ TİPİ:TRIP FREE |  |  |
|  |  | MANUELÇALIŞTIRICI TİPİ VE SAYISI:MANDAL (TOGGLE) |  |  |
|  |  | HAREKETLENDİRİCİ İŞLEMİ:TRIP-RESET |  |  |
|  |  | ÇALIŞTIRMA MEKANİZMASI POZİSYONU BELİRTECİ:HER KUTUPTA |  |  |
|  |  | AKIM AYAR SAHASI:YOK |  |  |
|  |  | HERTZ CİNSİNDEN FREKANS:50-60 HZ |  |  |
|  |  | MALZEME İSMİ:SIGORTA, OTAMATIK ANAHTARLI |  |  |
|  |  | RADYOAKTİF İÇERİK:HAYIR |  |  |
|  |  | TEST VERİ DOKÜMANI:A, B, C |  |  |
| 13 | 270043430 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 32A M | 150 | AD |
|  |  | GÖVDE STİLİ:10C |  |  |
|  |  | GÖVDE/ŞAFT UZUNLUĞU:80 MM. MINIMUM-82.MM. MAKSIMUM |  |  |
|  |  | GÖVDE GENİŞLİĞİ:17.6 MM. MAKSIMUM(1 MODUL) |  |  |
|  |  | GÖVDE YÜKSEKLİĞİ:65 MM. MINIMUM-7MM. MAKSIMUM |  |  |
|  |  | KOVAN MALZEMESİ:TS 5018'E UYGUN MLZEME |  |  |
|  |  | KAFA YÜKSEKLİĞİ:6 MM. MINIUM-9 MM. MAKSIMUM |  |  |
|  |  | KUTUP SAYISI:3 KUTUP |  |  |
|  |  | ARK SÖNÜM METODU:HUCRE ICINDE AVA ILE |  |  |
|  |  | MONTAJ TERTIBATI TIPI VE SAYISI.:SIVA USTU AY VE PANO TIPI |  |  |
|  |  | ANMA AKIMI:32 AMP. C TIPI |  |  |
|  |  | ANMA VOLTAJI TİPİ VE VOLT CİNSİNDEN DEĞERİ:380 VAC |  |  |
|  |  | KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ-AMPER:4500 AM. |  |  |
|  |  | KORUMA TİPİ:ASIRI AKIMA KARI |  |  |
|  |  | AÇMA METODU:TERMIK VE MAGNETIK |  |  |
|  |  | AÇMA KARAKTERİSTİĞİ:ANI(MANYETIK)VE ZAMAN GECIKMELI (TERMIK) |  |  |
|  |  | RESETLEME METODU:ELLE |  |  |
|  |  | MANUELÇALIŞTIRICI TİPİ VE SAYISI:3 OYNK MAFSALLI (MANDALLI) |  |  |
|  |  | HERTZ CİNSİNDEN FREKANS:50 HZ |  |  |
|  |  | MALZEME İSMİ:SIGORTA OTOMATIK ANATARLI |  |  |
|  |  | ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ:TS 5018 |  |  |
| 14 | 270106165 | STARTER FLUORESAN 4-22W 220V | 200 | AD |
|  |  | TOPLAM UZUNLUK:MILIMETRE NOMINAL 35.0 |  |  |
|  |  | GÖVDE ÇAPI:MILIMETRE NOMINAL 25.0 |  |  |
|  |  | WATT CİNSİNDEN LAMBA WATT DEĞERİ :4-22W |  |  |
|  |  | LAMBA AKIM TİPİ:220 V |  |  |
|  |  | İLAVE ÖZELLİKLER:GOVDE MALZEMESI:PORSELEN |  |  |
|  |  | ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ:HUKUMET STANDARDI TS 805 |  |  |
| 15 | 270106507 | MAKARON ISIYLA DARALAN 9.5MM | 200 | MT |
|  |  | ET KALINLIĞI:MILIMETRE NOMINAL 0.5 |  |  |
|  |  | İÇ ÇAP:MILIMETRE NOMINAL 9.5 |  |  |
|  |  | ÖZEL HUSUSLAR:KULLANIM ADI : MAKARON ISIYLA DARALAN |  |  |
|  |  | RENK:SIYAH |  |  |
|  |  | İLAVE ÖZELLİKLER:SEKIL:SILINDIR;DARALMA:2/1;URUN KODU:GTI |  |  |
| 16 | 270107919 | FIS SEYYAR 16A/250V.AC | 150 | AD |
|  |  | TOPLAM UZUNLUK:MILIMETRE NOMINAL 32,0 |  |  |
|  |  | TOPLAM ÇAP:MILIMETRE NOMINAL 42,0 |  |  |
|  |  | GEÇME UÇ SAYISI:3 |  |  |
|  |  | :KONTAĞIN ÇIKARILABİLİRLİĞİ:TEK BAGLANTI UCU TEK KONTAK GRUPLAMASI CIKARILABILIR |  |  |
|  |  | AMPER CİNSİNDEN KONTAK MAKSİMUM AKIM DEĞERİ:TEK BAGLANTI UCU TEK KONTAK GRUPLAMASI 16.0 |  |  |
|  |  | ANMA GERİLİMİ-(VOLT-AC):TEK BAGLANTI UCU TEK KONTAK GRUPLAMASI 250.0 |  |  |
|  |  | KULLANIM ADI:FIS SEYYAR 16A/250V.AC |  |  |
|  |  | ÖZEL HUSUSLAR:KAUCUK MUHAFAZA,DUZ,SOKULEBILIR |  |  |
|  |  | İLAVE ÖZELLİKLER:IKI KUTUP, TOPRAK |  |  |
|  |  | ŞARTNAME/STANDART VERİLERİ:HUKUMET STANDARDI TS 7206 |  |  |
| 17 | 270270459 | KONEKTOR, FIS, ELEK | 100 | AD |
|  |  | GÖVDE STİLİ:9A DUZ SEKIL, ARKASI MUHAFAZALI, IC BAGLANTILI |  |  |
|  |  | TOPLAM UZUNLUK:MILIMETRE NOMINAL 174,5 |  |  |
|  |  | GÖVDE/ŞAFT UZUNLUĞU:MILIMETRE NOMINAL 121,5 |  |  |
|  |  | TOPLAM ÇAP:MILIMETRE NOMINAL 74,5 |  |  |
|  |  | KABLO GİRİŞİ ÇAPI:MILIMETRE NOMINAL 23,0 |  |  |
|  |  | GEÇME UÇ SAYISI:5 |  |  |
|  |  | AMPER CİNSİNDEN KONTAK MAKSİMUM AKIM DEĞERİ:TEK BAGLANTI UCU TEK KONTAK GRUPLAMALARI 32,0 |  |  |
|  |  | ANMA GERİLİMİ-(VOLT-AC):TEK BAGLANTI UCU TEK KONTAK GRUPLAMALARI 380,0 |  |  |
|  |  | KULLANIM ADI:DUZ FIS, 5X32A |  |  |
|  |  | ÖZEL HUSUSLAR:KUTUP SAYISI : 5 (3P+E+N) |  |  |
|  |  | ÖZEL KARAKTERİSTİKLER:KORUMA SINIFI : 44 |  |  |
|  |  | HUKUMET SARTNAMESI TS 7205 EN 60309, TS 7206 EN 60309-2 |  |  |
| 18 | 270281325 | LAMBA HALOJEN 1000W R7S 230V | 250 | AD |
|  |  | TOPLAM UZUNLUK:MILIMETRE MAKSIMUM 189,0 |  |  |
|  |  | TOPLAM ÇAP:MILIMETRE NOMINAL 11,0 |  |  |
|  |  | AYDINLATMA DEĞERİ:ILK DERECE LUMEN NOMINAL 24200,0 |  |  |
|  |  | VOLTAJ DEĞERİ:VOLT NOMINAL 230.0 |  |  |
|  |  | GÜC DEĞERİ:WATT 1000,0 |  |  |
|  |  | TABAN / DUY STİLİ:R7S-15 |  |  |
|  |  | AMPUL BELİRTECİ:HALOJEN |  |  |
|  |  | ÖZEL HUSUSLAR:AMPUL TIPI: CUBUK |  |  |
|  |  | İLAVE ÖZELLİKLER:KULLANIM ADI: CUBUK HALOJEN AMPUL, 1000W |  |  |
| 19 | 270346127 | BAG KABLO 450X8.0MM BEYAZ | 300 | AD |
|  |  | ENİ:MILIMETRE NOMINAL 2.5 |  |  |
|  |  | TOPLAM UZUNLUK:MILIMETRE NOMINAL 450,0 |  |  |
|  |  | TOPLAM GENİŞLİK:MILIMETRE NOMINAL 8,0 |  |  |
|  |  | KULLANIM ADI:KABLO BAGI 8X450 MM |  |  |
|  |  | MALZEME:PLASTIK |  |  |
|  |  | MALZEME:PLASTIK |  |  |
| 20 | DA0024543 | KAVRAMA LAMELI ELEKTRIKLI EK 5 | 5 | EA |
|  |  | MALZEME İSMİ:KAVRAMA LAMELI ELEKTRIKLI |  |  |
|  |  | UT-48 TEZGAH MOTORU# FREN BALATASI#METAL BALATA 5+5Lİ SET#PARÇA TİPİ: EK 5 DB 24 V# |  |  |
| 21 | DA0130234 | KABLO H05VV-F(TTR) 3X1.5MM2 | 2000 | MT |
|  |  | KABLO FVV-n TTR*PVC YALTKAN*300/500 V# |  |  |
| 22 | DA0182860 | BAG KABLO 200X2,5MM BEYAZ | 1000 | AD |
|  |  | MALZEME İSMİ:BAG KABLO |  |  |
|  |  | GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ:UZUNLUK:200-205MM.#GENİŞLİK:2,3-2,8MM#MLZ:NATUREL POLYAMID 6,6#RENK:BEYAZ#CALISMA SICAKLIGI:-40/+80 DRC.#TIP:6 CESIT:1 |  |  |
| 23 | DA0182881 | BAG KABLO 530X7,6MM SIYAH | 1000 | AD |
|  |  | RENK:SIYAH |  |  |
|  |  | UZUNLUK:530 MM |  |  |
|  |  | MALZEME:NAYLON |  |  |
|  |  | MALZEME İSMİ:KABLO BAGI |  |  |
|  |  | KALINLIK:7,6 MM |  |  |
| 24 | DA0224768 | BARA CELIK/BAKIR KAFALI | 240 | MT |
|  |  | NET AĞIRLIĞI:6,38 KG/M |  |  |
|  |  | KESİTSEL ÇAP:BAKIR KES:400 mm²CELIK KES:355 |  |  |
|  |  | KULLANIM ADI:CELIK BAKIRKAFALI BARA |  |  |
|  |  | VOLTAJ VE AKIM TİPİ-VOLT OLARAK:AKIM KAPASITESI:1156 A |  |  |
|  |  | MALZEME İSMİ:CELIK BAKIR KAFALI BARA |  |  |
|  |  | TİP/MODEL TANIMLAMASI:F45/400 |  |  |
| 25 | DA0236254 | TRAFO 220/24V 500 VA 50 HZ | 10 | AD |
|  |  | MALZEME İSMİ:TRAFO |  |  |
|  |  | GENEL KAREKTERİSTİK ÖZELLİĞİ:220/24 V. 500 VA. 50 HZ.#PANO TIPI |  |  |
| 26 | DA0289440 | BARA 3FAZ W OTOMAT MUSTEREK | 10 | AD |
|  |  | AKSAM BİLEŞEN VE ADEDİ:20 ADET MODUL |  |  |
|  |  | ÖZEL HUSUSLAR:IGNE TIP# 3 FAZLI# BARA IGNE KALINLIGI: 1.5 MM# AKIM: 100A# BARA IGNELERI MERKEZLERININ BIRBIRLERINE OLAN MESAFESI: 17,5 MM# BARA IGNE GENISLIGI: 4,4 MM# KOMPLE TAM YUKSEKLIK: 31 MM# BARA ALT TABAN GENISLIGI: 14,7 MM# GOVDE YUKSEKLIK: 18,3 MM |  |  |
|  |  | MALZEME İSMİ:MUSTEREK W OTOMAT BARA |  |  |
| 27 | DA0289853 | AMPUL LED FLORASAN 9 W | 500 | AD |
|  |  | ANA PARÇALAR:BEYAZ ISIK OLACAKTIR(6500 KELVIN)#G13 DUY#LED TIPI SMD OLACAKTIR#GIRIS GERILIMI 220-240 V#BOYUTLAR 602X29 MM DIR#ISIK AKISI MINUMUM 740 LUMEN#GOVDE TIPI CAM OLACAKTIR |  |  |
| 28 | DA0289854 | ARMATUR LED TUP ETANJ | 300 | AD |
|  |  | ANA PARÇALAR:ISI DEGISIMINDEN ETKILENMEYEN ELYAF KATKILI FIBERGLAS GOVDE#ISI DEGISIMINE VE CEVRE SARTLARINA UYGUN SABIT VE EK YERI OLMAYAN POLIURETAN CONTA#POLIMER ENJEKSIYON MANDALLAR#ARMATUR KAPAGI MANDALLI#TAVANA MONTAJ APARATI OLACAKTIR#OLCULER 670X85X125 MM DIR#220-240 VOLT#G13 DUY#LED FLORESANA UYGUNDUR |  |  |
| 29 | DA0289872 | KUTU KOMBINASYON 300X540 MM | 20 | AD |
|  |  | GÖVDE STİLİ:2X13 SIGORTA MODULLU KOMBINASYON KUTUSU#300X540 MM EBATLARINDA#MALZEME CINSI ABS HF-FR#SIZDIRMAZLIK IP 66 |  |  |