130 KAL. GÜV. VE TECRÜBE MÜDÜRLÜĞÜ KİMYA LABORATUVARI BAKIM ONARIM KAPSAMINDA

 YAPILACAKLAR LİSTESİ

1. ERALYTICS Marka Alevlenme Tayini Cihazı

 a) IPC kartı değişecektir.

 b)DİSPLAY (EKRAN) değiştirilecektir.

 c)Hizmetin garanti süresi 1 yıl olacaktır.

 d)Hizmet 7 (yedi ) işgününde tamamlanacaktır.

 ALEV AVCI

 TEKHZ.SVL.ME. MS 2017 TEK.656