130 KAL. GÜV. VE TECRÜBE MÜDÜRLÜĞÜ KİMYA LABORATUVARI BAKIM ONARIM KAPSAMINDA

YAPILACAKLAR LİSTESİ

1. ERALYTICS Marka Alevlenme Tayini Cihazı

a) IPC kartı değişecektir.

b)DİSPLAY (EKRAN) değiştirilecektir.

c)Hizmetin garanti süresi 1 yıl olacaktır.

d)Hizmet 7 (yedi ) işgününde tamamlanacaktır.

ALEV AVCI

TEKHZ.SVL.ME. MS 2017 TEK.656