- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

- TEL: (0216) 493 94 94 / FAX: (0216) 507 18 82

MSB VERGİ NUMARASI		: 4810537700			        	       			           ....../....../ 2019

- VERGİ DAİRESİ			: TUZLA VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

KONU      			: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- ”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 3B 16 ğ  maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.     Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a)	  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)	  %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4.	Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının  ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği Transit Ambarı personeli ile 0-216-493 94 94 (Dahili 4514 – 4596 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

8. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici 1 defaya mahsus 5 (beş) iş günü içerisinde malzemeleri değiştirebilecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. . Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. Bu alım ile ilgili olarak Yer Görme Belgesi imzalanacak olup Yer Görme Belgesi imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Yer görme belgesi kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek/onaylanacaktır.

11. Mal ve Montaj hizmetinin bütünlük arz etmesi nedeniyle alım toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

12. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip mal alımlarında en geç 20 (yirmi) takvim günü içerisinde İstanbul Tersanesi K.lığı 425 Dem/Teç Transit Ambarına tek parti halinde teslim edilecek, kısmi kabul yapılmayacaktır. Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için teslim süresi idareye dilekçe ile bildirilecek ve malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

13. Sistem çalışır vaziyette teslim edilecek, Tanıtıcı bröşörü, kullanıcı kılavuzu, hidrolik hesap ve proje parça katoloğu 3’er adet olarak verilecektir.

14. Yüklenici Sözleşme yaptıktan sonra sözleşmede yazılı hususlar dâhilinde İSG belgelerini tamamlayacak ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı İKK ve Güvenlik Müdürlüğü ile işe ait Güvenlik Protokolü yapacaktır.

15. Sisteme ait kullanılacak malzemelerin 2 (İki) yıl garantisi olacaktır.

16. Yüklenici davlumbaz yangın söndürme sistemi montaj işini hafta içi 8.00 -17.00 mesai saatleri içerisinde planlayacaktır.

17.  Yüklenici ihale konusu işi, yer tesliminden itibaren 15 (On beş) takvim günü süresi içerisinde tamamlayacaktır. Yüklenici zamanında işi bitiremediği takdirde sözleşme bedelinin on binde altısı (0,0006) oranında günlük gecikme cezası ödeyecektir.

18.  Ödeme, Kabul yapıldıktan sonra işin bitiminde hazırlanacak Hakkediş raporu ile yükleniciye tek seferde ödeme yapılacaktır.

19. Satın alma ve Montajı yapılacak iş ile ilgili SÖZLEŞME düzenlenecektir. Sözleşme damga vergisine tabidir. Yapılacak sözleşme ile beraber %6 (Yüzde Altı) TEMİNAT alınacaktır. Teminatın geri bırakılması sözleşmede belirtildiği şekildedir.

20.Fiyat teklifleri ilanda belirten mail adresine gönderilecek veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilecekler. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

21. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 12.11.2019 tarihi saat 16:00‘a kadar,  tarafınızdan   tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, elden kapalı zarf içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonuna teslim etmenizi veya 0216 50718 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.                         	               			     		  Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : EŞREF GÜLER

Rütbe        : BT.ASB.KD.BÇVŞ.

EKİ				:

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail	: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON VE FAKS NUMARASI: | TEL : FAKS : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin

ONAY-649-19

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ | NIIN | MİKTARI |  | BİRİM FİYATI | TUTARI | TESLİM SÜRESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEM YANGIN SONDURME | DA0270149 | 1 | SE |  |  |  |
| 2 | İŞÇİ YEMEKHANESİ AŞÇIHANESİ MUTFAK BÖLÜMÜ DAVLUMBAZ OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEMİNİ İÇİN EKTEKİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMEYE İSTİNADEN MONTAJ HİZMET ALIMI | - | 1 | AD |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                                 TESLİM SÜRESİ  …..……….  (……………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

YÜKLENİCİ FİRMALAR MALZEMELERE AİT COC BELGELERİNİ YA DA MALZEMELERİN TEKNİK İSTERLERİNDE BELİRTİLEN FİRMALARDAN ALINDIĞINA DAİR BELGELERİ MAL TESLİMİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.

1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ….......................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         	                                                                                                                                                             5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’

İMZASI	       :

ADI SOYADI    :

TARİH	       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

BT Asb. Kd. Bçvş. Eşref GÜLER 				Tel: 216 493 94 94 –1129

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

Eln.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf KUVVETLİ				Tel: 216 493 94 94 –3962

De. Me. Mahmut KORKMAZ 				Tel: 216 493 94 94 –4525

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI “ER/ERBAŞ AŞÇIHANESİ MUTFAK BÖLÜMÜNDE BULUNAN OCAK ÜSTÜ DAVLUMBAZLARA OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YAPTIRILMASINA AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU: Bu şartname İstanbul Tersanesi Komutanlığı İşçi Yemekhanesi Aşçıhane mutfak bölümünde bulunan ocak üstü davlumbazlara otomatik yangın söndürme sistemi yapılmasına ait hizmetleri kapsar.

2.1. TANIMLAR

2.1.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir.

2.2. KISALTMALAR

2.2.1. Teknik şartnamede, bundan sonra "İstanbul Tersanesi Komutanlığı" ifadesi yerine, "İdare" ifadesi kullanılacaktır.

2.3. KAPSAMI

2.3.1. Hizmet, işçi tabildotu mutfak bölümünde bulunan ocak üstü davlumbazlara otomatik yangın söndürme sistemi yapılmasını kapsar.

3. TEKNİK İSTEKLER

3.1. GENEL HUSUSLAR

3.1.1. Özellikleri, detayları ve spesifikasyonları aşağıda verilen ıslak kimyasallı davlumbaz söndürme sisteminin şantiyede temini, yerine taşınması, sarf malzemesi dahil montajı ve aksesuarları ile komple işletmeye alınması ve çalışır vaziyette teslimi yapılacaktır.

3.1.2. Mutfak tipi davlumbaz söndürme sistemi tasarımı, ilgili NFPA normları (96 ve 17A) ve UL 300 standartlarına esas alınarak yapılacaktır.

3.1.3. Sistem davlumbaz içindeki detektörler vasıtasıyla otomatik olarak ve kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile herhangi bir yangın anında devreye girerek boşaldığı ortama zarar vermeyen sıvı kimyasal söndürücü malzemeyi yangın mahalline süratle boşaltıp yangını söndürecektir.

3.1.4. Yüklenici, testi yapılan her cihaza üzerinde firma bilgisi ve yapılan test tarihini ile bir sonraki yapılacak test tarihini gösterir etiket yapıştıracaktır.

3.1.6. Yüklenici tarafından hizmet kapsamında görevlendirilecek personelin hizmet yerine getirilip götürülmesi ve tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.1.7. Hizmetin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar, Yüklenici mutlaka yetkili konumda koordinasyondan sorumlu teknik bir kişiyi montaj mahallinde görevlendirecek ve diğer teknik elemanların sayısı, adı, soyadı, teknik unvanları; sorumlu oldukları işlere göre ayrı ayrı belirlenerek liste halinde İdareye işe başlamadan önce teslim edecektir.

3.1.8. Yüklenici, hizmet kapsamında görevlendirdiği personel için gerekli koruyucu teçhizatı temin edecek ve personelinin koruyucu teçhizatla çalışmasını sağlayacaktır.

3.1.9. Yüklenici adına sürekli ve/veya geçici çalışanların her türlü sosyal ve özlük haklarından, yüklenici sorumludur. İdare'nin dolaylı veya dolaysız herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.1.11. İdare yükleniciden işin süresi içinde gerekli gördüğü zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayılarının arttırılmasını isteyebilir. Bu durumda idare'den hiçbir şekilde ek ücret talep edilmeyecektir.

3.2 DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ

3.2.1. DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİNDE KULLANILACAK MALZEMELERİ

3.2.1.1. Söndürücü Kimyasal Sıvı: Düşük Ph derecesine sahip potasyum bazlı, bu nedenle boşaldığı ortama zarar vermeyen, yağlı ortam yangınlarını çok kısa sürede bastıracak ve söndürecek nitelikte sıvı kimyasal çözelti olacaktır.

3.2.1.2. Söndürücü Kimyasal Sıvı Depolama Tüpü: Söndürücü tüpler paslanmaz çelik malzemeden mamul olacaktır. Söndürücü tüpler sürekli basınçlı tip olacak üzerinde kontrolü kolay bir manometre olacaktır. Bu manometre sayesinde tüpün her an çalışır olup olmadığı izlenecektir. Söndürücü tüp üzerindeki vanalar pirinç malzemeden mamul olacaktır ve korozyondan etkilenmemesi için nikel kaplı olacaktır.

3.2.1.3. Mekanik Boşaltma Düzeneği: . Mekanik Boşaltma Düzeneği, boyalı çelik saç, ön yüzünde vidalarla sabitlenen kapağı bulunan bir kutu içerisinde yaylı, mekanik veya pnömatik olarak söndürücü tüpe itici gaz yollayabilecek nitelikte olacaktır. Sistemin elle boşaltmasını sağlayan normal koşulda üzerindeki zincirli bir halka ile sabitlenerek çalışması engellenen manuel patlatma pimi olacaktır.

3.2.1.4. Boşaltma nozulu: Kullanılan her tip nozul. Davlumbaz söndürme sistemi özel uygulamaları için test edilmiş olacaktır. Nozulun gövdesi pirinç malzemeden üretilmiş olacaktır. Nozulun püskürtücü kısmı nikel kaplama üzerine nozul tipi ve sistemin markası yazılı olacaktır. Nozulun tıkanmayı önleyen pislik tutucusu (süzgeç) bulunacaktır. Ayrıca her bir nozulun boşaltma anında açılan koruyucu yağ kapağı olacaktır

3.2.1.5. Algılama Sistemi Davlumbaz içinde veya ocak üzerinde herhangi bir yangın olması halinde oluşacak ısıyı algılayarak eriyip kopabilen metal sigorta (182 ºC de aktifleşen) bulunacaktır. Detektörle mekanik boşaltma mekanizması arasında bağlı vaziyette ve gergin şekilde bulunan yekpare AISI304 /7*7 /1,5 mm paslanmaz çelik algılama teli bulunacaktır.

3.2.1.6. Boşaltma Hattı: Boşaltma hattında AISI 304 L kalite paslanmaz çelik boru kullanılacaktır. Galvaniz boru ve fittings kesinlikle kullanılmayacaktır. Borular bükülmeyecek, bağlantılarda ve dönüşlerde mutlak surette fittings kullanılacaktır. Sızdırmazlık için sıvı contadan yararlanılacaktır, teflon bant vb. malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Boruların dış yüzeyi ve bağlantı ağızları kir, yağ ve pastan arındırılmış olacaktır. Borular sarsıntılara dayanabilecek şekilde sabitlenecektir.

3.2.1.7. Elle Çekme İstasyonu: Bir ucu boşaltma mekanizmasına bağlı diğer ucu da elle çekme istasyonunda çekme pimi ile sonlandırılmış gergin algılama teli, elle çekme istasyonundaki pimim tehlike anında çekilmesi sonucu gevşeyerek ve boşaltma mekanizmasını tetikleyerek sistem aktivite olacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI

4.1. Denetim ve Muayene işlemi yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

5. UYGULAMA:

5.1. Uygulamaların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici işin yapımı esnasında gereken araç/gereç/ iş makinesi vb. tüm iş unsurlarını eksiksiz temin etmek zorundadır.

5.2. İmalatta kullanılacak olan tüm malzemeler idarenin onayı alınarak kullanılacaktır.

5.3. Yüklenici, inşaat yerinde doğabilecek bütün güçlükleri araştırmak ve teklifinde bunları dikkate almak zorundadır. İmalatların montajı yapılırken çevreye zarar verildiği takdirde idarenin vereceği talimat ve teknik kurallara göre onarılarak eski haline getirilecektir. Bu işler için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5.4. Yüklenici davlumbaz yangın söndürme sistemi montaj işini hafta içi 8:00 -17:00 mesai saatleri içerisinde planlayacaktır.

5.5. Yüklenici taahhüt altına aldığı işlerin tümüne ilişkin imalatlarda, imalat yeterliliğine sahip, yangın söndürme sistemi montaj işlerinde tecrübeli ve bu işlerle ilgili çalışmış deneyimli usta, usta yardımcısı ve işçiler çalıştıracaktır. İdare işinde çalışan işçileri yeterli tecrübede görmezse yükleniciden işçilerini değiştirmesini isteyebilecektir.

5.6. Yüklenici; yangın söndürme sistemini imalatı yapacağı yeri, yapılacak imalatları mevcut durumunu teklif vermeden önce gerekli gördüğü takdirde, yerinde inceleyecek ve kullanacağı tüm malzemelerin miktarını hesaplarken; onarım mahallinde ve yerinde kendisinin görerek, tespit edeceği miktarlarla ve teknik şartnamede yazılı tüm verileri göz önünde bulundurarak teklifini yaptığı kabul edilmiş olarak sayılacaktır.

6. MALZEME TEMİNİ:

6.1. Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereçleri, iş yerinde taşıma, yükleme, iş yerine boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzemenin korunması, kaldırma tertibatı ve inşaat atıkların dışarıya nakliyesi ve atılması vb. yükleniciye aittir.

6.2. İmalat için kullanılacak olan tüm malzemeler bahsi geçen standartlara uygun temin edilmiş olacaktır.

7. GARANTİ:

7.2. Yüklenici yaptığı imalatlardan ve imalat hatalarından idareye karşı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Genel Teknik Şartname kapsamında öngörülen süreler içinde sorumludur.

7. İŞ GÜVENLİĞİ:

7.1 Yüklenici yangın söndürme sistemi imalatı işi süresince ve iş bitimine kadar çalışan işçilerin her türlü iş emniyetini ve bunun için gerekli ekipmanları sağlayacak olup işçilere tutanakla teslim edecektir. İşçilerin iş güvenliğini yüklenici sağlamakla yükümlüdür.

7.2. Yüklenici, yangın söndürme sistemi yapım işlerinde çalışan işçilerin iş güvenliğini yürürlükteki iş güvenliği yönergesine göre sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, işin özelliğine uygun olan iş güvenliği için yardımcı ekipmanları tüm çalışanlara tutanakla teslim edecek ve bu tutanağı idareye verecektir. Yüklenicinin emniyet araç ve gereçlerinin çalıştırdığı işçi personel tarafından kullanılması hususunun denetimi yüklenici tarafından yapılacaktır. İş emniyetsiz çalışmaktan dolayı olabilecek her türlü kazaya karşı yüklenici ve işin sorumluluğu verilen yüklenici firma temsilcisi sorumludur. Yüklenici işin önemine binaen ve kaza riskini göz önüne alarak, çalıştıracağı işçilerin sigortasını yaptırmakla yükümlüdür. Yüklenici iş güvenliğini sağlamak için gereken her türlü harcamayı kendisi yapacaktır.

7.3 Bu Teknik Şartname aşağıda ismi geçen personel tarafından hazırlanmış ve 2 (asıl nüsha olarak) imza altına alınmıştır.

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI “İŞÇİ YEMEKHANESİ AŞÇIHANESİ MUTFAK BÖLÜMÜN BULUNAN OCAK ÜSTÜ DAVLUMBAZLARA OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ” TEMİNİ İŞİNDE;

İDARİ ŞARTNAMEYE EKLENECEK HUSUSLAR:

 Satın alınacak yangın söndürme sistemi 1 (bir) adettir.

 Belirtilen Yangın Söndürme Sistemi İşçi Yemekhanesi Aşçıhanesi Mutfak bölümünde bulunan ocak üstü davlumbazlara kurulacaktır. Sistemin montajı ve alt yapının hazırlanması yükleniciye aittir. Alt yapının hazırlanması ve sistemin montaj aşamasında yemek yapılmasının engellenmemesi amacıyla İdare Müdürlüğü ilgilisiyle koordine kurulacaktır.

 Tanıtıcı bröşörü,kullanıcı kılavuzu, hidrolik hesap ve proje parça katoloğu 3’er adet olarak hazırlanacaktır.

 Sisteme ait malzemelr ambalajında çizik ve vuruğu olmayacaktır. Malzemelerin üzerinde imalatcı firmanın etiketi bulunacaktır.

 Muayene esnasında luzumlu her türlü alet, araç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, döküman, yardımcı personelin ve muayene masrafları (TSK labaratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.

 İşin süresi yer tesliminden itibaren 15 gündür.

 İş için sözleşme bedeli üzerinden % 6 işin zananında bitirilmemesi halinde sözleşme bedelinin %0,06 (onbindealtı)’sı kadar her gün için gecikme bedeli alınacaktır.

 Kullanlacak malzemelerin 2 yıl garantisi olacaktır.