OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR EĞİTİM CİHAZI TEKNİK İSTERLERİ

- Cihaz otomatik eksternal defibrilatör cihazı kullanımı ve ilk yardım eğitiminde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Cihaz herhangi bir EKG analizi yapmayıp, kullanıcı tarafından kumanda ile istenilen senaryo canlandırılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Cihazın eğitimini alan potansiyel kullanıcıların, cihazı tanıması ve kolay kullanımı açısından avantaj sağlamak için aynı görünüme sahip gerçek otomatik eksternal defibrilatör cihaz modeli de piyasada bulunabilir olmalıdır.

- Olası bir karışıklığa sebebiyet vermemek açısından cihaz üzerinde “eğitim” amaçlı olduğunu belirtir bir ibare ve cihaz açıldığında ilk komut olarak uluslar arası dil olan İngilizce dilinde cihazın eğitim amaçlı olduğunu belirten sesli komut ile kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaz standart Alkaline 6 adet şarjsız kalem pil ile çalışmalıdır.

- Cihazın taşıma kulpu olmalı ve eğitici tarafından kolaylıkla taşınabilmelidir.

- Cihazda kullanım ve taşıma kolaylığı açısından orijinal çantası olmalı, cihaz ve tüm aksesuarları (pil, kumanda, eğitim pedleri, kullanım kılavuzu vs) bu çanta içerisinde taşınabilmelidir.

- Cihaz kumanda ile kontrol edilebilmeli ve istenilen senaryolar kolaylıkla canlandırılabilmelidir.

- Cihazda Türkçe dil seçeneği muhakkak bulunmalıdır.

- Cihazın kumandasında dil seçenek butonu bulunmalı ve istenildiğinde eğitici tarafından hafızadaki diller seçilebilmelidir.

- Cihazla birlikte eğitim cihazına uyumlu bir adet orijinal konektörlü ped kablosu verilmelidir.

- Cihazla birlikte verilecek olan kablo uçlarına kendinden yapışkanlı eğitim pedleri takılabilir olmalıdır.

- Cihazla birlikte en az 2 adet çok kullanımlık kendinden yapışkanlı eğitim pedleri verilmelidir.

- Pedlerin üzerinde apex / sternum ayrımı bulunmalı ve şekil üzerinde gösterilmelidir.

- Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilecektir.

- Orijinal taşıma çantası							1 adet

- Pil Seti									1 adet

- Konektörlü ped kablosu						1 adet

- Eğitim amaçlı kendinden yapışkanlı ped (apex / sternum)	2 adet

- Kumanda									1 adet

Adem DERMAN

Svl.Me.

İSG Birimi Sağ. Me.